## Apkures katls
Lokālā tāme Nr. 1
Biomasas apkures katla montāža
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Zaļenieku lauksaimniecības skolas biomasas apkures sistēmas pārbūve
Objekta adrese: Zaļenieku lauksaimniecības skola, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās
[13 empty] | Tāmes izmaksas: | #VALUE!
[13 empty] | Tāme sastādīta: | 07.2017.
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EURO/h) | Darba alga (EURO) | Materiāli (EURO) | Mehānismi (EURO) | Kopā (EURO) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EURO) | Materiāli (EURO) | Mehānismi (EURO) | Kopā (EURO)
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Būvlaukuma ierīkošana
1 | Būvtāfeles izgatavošana, uzstādīšana | gb | 1
2 | Pagaidu žoga īre uz būvniecības laiku | gb | 1
3 | Strādnieku moduļa tipa īre uz būvniecības laiku | gb | 1
4 | WC moduļa tipa īre uz būvniecības laiku | gb | 1
Demontāža
5 | Esošā apkures katla HROMETS 400kW un katla hidrauliskā aprīkojuma demontāža | kompl. | 1
6 | Esošā ūdens rezervuāra demontāža | kompl. | 1
Biomasas apkures katla montāža
7 | Granulu apkures katla Veto 400kW vai analogs montāža ( Apkures kats Veto 400kW, granulu deglis 480kW ar kustīgajiem ārdiem un ūdens dzesēšanu, automātiskā pelnu tīrīšana no kurtuves, ugunsdzēsības līnija ar sprinkleriem) | kompl. | 1
8 | Granulu padeves izbūve L=4000 x L=4000, hermētiski noslēgta ar granulu iepūšanas cauruli un paceļamu vāku | gab | 1
9 | Katla vadības sistēma ar skārienjūtīgu displeju + GSM + interneta pieslēgums | kompl. | 1
10 | Ciklons ar ventilatoru 1,5kW | kompl. | 1
11 | Dūmvada pieslēguma komplekts | kompl. | 1
12 | Apkures katla ugunsdzēsības līnijas montāžas materiāli | kompl. | 1
13 | MAGNA3 65-80F 340 1X230V PN6/10 GRUNDFOS | gab | 1
14 | Vienvirziena vārsts BF 65 diskveida EZZE | gab | 1
15 | Vārsts VRG3 DN50 G2.3/4" Kvs 40 DANFOSS | gab | 1
16 | Piedziņa AMV 435 230VAC 7.5(15) sec/mm | gab | 1
17 | Vadības bloks Regtronic EH kompl. ar devējiem OV | gab | 1
18 | Izpleš.trauks NG 140/6 apkurei REFLEX | gab | 1
19 | Noslēgventilis MK 1" izpl.tr.OVENTROP | gab | 1
20 | Līmeņa relejs 3/4 ar saskrūvēm | gab | 1
21 | Atloku filtrs PN16 DN80 | gab | 1
22 | Lodv.krāns M PN25 DN80 VEXVE metināms | gab | 4
23 | Lodv.krāns M PN25 DN50 VEXVE metināms | gab | 3
24 | Manometra krāns PN10,90°C 1/2" OV | gab | 4
25 | Manometrs 0-6 80 1/2 WIKA | gab | 4
26 | Spirta termometrs tais.50 160'C1/2" WATTS | gab | 3
27 | Tēr.caurules, fasondaļas DN80, Paroc siltumizolācija 50mm | kompl. | 1
28 | DIEHL Sharky 775 Dn25 Qn 3,5 (G5/4'') L=260mm | gab | 1
29 | Lodv.krāns M PN25 Dn32 VEXVE metināms | gab | 2
30 | DIEHL Sharky 775 Dn50 Qn 15,0 atloki L=270mm | gab | 1
31 | Lodv.krāns M PN25 DN80 VEXVE metināms | gab | 2
32 | Tērauda trepes konstrukcijas izbūve pāri padevēs šnekam | kompl. | 1
33 | Metāla pelnu savākšanas konteiners 1,1m3 | gab | 1
34 | Ūdens mīkstināšanas iekārta KWS-200 nepārtrauktās darbības (ar mehānisko filtru) | kompl. | 1
35 | Katla vadības automātikas elektroinstalācijas materiāli | kompl. | 1
36 | Izpilddokumentācijas sagatavošana | kompl. | 1
37 | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1
Celtniecības darbi
38 | Katla mājas sienu un griestu balsināšana | m2 | 190
39 | Granulu padeves plātņveida pamata L=5000 x L=5000 izbūves darbi | kompl. | 1
40 | Topogrāfiskā plāna izstrāde | kompl. | 1
| Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi %: |  | % | [8 empty] | #VALUE!
| Tiešās izmaksas kopā: | [9 empty] | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## Kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem vai konstruktīvajiem elementiem
Būves nosaukums: |  | Zaļenieku lauksaimniecības skolas biomasas apkures sistēmas pārbūve
Objekta adrese: |  | Zaļenieku lauksaimniecības skola, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads
[5 empty] | Par kopējo summu, EURO: |  | #VALUE!
[5 empty] | Kopējā darbietilpība, c/h: |  | 0
[5 empty] | Tāme sastādīta: |  | 07.2017.
Nr.p.k. | Kods, Tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (EURO) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | Darba alga (EURO) | Materiāli (EURO) | Mehānismi (EURO)
1 | 1 | Biomasas apkures katla montāža | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0
|  | Kopā: | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0
Virsizdevumi ( % )
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa ( % )
|  | Darba devēja sociālais nodoklis ( 23,59% ) | 0
|  | Pavisam kopā: | #VALUE!
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## Koptāme
Būvniecības koptāme
Būves nosaukums: | Zaļenieku lauksaimniecības skolas biomasas apkures sistēmas pārbūve
Būves adrese: | Zaļenieku lauksaimniecības skola, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads
| Tāme sastādīta: | 07.2017.
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (Euro)
1 | Biomasas apkures katla montāža | #VALUE!
2 | Paskaidrojuma raksta/Apliecinājuma kartes izstrāde un autoruzraudzība
| Kopā: | #VALUE!
| PVN (21%): | #VALUE!
| PAVISAM BŪVNIECĪBAS IZMAKSAS: | #VALUE!
Sastādīja:
Pārbaudīja: