- pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIA

„Zema enerģijas patēriņa ēkas „Elejas sporta halles un peldbaseina” jaunbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Jelgavas novadā”

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Meža prospekts 5,Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3017 (būves nosaukums un adrese)

Šis uzdevums sniedz pamatnosacījumus būvprojekta izstrādāšanai.

- Pamatojums un mērķis

  - Veikt zema enerģijas patēriņa ēkas „Elejas sporta halles un peldbaseina” būvniecību, lai samazinātu oglekļa dioksīda emisiju.

  - Projektējamā ēka ir paredzēta gan izglītības iestādes sporta nodarbībām, gan arī kā vietēja mēroga sporta un aktivitāšu centrs.

  - Veicināt profesionālā un tautas sporta attīstību, iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un iespējas lietderīga brīvā laika pavadīšanai jauniešiem.

  - Izglītības iestādi nodrošināt ar multi-funkcionālu sporta zāli, peldbaseinu un atsevišķu peldbaseinu pirmsskolas vecuma bērniem.

- METODOLOĢIJA

  - ”Pasūtītājs” nodrošina „Izpildītāju” ar:

    - Projektēšanas uzdevumu.

    - Zemes robežu plānu.

    - Īpašumu apliecinošus dokumentus.

2.1.4.   Nodrošinās ar informāciju par esošo ēku komunikācijām un to jaudām.

  - „Izpildītājs”:

    - Izstrādās un saskaņos būvprojektu ar „Pasūtītāju”, un saņems Jelgavas novada būvvaldes akceptējumu par projektēšanas nosacījumu izpildi.

    - Pirms būvprojekta izstrādes veiks visus nepieciešamos pirmsprojekta izpētes darbus, topogrāfiskos uzmērījumus, ģeoloģisko izpēti, esošo komunikāciju jaudas aprēķinus.

    - Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas ar “Pasūtītāju” jāsaskaņo ieceres mets (ArchiCad programmā).

    - Būvprojekta izstrādes laikā darba sanāksmēs (ne retāk kā reizi divās nedēļās) informēs Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi par projektēšanas gaitu un risinājumiem, precizēs un saskaņos citus darba gaitā radušos jautājumus.

    - Izvērtēs un ievēros abu pušu savstarpēji saskaņoto Projektēšanas uzdevumu.

    - Būvprojekta izstrādāšanu veiks atbilstoši izdotajiem tehniskajiem noteikumiem no attiecīgajām iestādēm.

- SPECIĀLIE NOTEIKUMI

Sporta halles zona:

  - Izstrādāt būvprojektu „Zema enerģijas patēriņa ēkas „Elejas sporta halles un peldbaseina” jaunbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Jelgavas novadā”. Projektējot ēku jāsasniedz enerģijas patēriņš apkurei 25 kWh/ m2 gadā.

  - Sporta halles jaunbūvi paredzēts būvēt blakus Elejas vidusskolai. Sporta hallei jābūt savienotai ar esošo izglītības iestādi, nodrošinot brīvu piekļuvi no izglītības iestādes mācību laikā, kā arī jānodrošina atsevišķa ieeja, kas nodrošina piekļuvi projektētajai ēkai pēc izglītības iestādes darba laika.

  - Sporta hallē paredzēt florbola laukumu ar izmēriem 40m x 20m ar brīvo laukumu 2m ap sāniem un 1m galos; Bīdāmās tribīnes vienā galā (pie administrācijas bloka) basketbola un volejbola skatītājiem.

  - Sporta halles ārējie aptuvenie izmēri 60.00m x 30.00m, ēkas augstums 9.7m, veidojot divslīpu jumtu.

  - Projektējot jumta konstrukcijas, ievērtē koka konstrukciju sijas, kopnes.

  - Viens ēkas gals paredzēts trīsstāvīgs kā administratīvais bloks (30.00m x 18.00m), kur pirmajā stāvā tiks izvietotas trenažieru, 2 ģērbtuves, 2 tualetes (arī invalīdu), tehniskās un noliktavu telpas, kā arī medicīniskais kabinets. Otrajā stāvā paredzēti 3 kabineti, atpūtas telpa ar pirts kompleksu un sanāksmju telpa. Trešajā stāvā ierīkot istabiņas priekš sportistiem. Pārējā ēkas daļā paredzēta sporta zāle. Projektējot ēku ievērot visus galvenos energoefektīvu ēku projektēšanas principus: kompakta ēkas masa un precīza orientācija pret debess pusēm (ziemeļu-dienvidu), ļoti laba siltumizolācija visām ēkas ārējām un grīdas konstrukcijām. Projektā paredzēt videi draudzīgus izejmateriālus, koks u.tml.

  - Nodrošināt vides pieejamību.

  - Projektējot ventilācijas un apkures sistēmas, jāņem vērā to piemērotība zema enerģijas patēriņa ēkas tehniskajiem risinājumiem. Uzstādīt rekuperācijas iekārtu, granulu apkures katlu un saules kolektorus ūdens sildīšanai baseinā (jāatbilst A klases ēkai 25 kWh/m2).

Baseinu zona:

  - Peldbaseinu ar 4 celiņiem (katra celiņa platums- 2,5m un drošības zona 0,5m līdz baseina malai) 25.00m garumā ar brīvo laukumu 4m un peldbaseinu pirmsskolas vecuma bērniem.

  - Baseina zonas aptuvenie izmēri 30.00m x 25.00m, ēkas augstums 6m (divstāvīgs);

  - Ieprojektēt atsevišķas ģērbtuves peldbaseina apmeklētājiem.

  - Peldbaseinus veidot no 8-10mm bieza polipropilēna materiāla.

  - Gan peldbaseina, gan pirmsskolas vecuma bērnu peldbaseina telpās nodrošināt nepieciešamo mitrumu un temperatūru.

  - Startā baseina dziļums 2,00 metri un finišā 1,30 metri.

  - Pirmsskolas bērnu baseins 4,0m x 5,0m ar dziļumu 1,0m atrodas atsevišķā telpā, lai varētu nodrošināt citu temperatūras režīmu.

Starp sporta zāli un peldbaseinu ieprojektēt gaiteni (3m platu), kurš savienosies ar skolas ēkas galu un kurā atradīsies ģērbtuve priekš apmeklētājiem.

  - Būvprojekta izstrādē jāievēro šādas prasības:

    - Būvprojekts jāizstrādā ņemot vērā ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi darba gaitā saskaņotos risinājumus un radušos jautājumu apspriešanas rezultātus;

    - Būvprojektā jāievēro visas LR spēkā esošās tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, vides pieejamības, ugunsdrošības un citas prasības.

    - Būvprojekts jāsaskaņo ar Pasūtītāju, projektēšanas uzdevumā norādītajām institūcijām un tehnisko noteikumus izsniegušajām organizācijām.

    - Būvprojektam jāsaņem Jelgavas novada Būvvaldes saskaņojums par projektēšanas nosacījumu izpildi (akcepts).

    - Izstrādājot būvprojektu tam jābūt noformētam atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana”.

    - Ēkas būvniecības izmaksu tāmi jāizstrādā atbilstoši būvniecības jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem.

    - Izstrādāt būvprojekta „Zema enerģijas patēriņa ēkas „Elejas sporta halles un peldbaseina” jaunbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Jelgavas novadā” ēkas enerģijas patēriņa aprēķinu.

    - Pirms būvprojekta iesniegšanas būvvaldē “Pasūtītājam” jāveic būvprojekta ekspertīze un atzinums jāpievieno būvprojektam.

- PROJEKTA SASTĀVS

  - ”Izpildītājs” nodod „Pasūtītājam” būvprojektu saskaņotu ar „Pasūtītāju”, ieinteresētajām organizācijām, ar Jelgavas novada būvvaldes saskaņojumu – 5 eksemplāros (būvizmaksu tāmes – 3 eksemplāros).

  - Būvprojekts elektroniskā formā – 1 eksemplārs (dwg un arī pdf formātā).

  - Darba daudzumu saraksti un būvizmaksu tāmes (MS Excel) elektroniskā formā – 1 eksemplārs.

  - Būvprojekts ietver šādas daļas:

    - Vispārīgā daļa:

      - būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli.

      - paskaidrojuma raksts ar būves tehniskajiem rādītājiem un norādi par būves galveno lietošanas veidu (funkciju) atbilstoši Būvju klasifikācijai, kā arī ar vides pieejamības risinājumiem.

    - arhitektūras daļa:

      - arhitektūras sadaļa(AR), tai skaitā būves telpu grupu lietošanas veida eksplikācija, kuru pievieno konkrētā stāva plānam.

      - būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas.

    - inženierrisinājumu daļa:

      - būvkonstrukcijas (BK, MK, KK).

      - ūdensapgāde un kanalizācija iekšējie tīkli (ŪK).

      - apkure, vēdināšana un gaisa kondicionēšana (AVK).

      - elektroapgāde iekšējie tīkli (EL).

      - siltumapgāde (SM, SAT).

      - telekomunikācijas, datortīkli, signalizācijas sistēmas, iekārtu vadības un automatizācijas sistēmas.

      - būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas.

    - ekonomikas daļa:

      - iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums;

      - būvdarbu apjomi;

      - izmaksu aprēķins (tāme).

    - būvdarbu organizācija;

    - ugunsdrošības pasākumu pārskats (saskaņā ar Vispārīgo būnoteikumu 4.6. daļas 89.7. punktu).

    - Pielikums – būvprojekts elektroniskā formā – sastāv no 4.4.1. līdz 4.4.6. punktos minētajām projekta sastāvdaļām un ir izpildīts sekojošā formā:

      - Teksts (izmantojot MS Word);

      - Darbu un materiālu daudzumu saraksts (izmantojot MS Excel);

      - Rasējumi (izmantojot MicroStation vai AutoCad programmatūru failu tipus).

| 1. | Vispārīgā daļa: |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti |  |
| 1.2. | Inženiertopogrāfiskais plāns | TI |
| 1.3. | Tehniskās izpētes atzinums esošai ēkai | TIS |
| 1.4. | Ģeoloģiskā izpēte, skatrakumi | ĢI |
| 1.5. | Uzmērījuma rasējumi | UR |
| 1.6. | Skaidrojošs apraksts |  |
| 2. | Arhitektūras daļa: |  |
| 2.1. | Vispārīgie rādītāji |  |
| 2.2. | Teritorijas sadaļa: | TS |
| 2.2.1. | būvprojekta ģenerālplāns | ĢP |
| 2.2.2. | savietotais projektēto inženiertīklu plāns |  |
| 2.2.3. | teritorijas vertikālais plānojums |  |
| 2.2.4. | labiekārtojuma un apstādījumu plāns |  |
| 2.2.5. | transporta un gājēju kustības organizācijas shēma |  |
| 2.3. | Arhitektūras sadaļa, tai skaitā detalizētie risinājumi | AR, ARD |
| 2.4. | Iekārtu, mēbeļu izvietojums | IE |
| 3. | Inženierrisinājumu daļa: |  |
| 3.1. | Būvkonstrukcijas | BK, DZK, MK, KK, |
| 3.2. | Ūdensapgāde un kanalizācija, iekšējie tīkli | ŪK |
| 3.3. | Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli | ŪKT |
| 3.4. | Lietus ūdens kanalizācijas tīkli | LKT |
| 3.5. | Apkure, vēdināšana un gaisa kondicionēšana | AVK |
| 3.6. | Siltummehānika (siltummezgls) | SM |
| 3.7. | Siltumtrase, ārējie tīkli | SAT |
| 3.8. | Elektroapgāde, iekšējie tīkli | EL |
| 3.9. | Elektroapgāde, ārējie tīkli. Zibensaizsardzība | ELT |
| 3.10. | Telefona un datoru tīkls, iekšējie tīkli | VS |
| 3.11. | Apsardzes sistēma, tai skaitā trauksmes signalizācija | VS |
| 3.12. | Automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sistēma, izziņošana | UAS |
| 3.13. | Videonovērošanas sistēmas vājstrāvu tīkli | VS |
| 3.14. | Citi inženierrisinājumi |  |
| 4. | Darbu organizēšanas projekts | DOP |
| 5. | Ugunsdrošības pasākumu pārskats |  |
| 6. | Ēkas energoefektivitātes novērtējums (aprēķins) |  |
| 7. | Ekonomikas daļa: |  |
| 7.1. | Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums (specifikācijas) | IS |
| 7.2. | Būvdarbu apjomu saraksts | BA |
| 7.3. | Izmaksu aprēķins (tāmes) | T |

- ĪPAŠĀS PRASĪBAS

Prasības būvprojekta ēkas tehniskajiem rādītājiem

5. 1.	Ēkas norobežojošajām konstrukcijām jāatbilst šādiem rādītājiem:

5. 1.1.ēkām ar enerģijas patēriņu 25 kWh/m2  gadā:

5.1.2.pielietojami logi ar trīskāršo stikla paketi, kuru siltuma caurlaidības koeficienta     vērtība Uw nepārsniedz 1,0 W/m2K.

5.1.3.pārējo ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma caurlaidības koeficienta U vērtība, ieskaitot termiskos tiltus, nepārsniedz 0,15 W/m2K, jumtiem un pārsegumiem 0,15 W/m2K.

- centralizētajai ventilācijas sistēmai jābūt ar rekuperāciju, lietderības koeficients vismaz 90 %.

- Norobežojošo konstrukciju gaisa caurlaidības koeficientam (izteiktam kā gaisa noplūde n50 (h-1), ja spiediena starpība ir 50 Pa) visai ēkai kopumā jāatbilst:

- ēkām ar enerģijas patēriņu 25 kWh/m2 gadā, gaisa caurlaidības koeficients n nepārsniedz 1,0 h-1 dzīvojamām ēkām un 1,2 h-' publiskajām ēkām.

5.4.	Visām ēkām pēc projekta īstenošanas kopējais primārās enerģijas patēriņš (apkures karstā ūdens un elektroenerģijas patēriņa summa) nedrīkst pārsniegt 200 kWh/m2gadā. (Tehniski pamatojot, šis rādītājs drīkst pārsniegt noteikto, bet maksimāli pietuvināt norādītajam).

  - Ēkas kopējo kondicionēto platību nosaka kvadrātmetros (m2), summējot visu telpu platību, kurās paredzēts nodrošināt telpu mikroklimatu. Telpu platības nosaka ēkas stāvos starp sienu iekšējām virsmām (tai skaitā pagrabstāvā un mansarda stāvā). Kāpņu telpas vai tās daļas platību ieskaita tā stāva platībā, no kura kāpnes ved augšup.

  - Ēkas būvprojektā vai tā grafiskajā daļā ietilpst:

5.6.1. ģenerālplāns ar norādītām debespusēm, būtiskākajiem noēnojošajiem objektiem, to gabarītiem un augstumu.

    - ēkas stāvu plāni M 1:100 vai 1:200 ar gabarītu izmēriem, konstrukciju tipu ("pīrāgu"), logu un ārdurvju markām.

    - fasāde ar ēkas norobežojošo konstrukciju plakņu, logu un durvju izmēriem un platībām.

    - griezuma shēma ar apzīmētām mezglu vietām, konstrukciju tipu ("pīrāgu") markām, augstuma atzīmēm un gabarītu izmēriem.

    - svarīgāko mezglu risinājumi: cokola siltināšana, balkonu un lodžiju siltināšana, logu iebūvēs mezgls, karnīzes un jumta siltinājuma mezgls, mezgli aukstuma tiltu novēršanai citām konstrukcijām, kā arī norādīt aprēķinus būvelementa ūdens tvaika caurlaidības rādītājus un būvkonstrukciju siltumcaurlaidības aprēķina vērtības.

Būvprojekta realizācijas autoruzraudzība

Autoruzraudzība veicama saskaņā ar LR spēkā esošām prasībām, atbilstoši autoruzraudzības plānam, kontrolējot arī kvalitātes standartu nosacījumu izpildi un apsekošanas rezultātus ierakstot autoruzraudzības žurnālā. Autoruzraudzības laikā, bez papildus atlīdzības, novēršamas projekta dokumentācijas nepilnības un kļūdas un, ja nepieciešamas, ir jāizstrādā papildus rasējumi.

- LAIKS UN RESURSI

Darbs pēc šī projektēšanas uzdevuma tiks veikts uz līguma pamata, kuru noslēgs „Pasūtītājs” un darba „Izpildītājs”, kas ir atbildīgs par jebkādu apakšuzņēmēju piesaistīšanu un par konsultācijām ar jebkuru citu uzņēmumu, institūciju vai ekspertiem.

Būvrojekta izstrādes budžets, beigu termiņi, darba nodošanas – pieņemšanas procedūra – atbilstoši līgumam.

2.pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

“Zema enerģijas patēriņa ēkas „Elejas sporta halles un peldbaseina” jaunbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Jelgavas novadā”

(id.Nr.JNP/2015/75)

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

| Pasūtītājs: | Jelgavas novada pašvaldība Reģ.Nr. 90009118031 Adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 |
| --- | --- |
| Pretendents: |  |
| Adrese: |  |
| Datums: |  |
| Pretendenta kontaktpersona: (vārds, uzvārds, amats, telefons) Pretendenta Norēķinu konts: |  |
| Citi uzņēmēji: (uz kuru iespējām konkrētā līguma izpildei balstās pretendents, saskaņā ar Nolikuma noteikumiem) |  |

- iesniedz piedāvājumu, kas sastāv no:

- šī pieteikuma un Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem,

- piedāvājuma nodrošinājuma,

- Tehniskā piedāvājuma un

- Finanšu piedāvājuma,

(turpmāk – Piedāvājums)

- gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, apņemoties:

- <pakalpojuma raksturojums> saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (nolikuma 1.pielikums) (turpmāk – Pakalpojums) par Pakalpojuma kopējo cenu:

Pakalpojuma kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN): <…> EUR (<summa vārdiem> euro),

PVN 21%: <…> EUR (<summa vārdiem> euro)

Pakalpojuma kopējā cena ar PVN: <…> EUR (<summa vārdiem> euro),

- slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajai Iepirkuma līguma veidnei (Nolikuma pielikumam),

- sniegt Pakalpojumu saskaņā ar Tehnisko piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā līdz 2016. gada...... .

<Pretendenta nosaukums>

<Reģistrācijas numurs>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

3.pielikums

VEIKTO PAKALPOJUMU SARAKSTS

| Nr. p.k. | Pakalpojuma nosaukums un īss raksturojums | Pakalpojuma izmaksas bez PVN (EUR) | Pašu spēkiem sniegto pakalpojumu apjoms (% no pakalpojuma izmaksām bez PVN) | Pasūtītājs (nosaukums,reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona) | Pakalpojuma izpildes laiks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |

4. pielikums.

- Uzvārds:

- Vārds:

- Izglītība:

| Izglītības iestāde | Mācību laiks (no/līdz) | Iegūtais grāds vai kvalifikācija |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…>/<…> | <…> |
| <…> | <…>/<…> | <…> |
| <…> | <…>/<…> | <…> |

- Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts:

- Profesionālā pieredze:

| Laiks (no/līdz) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Valsts | Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā) |
| --- | --- | --- | --- |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |

- Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti:

| Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis | Projekta izpildes vieta (valsts) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Īss veikto darbu apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |

Es apņemos

| No | Līdz |
| --- | --- |
| <1.perioda sākums> | <1.perioda beigas> |
| <2.perioda sākums> | <2.perioda beigas> |
| <…> | <…> |

saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> rīkotā atklātā konkursa „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma procedūras identifikācijas numurs>) kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

Es apliecinu, ka atbilstu izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā.

<Vārds, uzvārds>

<Paraksts>

<Datums>

[Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Darba devēja nosaukums>

<Reģistrācijas numurs>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Parkasttiesīgās personas paraksts>]

5.pielikums

Finanšu piedāvājums

Iepirkumam “Zema enerģijas patēriņa ēkas „Elejas sporta halles un peldbaseina” jaunbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Jelgavas novadā”

| Tāme euro (EUR) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Izmaksu pozīcija | Izmaksu pozīcijas cena (bez PVN) |
| 1. | Būvprojekta izstrāde objektam “Zema enerģijas patēriņa ēkas „Elejas sporta halles un peldbaseina” jaunbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Jelgavas novadā” |  |
| 2. | Autoruzraudzība objektam „“Zema enerģijas patēriņa ēkas „Elejas sporta halles un peldbaseina” jaunbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Jelgavas novadā” |  |
|  | Kopā bez PVN |  |
|  | PVN |  |
|  | Kopā ar PVN |  |

6.pielikums

Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas

Iepirkumam “Zema enerģijas patēriņa ēkas „Elejas sporta halles un peldbaseina” jaunbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Jelgavas novadā”

(id.Nr.<iepirkuma procedūras identifikācijas numurs>)

- Pakalpojuma uzdevumi:

a. Projektēšanas darbus veic, pamatojoties uz Tehniskajā specifikācijā noteiktajām aktivitātēm.

b. Izpildītājs pēc Būvprojekta izstrādes pabeigšanas patstāvīgi saņem visus nepieciešamos Būvprojekta saskaņojumus.

- Pakalpojuma apraksts:

- Tehnisko specifikāciju interpretācija, raksturojot Pakalpojuma sniegšanas mērķus un sasniedzamos rezultātus,

- piedāvāto izpildāmo darbu un veicamo pasākumu apraksts, raksturojot to mijiedarbību,

- Pakalpojuma sniegšanai piedāvāto metožu un līdzekļu apraksts atsevišķi katram izpildāmajam darbam un veicamajam pasākumam,

- Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās informācijas apraksts,

- Pakalpojuma sniegšanas galveno risku un pieņēmumu raksturojums,

- Pakalpojuma sniegšanas organizatoriskās struktūras apraksts.

- Laika grafiks

Izpildāmo darbu un veicamo pasākumu laika grafiks, nosakot izpildāmo darbu un veicamo pasākumu sākumu, beigas un ilgumu.

- Cita informācija

7.pielikums

Līgums Nr. _____(projekts)

“Zema enerģijas patēriņa ēkas „Elejas sporta halles un peldbaseina” jaunbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Jelgavas novadā”

Iepirkuma identifikācijas nr.________

Jelgavā 							_______.gada __ . _________

Jelgavas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.LV90009118031 (turpmāk-Pasūtītājs),  kuru pārstāv izpilddirektors Ivars Romānovs, kurš rīkojas uz Jelgavas novada pašvaldības nolikuma pamata, no vienas puses,

un

____________________________________, reģistrācijas Nr._________________________ (turpmāk-Izpildītājs), kuru pārstāv _______________________________, kurš rīkojas uz _____________________________pamata, no otras puses (katra atsevišķi vai abas kopā turpmāk-Puses), noslēdz šādu līgumu:

1.LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1.Pamatojoties uz iepirkumu “____________  izstrāde un autoruzraudzība” , Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas izstrādāt -------------------------------- būvprojektu (turpmāk-Būvprojekts) un veikt autoruzraudzību saskaņā ar finanšu piedāvājumu ( līguma  pielikums Nr.1) Jelgavas novada ________ (turpmāk – Objekts).

1.2.Būvprojekts jāizstrādā saskaņā ar nolikumā (ID Nr. JNP 2015/) ietvertajām prasībām, šā līguma noteikumiem, projektēšanas uzdevumu (līguma 2.pielikums) un LR spēkā esošiem būvnormatīviem.

2. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI

2.1. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar dokumentiem, kas nepieciešami būvprojekta izstrādāšanai.

2.2. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Būvprojekta iesniegšanas atbilstoši ša līguma  6.punktam paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu vai šajā laikā iesniedz savus pamatotus rakstiskus iebildumus.

2.3. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par Būvprojekta izstrādi līguma summu saskaņā ar šī līguma 4. punkta noteikumiem.

2.4. Pasūtītājs par Pasūtītāja kontaktpersonu norīko Jelgavas novada pašvaldības ___________________________________________________.

2.5. Pasūtītāja kontaktpersonai šā Līguma izpratnē ir sekojošas pilnvaras:

2.5.1. nekavējoties informēt Pasūtītāju (tajā skaitā Jelgavas novada pašvaldības Izpilddirektoru) par Līguma izpildes gaitu (iespējamiem un/vai faktiskiem līguma izpildes laika grafika kavējumiem), ievērojot konkrētā iepirkuma nosacījumus (tajā skaitā Izpildītāja sniegtā pakalpojuma kvalitātes atbilstību), kā arī par citiem jautājumiem, kas skar vai var skart Līguma izpildes gaitu.

2.5.2. parakstīt darbu nodošanas-pieņemšanas aktus, konstatējot atbilstību esošajai situācijai šā Līguma izpratnē.

3.IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI

3.1. Izpildītājs Būvprojektu izstrādā ar savu darbaspēku, atbilstoši pasūtītāja vajadzībām saskaņā ar līguma noteikumiem, projektēšanas uzdevumu, plānošanas un arhitektūras uzdevumu un LR spēkā esošiem būvnormatīviem;

3.2. Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar darbu veikšanas apjomiem un apliecina, ka Līgumā ietvertajiem darbiem ir pilnīgas vienības cenas, kuras netiks palielinātas darbu izpildes gaitā;

  - Izpildītājs Pasūtītāja vārdā saskaņo Būvprojektu būvvaldē un līdz 201_. gada __. _______ būvvaldē saskaņoto Būvprojektu nodod Pasūtītājam, neskaitot termiņu būvprojekta ekspertīzes veikšanai.

  - Izpildītājs Būvprojektu nodod Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu 3 (trīs) izdrukātos eksemplāros un vienu eksemplāru elektroniski sagatavotu datu, kurus var publicēt internetā un interneta lietotāji tos var apskatīt ar publiski pieejamiem rīkiem, formā. Ja Būvprojekta elektroniski sagatavotās datnes apjoms pārsniedz 10Mb, Izpildītājs Būvprojektu sadala daļās, vienas datnes lielumam nepārsniedzot 10 Mb;

  - Būvniecības autoruzraudzību Izpildītājs veic saskaņā ar Būvprojektu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi".

  - Izpildītājs apņemas veikt Būvprojekta realizācijas autoruzraudzību visā Objektu būvniecības periodā.

  - Izpildītājs apņemas veikt autoruzraudzību atbilstoši saskaņotajam Būvprojektam, Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi"., citiem Latvijas būvnormatīviem un citiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

  - Izpildītājam ir pienākums apsekot Objektu atbilstoši autoruzraudzības plānam un apsekojuma rezultātus ierakstīt autoruzraudzības žurnālā.

  - Izpildītājam ir pienākums būvdarbu gaitā savlaicīgi pārbaudīt Objekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību Būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā paredzētajiem.

  - Izpildītājam ir pienākums pārbaudīt, vai ir atbilstoša būvprojekta un būvdarbu izpildes dokumentācija.

  - Izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības.

  - Izpildītājam ir pienākums visas atkāpes no Būvprojekta fiksēt autoruzraudzības žurnālā. Attiecībā uz atkāpēm no Būvprojekta, kuras ir saskaņotas ar Izpildītāju, Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdara saskaņojuma atzīmi.

  - Izpildītājs, kā Būvprojekta autors, neatbild par būvprojekta risinājumu kvalitāti, ja būvdarbu gaitā netiek novērsti autoruzraudzības žurnālā ierakstītās atkāpes no būvprojekta.

  - Pabeidzot Objekta būvniecību, Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdara atzīmi par izpildīto būvdarbu atbilstību Būvprojektam un ar Izpildītāju saskaņotajām izmaiņām.

  - Izpildītājam ir pienākums piedalīties komisijas darbā, pieņemot Objektu ekspluatācijā.

  - Izpildītājam ir pienākums bez papildus atlīdzības izdarīt izmaiņas Būvprojektā, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību Būvprojektā, vai kādu citu būvprojekta autora vainu vai nolaidību.

  - Izpildītājam ir citas tiesības un pienākumi, kuri ir noteikti spēkā esošajos normatīvajos aktos.

  - Izpildītājs par Izpildītāja kontaktpersonu norīko _______________________, mob. tālr. ________, e-pasts: ____________.

4. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

4.1. Kopējā līguma summa ir EUR ________ (_________________________________________________________) (tai skaitā PVN), kas sastāv no :

4.1.1. līguma summas par Būvprojekta izstrādi  EUR ________ (_________________________________________________________) apmērā  (tai skaitā PVN);

4.1.2. līguma summas par autoruzraudzību  EUR ________ (_________________________________________________________) apmērā (tai skaitā PVN),.

4.2. Pasūtītājs līguma summu par Būvprojekta izstrādi  EUR ______ (________________________________) (tai skaitā PVN) veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Būvprojekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas.

4.3. Pasūtītājs līguma summu par autoruzraudzību EUR ____ (____________) apmērā (tai skaitā PVN), samaksu veic  30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc tam, kad Pasūtītājs saņēmis un akceptējis sekojošus dokumentus:

    - Izpildītāja akceptētu būvdarbu izpildes aktu, kuru iesniedz būvuzņēmējs;

    - Autoruzraudzības darbu pieņemšanas-nodošanas aktu, kuru sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Izpildītājs;

4.3.3. Izpildītāja iesniegtu rēķinu.

4.4. Līguma summas samaksu Pasūtītājs veic ar bezskaidras naudas pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto norēķinu kontu.

5.LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ

5.1. Būvprojekta nodošanas termiņš Pasūtītājam ir 2016.gada -- . ________________.

5.2. Autoruzraudzību veikt Objekta būvniecības līgumā noteiktajā termiņā.

6. TEHNISKĀ PROJEKTA NODOŠANA-PIEŅEMŠANA

6.1. Būvprojekta izstrādi un tā pieņemšanu apliecina Pušu parakstīts nodošanas – pieņemšanas akts. Gadījumā, ja, pieņemot Būvprojektu, Pasūtītājs izvirza argumentētus iebildumus vai pretenzijas, Puses, parakstot atsevišķu protokolu, vienojas par trūkumu novēršanas termiņiem. Minētajā gadījumā nodošanas – pieņemšanas akts tiek parakstīts pēc šo trūkumu novēršanas.

  - Ja Pasūtītājs Līguma 2.3. punktā noteiktajā termiņā neparaksta nodošanas – pieņemšanas aktu vai neizvirza Izpildītājam iebildumus vai pretenzijas, nodošanas – pieņemšanas akts tiek uzskatīts par parakstītu un Pasūtītājs izdara maksājumus Izpildītājam saskaņā ar šī līguma 4. punkta noteikumiem.

7. PUŠU ATBILDĪBA

7.1. Par savu saistību nepienācīgu izpildi Izpildītājs un Pasūtītājs atbild saskaņā ar šo Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumiem.

7.2. Gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj Līguma 5.1. punktā noteikto saistību izpildes termiņu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no noteiktās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas.

7.3. Gadījumā, ja Pasūtītājs nepamatoti kavē Līgumā noteiktās līgumcenas maksājumus, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% apmērā no noteiktās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas.

7.4. Gadījumā, ja Izpildītājs kavējis Līguma 5.1. punktā noteikto saistību izpildes termiņu vairāk par 30 (trīsdesmit) dienām, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, rakstiski paziņojot par to Izpildītājam 5 (piecas) dienas iepriekš.

8. NEPĀRVARAMA VARA

8.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par šā Līguma saistību neizpildi vai izpildes apturēšanu, ja neizpilde vai izpildes apturēšana saistīta ar nepārvaramas varas apstākļiem. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, nemieri, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

9. CITI NOTEIKUMI

9.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

9.2. Līgums var tikt grozīts, papildināts vai lauzts pēc Pušu savstarpējas vienošanās rakstiskā veidā vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

9.3. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas neietekmē citus šā līguma noteikumus.

9.4.Pasūtītājs pilnvaro Izpildītāju Pasūtītāja vārdā saskaņot būvprojektu visās, normatīvajos aktos, noteiktajās institūcijās.

9.5. Līgums sagatavots uz 3 (trīs) lapām, divos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Pasūtītāja, savukārt otrs - pie Izpildītāja.

10. LĪGUMA PIELIKUMI

10.1. 1.pielikums – Izpildītāja finanšu piedāvājums;

10.2. 2.pielikums – Projektēšanas uzdevums;

11. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

| Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldība Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 Norēķinu konts: Valsts Kase Konta nr.LV Kods: TRELLV22 ________________________________ I.Romānovs | Izpildītājs: |
| --- | --- |