2015.gada 18.maijā

Visiem iespējamiem Pretendentiem

Atklāts konkurss

Elejas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes un SARC Elejas filiāles telpu vienkāršotā atjaunošana un teritorijas labiekārtošana( ID Nr. JNP 2015/24)

Jautājumi un atbildes

Jautājumi:

1.Vai ārdurvju D1sL stila paketes abiem stikliem jābūt ar A1 drošības klasi?

2.Kādu siltuma caurlaidības koeficienta vērtību (Uw) nedrīkst pārsniegt ārdurvju D1sL konstrukcija?”

Atbildes:

1.Abiem stikliem jābūt ar A1 drošības klasi.

2. Uw nedrīkst pārsniegt 1,3.

Ar Cieņu,

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja 				             A.Udalova