## Kopizm.
Apstiprinu
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
|  | . | gada | .
Kosmētiskā remonta tāme
Būves nosaukums: | Lielplatones internātpamatskolas telpu remontdarbi
JELGAVAS NOVADA LIELPLATONES PAGASTĀ.
Objekta nosaukums : | LIELPLATONES INTERNĀTPAMATSKOLAS SKOLAS ĒKA
Objekta adrese: | JELGAVAS NOVADS LIELPLATONES PAGASTS.
Pasūtījuma Nr.:
Nr. p.k. | Objekta nosaukums |  |  | Objekta izmaksas (EUR)
1 | Vispārējie celtniecības darbi .
Kopā
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)

## Kopizm. apr.1
Kopsavilkuma aprēķins pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Nr.1
Vispārējie celtniecības darbi .
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Lielplatones internātpamatskolas telpu remontdarbi
JELGAVAS NOVADA LIELPLATONES PAGASTĀ.
Objekta nosaukums : |  | LIELPLATONES INTERNĀTPAMATSKOLAS SKOLAS ĒKA
Objekta adrese: |  | JELGAVAS NOVADS LIELPLATONES PAGASTS.
Pasūtījuma Nr.:
Par kopējo summu,Ls
Kopējā darbietilpība, c/h
Tāme sastādīta |  |  |  | 2015
Nr. | Kods, |  | Tāmes | Tai skaitā
p. | Tāmes | Darba veids vai konstruktīvā | izmaksa | darba | materiāli | mehā- | Darb-
k. | Nr. | elementa nosaukums | EUR | alga | EUR | nismi | ietilpība
|  |  |  | EUR | AR PVN | EUR | (c/h)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 1/1 | Vispārējie celtniecības darbi
KOPĀ:
Virsizdevumi %
Peļņa %
Darba devēja sociālais nodoklis %
Pavisam kopā ar PVN
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)

## Visp. būvd.
Lokālā tāme Nr.1/1
Vispārējie celtniecības darbi.
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Lielplatones internātpamatskolas telpu remontdarbi
JELGAVAS NOVADA LIELPLATONES PAGASTĀ.
Objekta nosaukums : |  | LIELPLATONES INTERNĀTPAMATSKOLAS INTERNĀTA ĒKAS REKONSTR. JELGAVAS NOVADA LIELPLATONES PAGASTĀ.
Objekta adrese: |  | JELGAVAS NOVADS LIELPLATONES PAGASTS.
Pasūtījuma Nr.:
Sastādīta | 2015 | gada tirgus cenās, pamatojoties uz aptaujām | [5 empty] | Tāmes izmaksas | [5 empty] | EUR
[9 empty] | Tāme sastādīta: |  | 2015 | gada
N. |  |  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopējā | izmaksa | EUR
p. | Kods | Darba nosaukums | vienība | dzums | Laika | Darba | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, | Darb- | Darba | Mate- | Meha- | Kopā,
[5 empty] | norma, | apm.lik- | alga, | riāli, | nismi, | EUR | ietilpība, | alga, | riāli, | nismi, | EUR
k. |  |  |  |  | c/h | me,EUR/h | EUR | EUR | EUR |  | c/h | EUR | EUR | EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
I.DEMONTĀŽAS DARBI.
1 | Līg. c. | Elektroapgaismojuma demontāža | kompl | 1
2 | Līg. c. | Slēdžu demontāža | gab | 5
3 | Līg. c. | Elektrokabeļu iekalšana sienā | vietas | 4
4 | Līg. c. | Vājstrāvu tīklu aprīkojuma demontāža un montāža atpakaļ, ieskaitot penālus (apmēram 12 m) | kompl | 5
5 | Līg. c. | Griestu tīrīšana | m2 | 20
6 | Līg. c. | Logu un durvju nosegšana ar plēvi | gab | 7
8 | Līg. c. | Durvju noslēgšana ar OSB plāksnēm min16mm | gab | 9
9 | Līg. c. | Esošo radiatoru demontāža | kompl | 1
10 |  | Savākt būvgružus (arī trepes)un iekraut konteineros | tn | 8
11 | Līg. c. | Konteineru noma | gab | 1
KOPĀ PAR I:
2.SIENAS
12 | Līg. c. | Sienu tīrīšana no veco krāsu slāņiem līdz apmetumam (vietām slānis var būt līdz 15 mm) | m2 | 144.02
13 | Līg. c. | Sienu gruntēšana | m2 | 144.02
14 | Līg.c. | Sienu špaktelēšana | m2 | 144.02
15 | Līg. c. | Sienu slīpēšana | m2 | 144.02
16 | Līg. c. | Sienu gruntēšana | m2 | 144.02
17 | Līg. c. | Sienu krāsošana 3 kārtas (krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju) | m2 | 144.02
18 | Līg. c. | Sienu krāsas tonēšana (krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju) | m2 | 144.02
19 | Līg. c. | Sastatņu noma | kompl | 1
KOPĀ PAR II:
3.LOGI UN DURVIS
20 | Līg. c. | Loga ailes apdares atjaunošana | tek.m | 40
21 | Līg. c. | Logailes tīrīšana (uzmanīgi - reģipsis 1.kārtā) | tek.m | 40
22 | Līg. c. | Logailes gruntēšana | tek.m | 40
23 | Līg. c. | Logailes špaktelēšana | tek.m | 40
24 | Līg. c. | Logailes slīpēšana | tek.m | 40
25 | Līg. c. | Logailes gruntēšana | tek.m | 40
26 | Līg. c. | Logailes krāsošana 3.kārtas | tek.m | 40
27 | Līg. c. | Logailes apstrāde ar akrilu | tek.m | 12
28 | Līg. c. | Montāžas putas | gab | 1
29 | Līg. c. | Durvju ailes apdare | tek.m | 5.5
30 | Līg. c. | Durvju ailes gruntēšana, krāsošana 3 kārtas | tek.m | 5.5
31 | Līg. c. | Iebūvēt siltinātu vienviru ārdurvju bloku ar stikla pakete AL rāmī ar ugunsdrošības pakāpi EI30, balta toņa, ar pašaizvēršanās mehanismu, fiksacijas mehanismu, slēdzeni un durvju piederumiem (0,80*2.10) | gab | 1
32 | Līg. c. | Iebūvēt siltinātu divviru ārdurvju bloku stikla pakete AL rāmī ar ugunsdrošības pakāpi EI30, balta toņa, ar pašaizvēršanās mehanismu, fiksacijas mehanismu, slēdzeni un durvju piederumiem (1.40*2.10) | gab | 1
KOPĀ PAR III:
4.TREPES
33 | Līg. c. | Trepju grīdas un pakapienu vecā seguma demontāža, slīpēšana | m2 | 66.73
34 | Līg. c. | Grīdas un pakapienu seguma špaktelēšana ar Bostik Combi vai identisku, gruntēšana, slīpēšana | m2 | 66.73
35 | Līg. c. | Divkomponenta epoksīdsveķu pārklājums ar PVA pārslām (Peran Floor Flakes - vai identisks, pilnais klājums - 450 - 500 gr/m²) Krāsu saskaņot ar Pasūtītāju, pretslīdošo malu izveidošana uz pakāpieniem - 2,5 - 3,0 cm platumā, vājredzīgajiem(dzeltenas krāsas) pretslīdošo malu izveidošana. | m2 | 66.73
36 | Līg. c. | Izbūvēt grīdas flīzes pamatni no cementa javas, b=80mm - 100mm | m2 | 7
37 | Līg. c. | Grīdas flīzēšana ar akmens masas flīzēm (nodilumizturība K43) uz līmjavas kārtas ar šuvju aizpildītāju | m2 | 7
38 | Līg. c. | Cinkotas metāla restes, acs izmērs 30 x 10 mm. Restes biezums 30 mm. Cinkojums saskaņā ar DIN 50976 (0,80 x 1,00m) | gab | 2
KOPĀ PAR IV:
5.GRIESTI
39 | Līg. c. | Piekārto griestu "Armstrong" tipa izbūve, plāksnes zīmējumu saskaņot ar pasūtītāju | m2 | 20
KOPĀ V:
6.GRIESTI KĀPŅU LAIDUMIEM
40 | Līg. c. | Griestu vecā seguma noņemšana | m2 | 32
41 | Līg. c. | Griestu špaktelēšana | m2 | 32
42 | Līg. c. | Griestu slīpēšana | m2 | 32
43 | Līg. c. | Griestu gruntēšana | m2 | 32
44 | Līg. c. | Griestu krāsošana 3 kārtas | m2 | 32
KOPĀ PAR VI:
7.ELEKTROMONTĀŽAS DARBI
45 | Līg. c. | Jauno rozešu montāža | gab | 4
46 | Līg. c. | Jauno slēdžu montāža | gab | 3
47 | Līg. c. | Štrabu izveide jauniem vadiem slēdžiem | tek.m | 18
48 | Līg. c. | Štrabas špaktelēšana | gab | 18
49 | Līg. c. | Jauno dienas gaismu lampas montāža (saskaņot ar pasūtītāju) | gab | 4
50 | Līg. c. | Jauno halogēnu gaismu lampas montāža (avārijas apgaismojums, ar akamulātoru 1 h) | gab | 3
51 | Līg. c. | Kabeļu montāža | m | 100
KOPĀ VII:
8. MARGAS
53 | Līg. c. | Esošo margu krāsa noņemšana, slīpēšana, sagatavošana krāsošanai ar krāsu | tek.m | 15.5
54 | Līg. c. | Jauno margu izgatavošana gar sienām (stiprināšana pie sienām), materiāls - nerusējošāis tērauds | tek.m | 18
55 | Līg. c. | Jauno margu montāža | tek.m | 18
56 | Līg. c. | Jauno logu margu izgatavošana (vertikālie statņi, margu vertikālais aizpildījums, divi lenteri, margu H=1300 mm), saskaņot ar pasūtītāju, materiāls - nerusējošāis tērauds | tek.m | 6.4
57 | Līg. c. | Logu margas montāža | tek.m | 6.4
58 | Līg. c. | Metāla restes montāža 3, stāvā, platums 1500 mm, augstums 2700 mm, saskaņot ar apsūtītaju | m2 | 4.05
KOPĀ VIII:
9. Demontāžas darbi tualetes telpās un dušā 1.stāvā
59 | Līg. c. | Elektroapgaismojuma demontāža | kompl | 3
60 | Līg. c. | Slēdžu demontāža | gab | 5
61 | Līg. c. | Elektrokabeļu iekalšana sienā | tek.m | 25
62 | Līg. c. | Blakus telpu nosegšana ar plēvi | gab | 7
63 | Līg. c. | WC podu, pisuāru un izlietņu demontāža | gab | 7
64 | Līg. c. | Esošo radiatoru demontāža | kompl | 1
65 | Līg. c. | Savākt būvgružus un iekraut konteineros | tn | 8
66 | Līg. c. | Konteineru noma | gab | 1
67 | Līg. c. | Griestu vecā seguma noņemšana | m2 | 20
68 | Līg. c. | Sienu vecā seguma(krāsa, krīts, flīzes) noņemšana | m2 | 98
69 | Līg. c. | Grīdas vecā seguma (flīzes) noņemšana | m2 | 20
70 | Līg. c. | Demontēt OSB starpsienas metāla karkasā | m2 | 26
KOPĀ IX:
10. Tualetes telpa un duša 1.stāvā
71 | Līg. c. | Bīdāmās dušas durvis Ravak BLIX BLDP4 vai identiskas (izmērs - 1400mm x 1900m) komplektā ar dušas paliktni un sifonu, dušas sēdekli(piestiprinām pie sienas), dušas ūdens maisītāju ar statīvu (regulējamu augstumu), diviem hromētiem rokturiem | gab | 1
72 | Līg. c. | Demontēt PVC caurules Dn50-100mm ar veidgabaliem | tek.m | 14
73 | Līg. c. | Montēt PVC caurules Dn50-100mm ar veidgabaliem | tek.m | 14
74 | Līg. c. | Savienoties ar esošajam kanalizācijas vadiem | gab | 2
75 | Līg. c. | Montēt betona grīdā caurules Dn100mm ar veidgabaliem | tek.m | 7
76 | Līg. c. | Montēt āra PVC caurules Dn100mm ar veidgabaliem | tek.m | 6
77 | Līg. c. | Izrakt tranšeju ar roku darba spēku izlaides izbūvei | tek.m | 6
78 | Līg. c. | Pievienoties esošajam kanalizācijas akai | gab | 1
79 | Līg. c. | Asfaltēt segumu pēc kanalizācijas cauruļu pieslēgšanas pie akas | m2 | 4
80 | Līg. c. | Keramiskais klozetpods, stiprināms pie grīdas, Sēdriņķis ar vāku un ūdens tvertne iekļauta cenā, cietais D+100 vertikālais izvads, metāla skruvju stiprinājumi klozetpoda vākam un ūdens tvertnei, kanalizācijas izvads aizsegts ar "bortiņiem", vienkāršā skalošana 6l vai divkārša skalošana 3/6l | gab | 4
81 | Līg. c. | Montēt keramikas roku mazgātni komplektā ar maisītāju ar apakšējo ūdens padevi, izlaidi pārteci, sifonu | gab | 2
83 | Līg. c. | Montēt tērauda radiatorus Purmo Compact tips C22, H=500mm, L=1000mm (komplektā ar stiprināšanas kronšteiniem, atgaisotāju un korķi) ar sānu pieslēgumu | gab | 1
84 | Līg. c. | Nerūsējoša tērauda dvieļu žāvētājs - "kāpnīte", izm. 500x1000mm, ar stiprinājumiem | gab | 1
85 | Līg. c. | Montēt cinkotā skārda gaisa vadus Dn=100mm, b=0.4mm komplektā ar stiprinājumiem | tek.m | 8
86 | Līg. c. | Montēt nosūces difuzoru EFF100 | gab | 6
87 | Līg. c. | Montēt trokšņu slāpētāju Dn=100mm, L=1000mm | gab | 1
88 | Līg. c. | Montēt kanālu ventilatoru K100EC, ar elektronisko regulatoru un iebūvētu termoregulatoru ar vibroizolācijas savienojumiem | gab | 1
89 | Līg. c. | Kabelis ,0.66kv,PVC, vara dz.3*2.5mm2 | m | 120
90 | Līg. c. | Elektrības kabeļa montāža sienās | m | 100
91 | Līg. c. | Elektrības slēdžu montāža | m | 4
92 | Līg. c. | Izbūvēt karkasu un apšūt griestus ar sausā apmetuma loksnēm(mitrām telpām, divās kārtās) ar šuvju apstrādi | m2 | 22
93 | Līg. c. | Grīdām izbūvēt cementa javas M50 izlīdzinošo kārtu līdz b=9mm | m2 | 22
94 | Līg. c. | Grīdām izbūvēt vetonīta pašizlīdzinošo javas kārtu b=2mm | m2 | 22
95 | Līg. c. | Grīdas un sienu apstrāde ar hidroizolācijas materiālu divās kārtās | m2 | 22
95 | Līg. c. | Grīdas flīzēšana ar akmens masas flīzēm (nodilumizturība K43) uz līmjavas kārtas ar šuvju aizpildītāju | m2 | 22
96 | Līg. c. | Izbūvēt akmens flīžu grīdlīstes uz līmes kārtas ar šuvju aizpildītāju, h=5cm | tek.m | 38
97 | Līg. c. | Izbūvēt lamināta starpsienas tualetē H=2,10m, 200mm no grīdas uz nerūsējoša tērauda karkasa ar durvju vērtnēm, ar durvju fiksācijas mehānismu un rokturiem | m2 | 28
97 | Līg. c. | Flīzēt sienas ar keramikas flīzēm uz līmes kārtas ar šuvju aizpildītāju uz sagatavotas virsmas | m2 | 95
KOPĀ X:
XI.DAŽĀDI DARBI.
98 | Līg. c. | Montēt apkures sistēmas atgaisotājus | gab | 4
99 | Līg. c. | Montēt kapara caurules D=20 mmm, 60% savienojumu un līkumu | m | 14
100 | Līg. c. | Montēt kombinēto ūdens boileru V=100litri, 2kW | gab | 1
101 | Līg. c. | Iebūvēt pildiņu vienviru durvju bloku, brūna toņa (saskaņot ar pasūtītāju), ar fiksacijas mehanismu, slēdzeni un durvju piederumiem (1,00*2.10) | gab | 3
102 | Līg. c. | Izbūvēt karkasu un apšūt sienas patrepē ar sausā apmetuma loksnēm(mitrām telpām, divās kārtās) ar šuvju apstrādi | m2 | 12
102 | Līg. c. | Špaktelēt, slīpēt un krāsot sienas ar sausā apmetuma loksnēm pasūtītāja noteiktā tonī | m2 | 12
KOPĀ PAR XI:
KOPĀ PAR I-XI:
Palīgmateriāli %
KOPĀ:
Materiālu transports %
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS:
PAVISAM KOPĀ
Sastādīja | [7 empty] | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums,datums) | [8 empty] | (paraksts un tā atšifrējums,datums)
Sertifikāta Nr.