2015.gada 23.februārī

Visiem iespējamiem Pretendentiem

Iepirkums

„Lielplatones internātpamatskolas telpu remontdarbi” (ID.Nr.JNP 2015/11)

Jautājumi un atbildes

Jautājums:

Tāmes pozīcija Nr.p.k. 31. un 32- vai ir pieejama precīzāka durvju specifikācija, ar siltumvadītspējas koeficientiem un stikla pakešu izmēriem un novietojumu, precīzai izmaksu sagatavošanai?

Atbilde:

Abas durvis ir ārdurvis. Alumīnija sistēma ar siltuma izolācijas siltumvadītspējas koeficients ne lielāku par Uf = 1,3 W/m2K. Stikla pakete pa visu durvju perimetru, stikla paketes siltumvadītspējas koeficients ne lielāks  par Uf = 1,3 W/m2K. Divviru durvis - 180 x 200, vienviru durvis - 90 x 205

Ar Cieņu,

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja 				             A.Udalova

Anželika Kanberga  63012251