2014 .gada 13.maijā

Visiem iespējamiem Pretendentiem

Iepirkums

„Elejas vidusskolas iekšējo un ārējo siltumtīklu nomaiņa” (ID Nr. JNP 2014/48)

Jautājums.

Lūdzu precizēt apjomus:

| 151 | līgum.c. | blietēšanu kārtām ar elektroblieti. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 129 | Esošās siltumtrases demontāža, utilizācija |  |
| --- | --- | --- |

Atbilde.

| 129 | Esošās siltumtrases demontāža, utilizācija |  | m | 65 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Precizēts darba nosaukums poz. 150 un poz. 151 dzēšas.

| 150 | Tranšeju aizbēršana ar gruntu ar buldozeru ar sekojošu blietēšanu kārtām ar elektroblieti. |  | m3 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja                                   A.Udalova