## Sheet1
| Materiālu un iekārtu nosaukums un tehniskais raksturojums, |  | Iekārtas tips, |  |  | Mērvienības | Daudzums | Iekartas
Nr | rūpnīca-izgatavotāja (importa iekārtai - valsts, firma) |  | dokumenta |  |  | nosaukums |  | vienības
|  |  | apzīmējums |  |  |  |  | masa, kg
1. Siltumtrase
1 | Rūpnieciski izolēta aukstā dzeramā ūdens caurule Aqua Single 28X4,0/140 |  | UPONOR |  |  | m | 65
2 | Rūpnieciski izolēta apkures Thermo Twin 2x40x3,7/175 |  | UPONOR |  |  | m | 65
3 | Uzgalis ar ārējo vītni Wipex PN6 40x3,7 |  | UPONOR |  |  | gab. | 4
4 | Uzgalis ar ārējo vītni Wipex PN10 28x4,0 |  | UPONOR |  |  | gab. | 2
5 | Brīdinājuma lenta |  | POLIURS |  |  | m | 65
6 | Smilts bez malu un akmeņu piejaukuma |  |  |  |  | m3 | 15
Darbu apjoms
Montāžas darbi
1 | Rūpnieciski izolēta aukstā dzeramā ūdens caurule Aqua Single 28X4,0/140 ieguldīšana kanālā |  |  |  |  | m | 65
2 | Rūpnieciski izolēta apkures Thermo Twin 2x40x3,7/175 ieguldīšana kanālā |  |  |  |  | m | 65
3 | Esošas siltumtrases demontāža |  |  |  |  | m | 65
4 | Kanāla atveršana |  |  |  |  | m | 65
5 | Pieslēgums pie iekšējiem ŪK tīkliem |  |  |  |  | gab. | 2
6 | Pieslēgums pie iekšējiem AVK tīkliem |  |  |  |  | gab. | 4
Zemes darbi
1 | Grunts izstrāde ar ekskavatoru |  |  |  |  | m3 | 25
2 | Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no smilts s=0.10m |  |  |  |  | m3 | 4,0
2 | Kanāla aizbēršana ar smilti ar sekojošu bleitēšanu |  |  |  |  | m3 | 11
4 | Tranšeju aizbēršana ar gruntu ar buldozeru ar sekojošu | [5 empty] | 25
| blietēšanu kārtām ar elektroblieti. |  |  |  |  | m3
Izstrād. | N.Suvorova |  | Objekta nosaukums |  |  | Elejas vidusskola
Sad.vad. | D. Buliņš
03.2014 | Adrese: Meža prospekts 5, Elejas pag. Jelgavas rajons. Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldība
| Proj.stadija TP | Marka SAT |  | Lapa 1 | Lapu sk.1
IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA
[9 empty] | gab. | 2