2014 .gada 10.februārī

Visiem iespējamiem Pretendentiem

Iepirkums

„Remontdarbu veikšana Staļģenes vidusskolas muižas ēkā” (ID Nr. JNP 2014/19)

Jautājumi.

1)Izskatot dotos darba apjomus lokālā tāme Nr.1, poz. Nr. 3 „Sienu apšūšana ar ģipškartonu  uz metāla karkasa.” nav izprotams, cik biezai starpsienai ir jābūt?

Jautājums: Lūdzu precizēt starpsienas biezumu, ģipškartona lokšņu kārtu skaitu (vienā kārtā vai divās).

2)Izskatot dotos darba apjomus lokālā tāme Nr.1, poz. Nr. 6 „Uzbrauktuves izveide 1.st koridorā”

Jautājums: Lūdzu precizēt uzbrauktuves konstruktīvo risinājumu.

3)Izskatot dotos darba apjomus lokālā tāme Nr.1, poz. Nr. 7„Grīdu pamatojuma izbūve izlīdzinošais, osb, latojums” nav izprotams grīdas konstruktīvais risinājums.

Jautājums: Lūdzu precizēt 1. stāva un 2. stāva grīdas konstruktīvo mezglu risinājumu. Vai pirms grīdas latojuma izveides ir nepieciešams esošo grīdu izlīdzināt ar betona izlīdzinošo slāni? Kāds būs šī betona slāņa vidējais biezums? Ja grīdas apdarei ir paredzēts linolejs un flīzes, kādēļ ir nepieciešams latojums ar OSB kārtu?

4)Izskatot dotos darba apjomus lokālā tāme Nr.1, poz. Nr. 9  „Grīdas seguma (homogēns linolejs 34 klase, flīzes)  ieklāšana.” nav izprotama linoleja un flīžu kvadratūras daudzums.

Jautājums: Lūdzu precizēt linoleja un flīžu kvadratūras daudzumu. (pa pozīcijām atsevišķi)

5)Izskatot dotos darba apjomus lokālā tāme Nr.1, poz. Nr. 16  „Vājstrāvas ierīču pārbūve visā ēkā” nav atrodama tehniskā specifikācija un vājstrāvas apjomi.

Jautājums: Lūdzu precizēt vājstrāvas ierīču daudzumu, tehnisko specifikāciju un apjomus.

Atbildes

Jelgavas novada pašvaldības Iepirkuma komisija izskatīja pretendenta jautājumus un sniedz atbildes:

1) Precizēta Tāmes Nr.1  poz.Nr.3;

2) Konstruktīvais risinājums precizējams apsekojot objektu;

3) Precizētas Tāmes Nr.1 poz. 7-9.;

4) Precizētas Tāmes Nr.1 poz. 7-9;

5) Precizējams apsekojot objektu.

Skatīt mājas lapā pievienoto papildināto tehnisko specifikāciju.