## Kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķins
| Pasūtītājs: | Jelgavas novada pašvaldība
Izpildītājs:
| Objekta nosaukums: | Aizupes pamatskola remontdarbi
| Objekta adrese: | Aizupes pamatskola, "Aizupes pamatskola", Tušķi, Līvbērzes pag., Jelgavas novads
[5 empty] | Par kopējo summu (EUR): | 0
[5 empty] | Kopējā darbietilpība (c/st): | 0
Tāmes sastādīta
Nr.p.k. | Tāmes nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas ((EUR) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība c/h
|  |  |  | darba alga ((EUR) | materiāli ((EUR) | mehānismi ((EUR)
1 | 1 | Vispārceltnieciskie darbi
2 |  | Iekšējais ūdensvads, kanalizācija
3 |  | Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma
4 |  | Video novērošanas sistēma
Kopā
Virsizdevumi (%):
t. sk darba aizsardzība
Peļņa (%):
Darba devēja sociālais nodoklis (23,59%):
Kopā:
PVN
Kopā ar PVN:
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums,datums)

## 1
Vispārceltnieciskie darbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
|  | Pasūtītājs: | Jelgavas novada pašvaldība
Izpildītājs:
|  | Objekta nosaukums: | Aizupes pamatskola remontdarbi
|  | Objekta adrese: | Aizupes pamatskola, "Aizupes pamatskola", Tušķi, Līvbērzes pag., Jelgavas novads
Nr. p. k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16.
1 |  | Iekšdarbi
1.1 |  | 2.stāva grīdas
1.2 | Līg.c. | Esošo grīdas dēļu un lāgu demontāža | m2 | 576.7
|  | Grīdas flīžu demontāža | m2 | 26.6
1.3 | Līg.c. | Grīdas lāgu un latojuma ar soli 300mm, montāža | m2 | 576.7
1.4 | Līg.c. | antiseptizēts (pret pūšanu apstrādāts) kokmateriāls | m3 | 4.14
1.5 | Līg.c. | palīgmateriāli lāgu stiprināšanai | kompl | 1
1.6 | Līg.c. | Spundēta OSB 22mm montāža | m2 | 576.7
1.7 | Līg.c. | osb 22 mm, spundēts | m2 | 634.4
1.8 | Līg.c. | palīgmateriāli OSB stiprināšanai | kompl | 1
|  | OSB pamatnes izlīdzināšana pirms linoleja ieklāšanas | m2 | 576.7
|  | Betona grīdas izlīdzināšana pirms linoleja ieklāšanas | m2 | 16.8
1.9 | Līg.c. | 2.stāva grīdas seguma (linolejs Homogēnais 43 klase) ieklāšana līmējot | m2 | 593.5
1.10 | Līg.c. | Grīdlīstes uzstādīšana | m | 465
1.11 |  | Galvenā kāpņu telpa
1.12 | Līg.c. | Esošo kāpņu margu demontāža | m | 10.25
1.13 | Līg.c. | Esošās grīdas krāsas noņemšana | m2 | 20.92
1.14 | Līg.c. | Kāpņu sagatavošanas materiāli(grunts, špaktele) | m2 | 20.92
1.15 | Līg.c. | Epoksīda klājums(epoksīda grunts, epoksīda segums, krāsu čipši, epoksīda laka,): | m2 | 20.92
1.16 | Līg.c. | Ieklāšanas darbi | m2 | 20.92
1.17 | Līg.c. | Kāpņu margu montāžā | m | 10.25
1.18 |  | Mazā kāpņu telpa
1.19 | Līg.c. | Esošo kāpņu margu demontāža | m | 8.25
1.20 | Līg.c. | Esošās grīdas krāsas noņemšana | m2 | 17.3
1.21 | Līg.c. | Kāpņu sagatavošanas materiāli(grunts, špaktele) | m2 | 17.3
1.22 | Līg.c. | Epoksīda klājums(epoksīda grunts, epoksīda segums, krāsu čipši, epoksīda laka,): | m2 | 17.3
1.23 | Līg.c. | Ieklāšanas darbi | m2 | 17.3
1.24 | Līg.c. | Kāpņu margu montāžā | m | 8.25
1.25 |  | 1.stāva durvis
1.26 | Līg.c. | Esošo durvju demontāža | gab | 26
1.27 | Līg.c. | Koka durvju un apmaļu montāža, slēdzamas, ar atdurēm | gab | 26
1.28 | Līg.c. | Koka durvis Madepar Malaga (aiļu izmērus precizēt uz vietas) | gab | 23
1.30 | Līg.c. | Divviru koka durvis (vējtveriem) | gab | 2
1.31 |  | 2.stāva durvis
1.32 | Līg.c. | Esošo durvju demontāža | gab | 27
1.33 | Līg.c. | Koka durvju un apmaļu montāža, slēdzamas, ar atdurēm | gab | 27
1.34 | Līg.c. | Koka durvis Madepar Malaga (aiļu izmērus precizēt uz vietas) | gab | 28
Sienu apdare
1.35 |  | Sienu apšūšana ar riģipsi uz metāla karkasa | m2 | 3354.6
1.36 |  | Sienu gruntēšana, špaktalēšana, krāsošana | m2 | 1695
1.37 |  | Logu ailu izlīdzināšana ar riģipsi pielīmējot ar Perfix līmi | m2 | 248
1.38 |  | Logu, durvju aiļu līdzināšana, gruntēšana, špaktelēšana, krāsošana | m2 | 248
2 |  | Āra darbi
2.1 |  | Galvenā skolas ieeja
2.2 | Līg.c. | Esošā betona lieveņa un laukuma demontāža, iesk. būvgružu savākšanu | m3 | 10.8
2.3 | Līg.c. | Kāpņu un laukuma vietas piebēršana ar smilti, blietēšana | m3 | 4.5
2.4 | Līg.c. | Pandusa atbalstsienas veidņošana, stiegrošana ar divkārtu sietu AIII 200x200x8mm, betonēšana B25, būvbedres sagatavošana, veidņu demontāža. Betona malas, stūri ar nofāzējumu 450 | m3 | 4.8
2.5 | Līg.c. | Pandusa un kāpņu laukuma bruģēšana ar 60mm bruģakmeni, ieskaitot smilts/šķembu pamatnes pamatnes sagatavošanu | m2 | 21.6
2.6 | Līg.c. | Betona B25 sagataves kārta 100mm armēta ar 200x200x6mm sietu zem pakāpieniem | m3 | 1.78
2.7 | Līg.c. | Betona saliekamo kāpienu montāža | m | 44.4
2.8 | Līg.c. | Cinkota tērauda margu montāža | m | 16
2.9 | Līg.c. | Darba zīmējumi atbalsta sienai, margām, pakāpieniem | kompl | 1
2.10 | Līg.c. | Kājslauķa restes montāža, izmeri 500x1500mm | gab | 1
2.11 |  | Ieeja Nr.2
2.12 | Līg.c. | Esošā betona lieveņa un laukuma demontāža, iesk. būvgružu savākšanu | m3 | 8.4
2.13 | Līg.c. | Kāpņu un laukuma vietas piebēršana ar smilti, blietēšana | m3 | 3.8
2.14 | Līg.c. | Kāpņu laukuma bruģēšana ar 60mm bruģakmeni, ieskaitot smilts/šķembu pamatnes pamatnes sagatavošanu | m2 | 8
2.15 | Līg.c. | Betona B25 sagataves kārta 100mm armēta ar 200x200x6mm sietu zem pakāpieniem | m3 | 1.73
2.16 | Līg.c. | Betona saliekamo kāpienu montāža | m | 43.2
2.17 | Līg.c. | Darba zīmējumi atbalsta sienai, margām, pakāpieniem | kompl | 1
2.18 |  | Ieeja Nr.3
2.19 | Līg.c. | Esošā betona lieveņa un laukuma demontāža, iesk. būvgružu savākšanu | m3 | 8.04
2.20 | Līg.c. | Kāpņu un laukuma vietas piebēršana ar smilti, blietēšana | m3 | 2.85
2.21 | Līg.c. | Atbalstsienu veidņošana, stiegrošana ar divkārtu sietu AIII 200x200x8mm, betonēšana B25, būvbedres sagatavošana, veidņu demontāža. Betona malas, stūri ar nofāzējumu 450 | m3 | 2.2
2.22 | Līg.c. | Kāpņu laukuma bruģēšana ar 60mm bruģakmeni, ieskaitot smilts/šķembu pamatnes pamatnes sagatavošanu | m2 | 3
2.23 | Līg.c. | Betona B25 sagataves kārta 100mm armēta ar 200x200x6mm sietu zem pakāpieniem | m3 | 0.32
2.24 | Līg.c. | Betona saliekamo kāpienu montāža | m | 8
2.25 | Līg.c. | Cinkota tērauda margu montāža | m | 2.9
2.26 | Līg.c. | Darba zīmējumi atbalsta sienai, margām, pakāpieniem | kompl | 1
2.27 |  | Ieeja Nr.4
2.28 | Līg.c. | Esošā betona lieveņa un laukuma demontāža, iesk. būvgružu savākšanu | m3 | 8.04
2.29 | Līg.c. | Kāpņu un laukuma vietas piebēršana ar smilti, blietēšana | m3 | 2.85
2.30 | Līg.c. | Atbalstsienu veidņošana, stiegrošana ar divkārtu sietu AIII 200x200x8mm, betonēšana B25, būvbedres sagatavošana, veidņu demontāža. Betona malas, stūri ar nofāzējumu 450 | m3 | 2.2
2.31 | Līg.c. | Kāpņu laukuma bruģēšana ar 60mm bruģakmeni, ieskaitot smilts/šķembu pamatnes pamatnes sagatavošanu | m2 | 3
2.32 | Līg.c. | Betona B25 sagataves kārta 100mm armēta ar 200x200x6mm sietu zem pakāpieniem | m3 | 0.32
2.33 | Līg.c. | Betona saliekamo kāpienu montāža | m | 8
2.34 | Līg.c. | Cinkota tērauda margu montāža | m | 2.9
2.35 | Līg.c. | Darba zīmējumi atbalsta sienai, margām, pakāpieniem | kompl | 1
2.36 |  | Gala ieeja
2.37 | Līg.c. | Esošā betona lieveņa un laukuma demontāža, iesk. būvgružu savākšanu | m3 | 19.2
2.38 | Līg.c. | Kāpņu un laukuma vietas piebēršana ar smilti, blietēšana | m3 | 31.5
2.39 | Līg.c. | Atbalstsienas veidņošana, stiegrošana ar divkārtu sietu AIII 200x200x8mm, betonēšana B25, būvbedres sagatavošana, veidņu demontāža. Betona malas, stūri ar nofāzējumu 450 | m3 | 3.78
2.40 | Līg.c. | Kāpņu laukuma bruģēšana ar 60mm bruģakmeni, ieskaitot smilts/šķembu pamatnes pamatnes sagatavošanu | m2 | 7.2
2.41 | Līg.c. | Betona B25 sagataves kārta 100mm armēta ar 200x200x6mm sietu zem pakāpieniem | m3 | 0.72
2.42 | Līg.c. | Betona saliekamo kāpienu montāža | m | 18
2.43 | Līg.c. | Cinkota tērauda margu montāža | m | 7.2
2.44 | Līg.c. | Darba zīmējumi atbalsta sienai, margām, pakāpieniem | kompl | 1
2.45 | Līg.c. | Skolas ēdnīca
2.46 | Līg.c. | Sienu demontāža | m2 | 16
2.48 | Līg.c. | Aktu un sporta zāle
2.49 | Līg.c. | Pakāpienu izbūve skatuvei no koka karkasa ar dēļu apšuvumu (izvelkamu) | m2 | 18
2.50 | Līg.c. | Datora klase
2.51 | Līg.c. | Loga stikla paketes nomaiņa | gb | 1
2.52 | Līg.c. | Dabaszinību klase
2.53 | Līg.c. | Starpsienu demontāža | m2 | 15
2.54 | Līg.c. | Iebūvējama skapja montāžā | m2 | 9
2.55 |  | Dažādi
2.56 |  | Betona grīdu līdzināšana, flīzēšana, suvošana | m2 | 121
2.57 |  | Sienu flīzēšana | m2 | 91
2.58 |  | Skatuves karkasa izbūve, dēļu(esošie) klāja montāža, slīpēšana, lakošana | m2 | 48
2.59 |  | Koka pakāpienu slīpēšana, lakošana | m2 | 20
2.60 |  | Margu nomaiņa | m | 9
2.61 |  | WC starpsienu izbūve (Eltete) | m2 | 25
2.62 |  | Trepes apakšas apšušana ar reģipsi, špaktalēšana, krāsošana | m2 | 13.5
2.63 |  | Griestu gruntēšana, špaktalēšana, krāsošana | m2 | 80
2.64 |  | Pažobeles siltināšana, sienas no ārpuses ar akmens vati b=150mm, ar λ≤0,039W/mk, armēšana ar stiklašķiedras sietu | m2 | 73
2.65 |  | Pažobeles siltināšana, grīdas ar beramo vati b=200mm, ar λ≤0,04W/mk, melnās grīdas izbūve (esoši dēli) | m2 | 106
2.67 |  | Zāles griesti
2.71 |  | Griestu izbūve ar Knauf Blue | m2 | 235
2.72 |  | Griestu gruntēšana, špaktalēšana, krāsošana | m2 | 235
2.74 |  | Zāles grīda
2.75 |  | Spundēta OSB 22mm montāža | m2 | 235
2.76 |  | osb 22 mm, spundēts | m2 | 258.5
2.77 |  | palīgmateriāli OSB stiprināšanai | kompl | 1
Kopā:
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: | %
Tiešās izmaksas kopā:
|  | Sastādīja: | [7 empty] | Pārbaudīja:
[5 empty] | (paraksts un tā atšifrējums,datums) | [8 empty] | (paraksts un tā atšifrējums,datums)

## 2
Iekšējais ūdensvads un kanalizācija
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
|  | Pasūtītājs: | Jelgavas novada pašvaldība
Izpildītājs:
|  | Objekta nosaukums: | Aizupes pamatskola remontdarbi
|  | Objekta adrese: | Aizupes pamatskola, "Aizupes pamatskola", Tušķi, Līvbērzes pag., Jelgavas novads
Nr. | Kods | Darba |  | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (eur/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | summa (eur) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | summa (eur)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Saimniciski-fekālā kanalizācija K-1
1 | 1 | PVC pagrieziena aka Ø400 mm kompletā ar vāku un tekni |  | 4: kompl.; 5: 1
2 | 2 | Kanalizācijas caurule PP HT Ø50x1.8 |  | 4: m; 5: 7
3 | 3 | Kanalizācijas caurule PPHT Ø110x2.7 |  | 4: m; 5: 15
4 | 4 | Kanalizācijas caurule PVC Ø110x3.0 M4 |  | 4: m; 5: 126
5 | 5 | Kanalizācijas caurule PVC Ø160x4.7 T8 |  | 4: m; 5: 8
6 | 6 | Trejgabals PVC Ø110x110x110 45º |  | 4: gab.; 5: 15
7 | 7 | Trejgabals PPHT Ø110x50x110 45º |  | 4: gab.; 5: 2
8 | 8 | Trejgabals PPHT Ø110x110x110 45º |  | 4: gab.; 5: 2
9 | 9 | Trejgabals PVC Ø110x110x110 88º |  | 4: gab.; 5: 6
10 | 10 | Krustgabals Ø110 45˚ |  | 4: gab.; 5: 1
11 | 11 | Līkums 45º Ø50 mm |  | 4: gab.; 5: 8
12 | 12 | Līkums 45º Ø110 mm |  | 4: gab.; 5: 52
13 | 13 | Pāreja Ø110/50 mm |  | 4: gab.; 5: 12
14 | 14 | Revīzijas vāks Ø110 mm (noslēgtapa) |  | 4: gab.; 5: 6
15 | 15 | Lokanais klozetpoda pievienojums Ø110 mm |  | 4: gab.; 5: 7
16 | 16 | Klozetpods ar skalojamo kasti komplektā ar stiprinājumiem |  | 4: kompl.; 5: 4
17 | 17 | Roku mazgātne komplektā ar sifonu, pievadu un stiprinājumiem |  | 4: kompl.; 5: 5
18 | 18 | Metāla lūka 200x200 mm montējama grīdā |  | 4: gab.; 5: 6
19 | 19 | Parsegumā montējama degmanžete Ø110 |  | 4: gab.; 5: 2
20 | 20 | Vēdināšanas stāvvada jumtiņš Ø110 mm |  | 4: gab.; 5: 1
21 | 21 | Cauruļvada stiprinājumi caurulei Ø50 |  | 4: gab.; 5: 7
22 | 22 | Cauruļvada stiprinājumi caurulei Ø110 |  | 4: gab.; 5: 15
23 | 23 | Pieslēgums esošjaiem kanalziācijas tīkliem |  | 4: kompl.; 5: 3
24 | 24 | Iemūrējama auzsargčaula Ø110 |  | 4: gab.; 5: 2
25 | 25 | Iemūrējama auzsargčaula Ø160 |  | 4: gab.; 5: 1
26 | 26 | Pieslēgums esošai kanalizācijas akai |  | 4: kompl.; 5: 1
27 | 27 | Pieslēgums esošajam tauku ķērājam |  | 4: kompl.; 5: 1
28 | 28 | Veco cauruļu demontāža |  | 4: kompl.; 5: 1
29 | 29 | Montāžas palīgmateriāli |  | 4: kompl.; 5: 1
Iekšējais ūdensvads Ū-1, S-3
1 |  | Elektriskā ūdens sildāmā tvertne Ariston Regent 30 litri | Ariston | 4: kompl.; 5: 1
2 |  | PE-RT/AL/PE-RT Ø20x2.25 | Uponor | 4: m; 5: 140
3 |  | PE-RT/AL/PE-RT Ø25x2.5 | Uponor | 4: m; 5: 22
4 |  | PE-RT/AL/PE-RT Ø32x3.0 | Uponor | 4: m; 5: 30
5 |  | PE-RT/AL/PE-RT Ø40x4.0 | Uponor | 4: m; 5: 30
6 |  | PE-RT/AL/PE-RT Ø50x4.5 | Uponor | 4: m; 5: 6
7 |  | PE-RT/AL/PE-RT Ø63x6.0 | Uponor | 4: m; 5: 11
8 |  | PE-80 Ø63x5.8 PN10 |  | 4: m; 5: 30
9 |  | Presējamais trejgabals Ø20x20x20 | Uponor | 4: gab.; 5: 14
10 |  | Presējamais trejgabals Ø20x25x20 | Uponor | 4: gab.; 5: 18
11 |  | Presējamais trejgabals Ø25x25x25 | Uponor | 4: gab.; 5: 1
12 |  | Presējamais trejgabals Ø32x20x32 | Uponor | 4: gab.; 5: 2
13 |  | Presējamais trejgabals Ø40x32x25 | Uponor | 4: gab.; 5: 1
14 |  | Presējamais trejgabals Ø50x32x50 | Uponor | 4: gab.; 5: 1
15 |  | Presējamais trejgabals Ø63x50x63 | Uponor | 4: gab.; 5: 1
16 |  | Pāreja Ø50/40 | Uponor | 4: gab.; 5: 1
17 |  | Pāreja Ø63/32 | Uponor | 4: gab.; 5: 1
18 |  | Presējamais līkums Ø20 90˚ | Uponor | 4: gab.; 5: 54
19 |  | Presējamais līkums Ø25 90˚ | Uponor | 4: gab.; 5: 6
20 |  | Presējamais līkums Ø32 90˚ | Uponor | 4: gab.; 5: 3
21 |  | Presējamais līkums Ø63 90˚ | Uponor | 4: gab.; 5: 1
22 |  | Lodveida ventīlis santehnikas pieslēgšanai DN15 |  | 4: gab.; 5: 40
23 |  | Roku mazgātnes jaucējkrāns |  | 4: kompl.; 5: 5
24 |  | Pisuāra krāns |  | 4: kompl.; 5: 2
25 |  | Pretkondensāta izolācija 6 mm caurulei Ø20 |  | 4: m; 5: 110
26 |  | Pretkondensāta izolācija 6 mm caurulei Ø25 |  | 4: m; 5: 17
27 |  | Pretkondensāta izolācija 6 mm caurulei Ø32 |  | 4: m; 5: 30
28 |  | Pretkondensāta izolācija 6 mm caurulei Ø40 |  | 4: m; 5: 30
29 |  | Pretkondensāta izolācija 6 mm caurulei Ø50 |  | 4: m; 5: 6
30 |  | Pretkondensāta izolācija 6 mm caurulei Ø63 |  | 4: m; 5: 11
31 |  | Siltumizolācijas čaula 10 mm caurulei Ø20 mm |  | 4: gab.; 5: 30
32 |  | Siltumizolācijas čaula 10 mm caurulei Ø25 mm |  | 4: gab.; 5: 5
33 |  | Pievienojums esošai ūdensapgādes sistēmai |  | 4: kompl.; 5: 3
34 |  | Ūdensvada pievienošana esošajam ūdensapgādes urbumam |  | 4: kompl.; 5: 1
35 |  | Cauruļvadu stiprinājumi |  | 4: kompl.; 5: 1
36 |  | Montāžas palīgmateriāli |  | 4: kompl.; 5: 1
37 |  | Sistēmas hidrauliskā pārbaude |  | 4: obj; 5: 1
38 |  | Izpildshēmu sagatavošana |  | 4: obj; 5: 1
|  | Kopā |  | 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi |  | 14: 0; 16: 0
|  | Tiešās izmaksas kopā |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
|  | Sastādīja: |  | 10: Pārbaudīja:
[5 empty] | (paraksts un tā atšifrējums,datums) | [8 empty] | (paraksts un tā atšifrējums,datums)

## 3
Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
|  | Pasūtītājs: | Jelgavas novada pašvaldība
Izpildītājs:
|  | Objekta nosaukums: | Aizupes pamatskola remontdarbi
|  | Objekta adrese: | Aizupes pamatskola, "Aizupes pamatskola", Tušķi, Līvbērzes pag., Jelgavas novads
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga ((EUR) | materiāli ((EUR) | mehā-nismi ((EUR) | kopā ((EUR) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga ((EUR) | materiāli ((EUR) | mehā-nismi ((EUR) | summa ((EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | FD8030/FD8000 dūmu detektors | gab. | 92
2 |  | FD8020/8000 siltuma detektors | gab. | 2
3 |  | MCP-1A rokas darbības detektors | gab. | 9
4 |  | PS-200 vāks rokas detektoram | gab. | 9
5 |  | AH-0218 zvans | gab. | 17
6 |  | AH-03127BS ārējā sirēna | gab. | 1
7 |  | Bentel J424-8 kontrolpaneļa (esošs) demontāža - montāža | gab. | 1
8 |  | Bentel J400/EXP8 zonu paplašinātājs (esošs) demontāža - montāža | gab. | 1
9 |  | Bentel J400/EXP8 zonu paplašinātājs | gab. | 1
10 |  | RS-704/RHS424D5P relejs ar bāzi | gab. | 1
11 |  | 12V 18 A/h akumulators | gab. | 2
12 |  | J-Y(St)Y 1x2x0,8 kabelis | m. | 1700
13 |  | JE-H(St)H 1x2x0,8 kabelis | m. | 1050
14 |  | JE-H(St)H 3x1,5 kabelis | m. | 5
15 |  | d-32 mm gofrēta caurule | m. | 30
16 |  | Esošās sistēmas demontāža | k-ts. | 1
17 |  | Tehniskā projekta izstrādāšana | k-ts. | 1
18 |  | Izpilddokumentācija, nodošana ekpl. | k-ts. | 1
19 |  | Montāžas materiāli | k-ts. | 1
Kopā
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [7 empty] | %
Tiešās izmaksas kopā
|  | Sastādīja: | [7 empty] | Pārbaudīja:
[5 empty] | (paraksts un tā atšifrējums,datums) | [8 empty] | (paraksts un tā atšifrējums,datums)

## 4
Video novērošanas sistēma
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
|  | Pasūtītājs: | Jelgavas novada pašvaldība
Izpildītājs:
|  | Objekta nosaukums: | Aizupes pamatskola remontdarbi
|  | Objekta adrese: | Aizupes pamatskola, "Aizupes pamatskola", Tušķi, Līvbērzes pag., Jelgavas novads
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme ((EUR/h) | darba alga ((EUR) | materiāli ((EUR) | mehā-nismi ((EUR) | kopā ((EUR) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga ((EUR) | materiāli ((EUR) | mehā-nismi ((EUR) | summa ((EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | PB-2013L ārējā video kamera | gab. | 7
2 |  | PE-2012L iekšējā video kamera | gab. | 9
3 |  | VDR-3016 digitālā ieraksta iekārta | gab. | 1
4 |  | HDD 2Tb cietais disks | gab. | 2
5 |  | UPS 1100 VA | gab. | 1
6 |  | 12V 5A barošanas bloks | gab. | 2
7 |  | 12V 7A/h akumulators | gab. | 2
8 |  | 22" LED monitors | gab. | 1
9 |  | CT5014 konektors | gab. | 32
10 |  | PC100 konektors | gab. | 16
11 |  | RG-59 kabelis | m. | 1500
12 |  | OMY 2x1,0 kabelis | m. | 800
13 |  | NYM 3x1,5 kabelis | m. | 5
14 |  | Palīgmateriāli | k-ts. | 1
15 |  | Sistēmas programmēšana, palaišana | k-ts. | 1
16 |  | Izpilddokumentācija, nod. ekspluatācijā | k-ts. | 1
Kopā
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [7 empty] | %
Tiešās izmaksas kopā
|  | Sastādīja: | [7 empty] | Pārbaudīja:
[5 empty] | (paraksts un tā atšifrējums,datums) | [8 empty] | (paraksts un tā atšifrējums,datums)