## Kop vispbuvd
Kopsavilkuma aprēķins
| Pasūtītājs: | Jelgavas novada pašvaldība
Izpildītājs:
| Objekta nosaukums: | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Vircavas vidusskolas Lielvircavas filiāles ēkā
| Objekta adrese: | Lielvircava, Platones pagasts, Jelgavas novads
| Pasūtījuma Nr. | 0 |  |  | Par kopējo summu (Ls): | 0
[5 empty] | Kopējā darbietilpība (c/st): | 0
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Tāmes nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (Ls) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība c/h
|  |  |  | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls)
1 | 1 | Vispārceltnieciskie darbi energo efektivitātes paugstināšanā
2 | 2 | Ventilācijas - rekuperācijas sistēma
3 | 3 | Apkures sistēma
4 | 4 | Elektrības sadaļa
Kopā
Virsizdevumi (%):
t. sk darba aizsardzība
Peļņa (%):
Darba devēja sociālais nodoklis (%):
Kopā:
PVN
Kopā ar PVN:
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## 1
Lokālā tāme Nr. 1
Vispārceltnieciskie darbi energo efektivitātes paugstināšanā
|  | Pasūtītājs: | Jelgavas novada pašvaldība
Izpildītājs:
|  | Objekta nosaukums: | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Vircavas vidusskolas Lielvircavas filiāles ēkā
|  | Objekta adrese: | Lielvircava, Platones pagasts, Jelgavas novads
Tāmes izmaksas
Tāme sastādīta
Nr. p. k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1. Jaunā skolas ēkas daļa JUMTS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Lietus ūdens novadsistēmu demontāža | m | 276
2 |  | Jumta seguma (dakstiņu) demontāža, saglabājot | m2 | 1190
3 |  | Jumta konstrukciju pastiprināšana | m3 | 11.9
4 |  | Divslipju jumta siltumizolācijas ierīkošana ar akmens vati b=300mm λ≤0,039W/mk | m2 | 1190
5 |  | Tvaiku izolācija | m2 | 1190
6 |  | Pretvēja izolācija un garenlatojuma ierīkošana | m2 | 1190
7 |  | Latojums | m2 | 1190
8 |  | Dakstinu jumta seguma ieklāšana | m2 | 1190
9 |  | Sporta zāles griestu apšūšana ar krāsotiem dēļiem | m2 | 330
10 |  | Savietota jumta atslāņujušās seguma nojaukšana, pumpu izgriešana, un hidroizolācijas piekausēšana | m2 | 524
11 |  | Bedru izlīdzināšana ar keramzītu pieberot | m2 | 524
12 |  | Savietota jumta siltumizolācija ar cieto akmens vati b=300mm λ≤0,039W/mk | m2 | 524
13 |  | Parapetu siltumizolācija ar akmens vati 50mm | m2 | 76
14 |  | Jumta ar parapetu mikstais segums, 2 kārtas | m2 | 600
15 |  | Jumta un parapēta skārda apdares ierīkošana | m2 | 120
16 |  | Lietus ūdens novadsistēmu montāža | m | 276
FASĀDE
17 |  | Fasādes siltumizolācijas ierīkošana no ārpuses ar cieta akmens vati b=150mm, lai nodrošīnāt λ≤0,039W/mk, tajā skaitā logu sānailes | m2 | 1140
18 |  | Koka logu nomaiņa uz PVC tipa logiem ar stikla selektīvo parklājumu, lai nodrošīnāt siltumU≤1,3W/m2K | gb | 2
19 |  | Koka durvju nomaiņa uz PVC tipa durvīm ar stikla selektīvo parklājumu, lai nodrošīnāt siltumU≤1,6W/m2K | gb | 5
20 |  | Sastatnes fasādei | m2 | 1140
|  | JUMTA LOGI |  | 0
21 |  | Jumta logu demontāžā | gb | 55
22 |  | Jumta logu nomaiņa uz lugiem ''Velux'' tipa | gb | 19
23 |  | Jumta konstrukcija starp jumta logiem: |  | 0
24 |  | spāru uzstādīšana, stiprinājumi | m | 292
25 |  | -latojums | m2 | 117
26 |  | siltumizolacija ar akmens vati 300mm | m2 | 117
27 |  | -pretvēja izolācija 50mm | m2 | 117
28 |  | -tvaiku izolācija | m2 | 117
29 |  | Griestu (starp jumta logiem) un sienu (statni) apšušana ar A2 ģipškartona plākšņu GKF 12,5mm un masīva GKF 25mm. | m2 | 202
|  | Pagrabsienu hidroizolācija no ārpuses: |  | 0
30 |  | -zemes rakšana | m3 | 344
31 |  | -izlīdzināšana ar cementa javu | m2 | 288
32 |  | -vertikālas hidroizolācijas ierīkošana | m2 | 288
33 |  | -zemes aizberšana | m3 | 344
34 |  | Cokola remonts ar cementa javu | m2 | 86
35 |  | Cokola siltumizolācijas ierīkošana no ārpuses ar putu polistirola b=100mm, lai nodrošīnāt λ≤0,039W/mk | m2 | 86
36 |  | Betona apmales sakārtošana 800mm, t.sk. Nojaukšana 50%, pamatnes ierīkošana no šķembas 150mm, betonēšana ar betonu B20, armējot ar sietu 100x100mm d=3mm. | m2 | 160
37 |  | Fasādes un cokola apmešana ar sietu un krāsošana | m2 | 1226
38 |  | Pagraba pārsegumu siltumizolācija ar cieto akmens vati 100mm λ≤0,039W/mk | m2 | 453.8
39 |  | Pagraba griestu apmešana ar sietu un krāsošana | m2 | 453.8
|  | 2. Vecā skolas ēkas daļa. Muiža |  | 0
40 |  | Bēniņu pārseguma koka konstrukciju stiprināšana un apstrāda ar antipirēniem | m3 | 12
41 |  | Esošo grīdu demontāža | m2 | 189
42 |  | Bēniņu pārseguma esošo siltināšanas materialu slāņu fiksēšana ar cementa pienu | m2 | 540
43 |  | Koka laipu izveide | m2 | 81
44 |  | Bēniņu pārseguma siltumizolācija no beramo ekovati, vai minerālvati, vai akmens vati b=300mm, lai nodrošīnāt λ≤0,039W/mk | m2 | 540
45 |  | Bēniņu sienu siltumizolācija no akmens vati b=50mm, lai nodrošīnāt λ≤0,039W/mk | m2 | 77
46 |  | Ārsienu hidroizolācija 1.stava grīdas līmenī virs cokola ar injekciju no abam pusem vai Elektro Ozmozes metodi. | m | 109.8
47 |  | Urbumu vietu apmešana | m2 | 43.92
48 |  | Apmetumu krāsošana | m2 | 43.92
49 |  | 1.stāva grīdas demontāža | m2 | 403
50 |  | Pamatnes slāņa izveidošana, blietēšana | m2 | 403
51 |  | 1.stava grīdas hidroizolācija | m2 | 403
52 |  | Grīdas siltumizolācijas ierīkošana no estrudētā putupolistirola 100mm, lai nodrošinātu λ≤0,039W/mk | m2 | 403
53 |  | Grīdas pamatnes betonēšana, armēšana | m2 | 403
54 |  | 1. Stāva grīdas flīzēšana, kājlīstu montāža | m2 | 271.9
55 |  | 1. Stāva linoleja (nodilumizturība 34.klase) ieklāšana (sagatavojot pamatni), kājlīstu montāža | m2 | 131.1
56 |  | Betona apmales sakārtošana 800mm, t.sk. Nojaukšana 50%, pamatnes ierīkošana no šķembas 150mm, betonēšana ar betonu B20, armējot ar sietu 100x100mm d=3mm. | m2 | 87.84
Darbi kas saistīti ar inženiertīklu pārbūvi
57 |  | Sienu aplīmēšana ar ģipškartonu vietās kur pārvelk elektroinstalāciju, Jaunais korpus. | m2 | 360
58 |  | Sienu līdzināšana un apmetuma atjaunošana kāpnē skur pārvelk elektroinztalāciju | m2 | 840
59 |  | Piekārto griestu izbūve telpās kurās pārvelk elektroinztalāciju un ventilāciju, Vecais korpuss | m2 | 822.9
59 |  | Sienu gruntēšana, špaktelēšana, krāsošana Vecais korpuss | m2 | 980
60 |  | Piekārto griestu izbūve telpās kurās pārvelk elektroinztalāciju un ventilāciju jaunais korpuss | m2 | 455.6
60 |  | Sienu gruntēšana, špaktelēšana, krāsošana, jaunais korpuss | m2 | 375.6
Vispārīgi
61 |  | Būvgružu savākšana un utilizācija | m3 | 86
62 |  | Objekta tehniskais nodrosīnājums uz būvniecības periodu | m2 | 2648
Kopā:
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: | %
Tiešās izmaksas kopā:
|  | Virsizdevumi: | %
t. sk darba aizsardzība:
|  | Peļņa: | %
|  | Darba devēja sociālais nodoklis: | %
Kopā:
|  | PVN | %
Kopā ar PVN:
|  | Sastādīja: | [5 empty] | Pārbaudīja:

## 2
Lokālā tāme Nr. 2
Ventilācijas - rekuperācijas sistēma
|  | Pasūtītājs: | Jelgavas novada pašvaldība
Izpildītājs:
|  | Objekta nosaukums: | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Vircavas vidusskolas Lielvircavas filiāles ēkā
|  | Objekta adrese: | Lielvircava, Platones pagasts, Jelgavas novads
Tāmes izmaksas
Tāme sastādīta
1
Nr. p. k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
PN1
1 |  | Gaisa apstrādes agregātsVS-10R-PH-T:pieplūdes ventilators: L=1177m3/h; H=400Pa, noplūdes ventilators L=1177m3/h ; H=400Pa pieplūdes filtrs: gaisa sildītājs Q=25.8kW,recirkulācijas sekcija,noslēgvārsti ar motoru, elastīgie savienojumi,elektroinstalācija,telpas sensori,autom.un vadības kompl.,agregāta rāmis.Iekārtas uzstādīšana un montāža (vai analogs) | kompl. | 1
2 |  | Sintētiskā kaučuka vibrāciju slāpējošo paliktņu ierīkošana | gb | 1
3 |  | Trokšņu slāpētājs L-1200 400x400 | gb | 2
4 |  | Cinkota skārda gaisa vads ar 100mm izolāciju un folija pārklājumu 800x400 | m | 15
5 |  | Cinkota skārda gaisa vads ar 100mm izolāciju un folija pārklājumu 400x400 | m | 95
6 |  | Cinkota skārda gaisa vads Ø 300 mm | m | 20
7 |  | Cinkota skārda pāreja Ø 400 uz Ø 300mm | gb | 1
8 |  | Cinkota skārda pieslēguma sedls 400x400 | gb | 4
9 |  | Cinkota skārda pieslēguma sedls Ø 300 mm | gb | 2
10 |  | Cinkota skārda veidgabals 90 ar 100mm izolāciju un folija pārklājumu 800x400 | gb | 2
11 |  | Cinkota skārda veidgabals 90 R1.0 ar 100mm izolāciju un folija pārklājumu 400x400 | gb | 4
12 |  | Cinkota skārda veidgabals 45 R1.0 ar 100mm izolāciju un folija pārklājumu 400x400 | gb | 12
13 |  | Cinkota skārda veidgabals 90 ar 100mm izolāciju un folija pārklājumu 400x400 | gb | 3
14 |  | Cinkota skārda veidgabals 90 R1.0 ar 100mm izolāciju un folija pārklājumu Ø 300 mm | gb | 6
15 |  | Gaisa vada noslēgs ar 100mm izolāciju un folija pārklājumu 800x400 | gb | 1
16 |  | Gaisa vada noslēgs ar 100mm izolāciju un folija pārklājumu 400x400 | gb | 1
17 |  | VM Manuāls vērsts 400x400 | gb | 6
18 |  | Pieplūdes reste ar sedlu/bez sedla 400x400 | gb | 2
19 |  | Pieplūdes reste Ø 300 | gb | 1
20 |  | Pieplūdes reste Ø 110 | gb | 2
21 |  | Stiprinājumi un palīgmateriāli | kompl. | 1
KOPĀ
PN2
1 |  | Gaisa apstrādes agregāts VS-10-R-PH-T pieplūdes ventilators: L=909m3/h; H=400Pa, noplūdes ventilators L=909m3/h ; H=400Pa pieplūdes filtrs, gaisa sildītājs Q=25.8kW,recirkulācijas sekcija,noslēgvārsti ar motoru ), elastīgie savienojumi,elektroinstalācija,telpas sensori,autom.un vadības kompl.,agregāta rāmis.Iekārtas uzstādīšana un montāža (vai analogs) | kompl. | 1
2 |  | Sintētiskā kaučuka vibrāciju slāpējošo paliktņu ierīkošana | gb | 1
4 |  | Cinkota skārda gaisa vads ar 50mm izolāciju un folija pārklājumu 800x400 | m | 10
5 |  | Cinkota skārda gaisa vads Ø 600 mm | m | 27
6 |  | Cinkota skārda gaisa vads Ø 500 mm | m | 18
7 |  | Cinkota skārda gaisa vads Ø 400 mm | m | 13
8 |  | Cinkota skārda pāreja Ø 600 uz Ø 500mm | gb | 2
9 |  | Cinkota skārda pāreja Ø 400 uz Ø 400mm | gb | 2
10 |  | Cinkota skārda pieslēguma sedls Ø 600 mm | gb | 2
11 |  | Cinkota skārda veidgabals 90 R1.0 ar 50mm izolāciju un folija pārklājumu 800x400 | gb | 2
12 |  | Cinkota skārda veidgabals 90 ar 50mm izolāciju un folija pārklājumu 800x400 | gb | 2
13 |  | Cinkota skārda veidgabals 90 R1.0 Ø 600 mm | gb | 3
14 |  | Gaisa vada noslēgs ar 50mm izolāciju un folija pārklājumu 800x400 | gb | 2
15 |  | Pieplūdes reste ar sedlu 600x300 | gb | 14
16 |  | Pieplūdes reste 800x400 | gb | 1
17 |  | Stiprinājumi un palīgmateriāli | kompl. | 1
KOPĀ
Sistēmu ieregulējumi un palīgdarbi
1 |  | Vēdināšanas sistēmu pārbaude,ieregulēšana un to parametru mērījumi | kpl. | 1
2 |  | Caurumu galšana un aizdare, apdzre, blīvēšana, gristu demontāža un atjaunošana, citi palīgdarbi | m2 | 2648
KOPĀ
Kopā:
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: | %
Tiešās izmaksas kopā:
|  | Virsizdevumi: | %
t. sk darba aizsardzība:
|  | Peļņa: | %
|  | Darba devēja sociālais nodoklis: | %
Kopā:
|  | PVN | %
Kopā ar PVN:
|  | Sastādīja: | [5 empty] | Pārbaudīja:

## 3
Lokālā tāme Nr. 3
Apkures sistēma
|  | Pasūtītājs: |  | Jelgavas novada pašvaldība
Izpildītājs:
|  | Objekta nosaukums: |  | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Vircavas vidusskolas Lielvircavas filiāles ēkā
|  | Objekta adrese: |  | Lielvircava, Platones pagasts, Jelgavas novads
Tāmes izmaksas
Tāme sastādīta
1
Nr. p. k. | Kods | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
Apkures sistēma
1 |  | Viego Prestabo caurule 16mm | 16 x 2.0 | m | 1057.2
2 |  | Viego Prestabo caurule 20mm | 20 x 2.25 | m | 236.4
3 |  | Viego Prestabo caurule 25mm | 25 x 2.5 | m | 75.6
4 |  | Viego Prestabo caurule 32mm | 32 x 3.0 | m | 325.2
5 |  | Viego Prestabo caurule 40mm | 40 x 4.0 | m | 507.6
6 |  | Viego Prestabo caurule 50mm | 50 x 4.5 | m | 3.6
7 |  | Viego Prestabo caurule 63mm | 63 x6.0 | m | 1.2
8 |  | Viego Prestabo caurule 75mm | 75 x 7.5 | m | 6
9 |  | Misiņa un tērauda cauruļu savienojumi un veidgabali Veidgabali, fasondetaļas |  | gb | 22
10 |  | Veidgabali, fasondetaļas |  | gb | 1294
11 |  | stiprinājumi |  | gb | 1475.2
13 |  | RAW-K 5135, termoregulējošā galva |  | gb | 171
14 |  | Lodveida vārsts, Optibal 107_60 32mm | 32 | gb | 5
15 |  | Lodveida vārsts, Optibal 107_60 40mm | 40 | gb | 2
16 |  | Hydrocontrol R balansējošais vārsts 25mm | 25 | gb | 1
17 |  | Hydrocontrol R balansējošais vārsts 32mm | 32 | gb | 1
18 |  | Hydrocontrol R balansējošais vārsts 40mm | 40 | gb | 1
19 |  | Termogalvas vārsts |  | gb | 171
20 |  | Radiators - BUDERUS Logatrend K-Plan 22 -600 | 2300 | gb | 6
21 |  | Radiators - PURMO PLAN DF11-500 | 500 | gb | 1
22 |  | DF11-600 | 500 | gb | 3
23 |  | DF11-600 | 600 | gb | 35
24 |  | DF11-600 | 700 | gb | 39
25 |  | DF11-600 | 800 | gb | 25
26 |  | DF11-600 | 900 | gb | 19
27 |  | DF11-600 | 1000 | gb | 30
28 |  | DF22-600 | 700 | gb | 1
29 |  | DF22-600 | 800 | gb | 2
30 |  | DF22-600 | 900 | gb | 6
31 |  | DF22-600 | 1200 | gb | 4
33 |  | Cauruļvada izolācija ar follija pārklājumu - Lambda (20°C) = 0,036W/mK iekšējais diam. 18 mm | 25 mm | m | 440.5
34 |  | Cauruļvada izolācija ar follija pārklājumu - Lambda (20°C) = 0,036W/mK iekšējais diam. 22 mm | 25 mm | m | 98.5
35 |  | Cauruļvada izolācija ar follija pārklājumu - Lambda (20°C) = 0,036W/mK iekšējais diam. 25 mm | 25 mm | m | 31.5
36 |  | Cauruļvada izolācija ar follija pārklājumu - Lambda (20°C) = 0,036W/mK iekšējais diam. 35 mm | 40 mm | m | 124
37 |  | Cauruļvada izolācija ar follija pārklājumu - Lambda (20°C) = 0,036W/mK iekšējais diam. 42 mm | 40 mm | m | 423
38 |  | Cauruļvada izolācija ar follija pārklājumu - Lambda (20°C) = 0,036W/mK iekšējais diam. 54 mm | 50 mm | m | 3
39 |  | Cauruļvada izolācija ar follija pārklājumu - Lambda (20°C) = 0,036W/mK iekšējais diam. 63 mm | 60 mm | m | 1
40 |  | Cauruļvada izolācija ar follija pārklājumu - Lambda (20°C) = 0,036W/mK iekšējais diam. 76 mm | 70 mm | m | 5
41 |  | Palīgdarbi un materiāli |  | kompl | 1
42 |  | Sistēmas ieregulēšana, palaišana un izpilddokumentāciasj sagatavošana |  | kompl | 1
43 |  | Caurumu aizdare sienām un griestiem |  | m2 | 2648
44 |  | Esošās sistēmas demonāža, t.sk. Apkures ķermeņi |  | m2 | 2648
Kopā:
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: |  | % | 5
Tiešās izmaksas kopā:
|  | Virsizdevumi: |  | % | 7
t. sk darba aizsardzība:
|  | Peļņa: |  | % | 5
|  | Darba devēja sociālais nodoklis: |  | % | 24.09
Kopā:
|  | PVN |  | % | 21
Kopā ar PVN:
|  | Sastādīja: | [6 empty] | Pārbaudīja:

## 4
Lokālā tāme Nr. 4
Elektrības sadaļa
|  | Pasūtītājs: | Jelgavas novada pašvaldība
Izpildītājs:
|  | Objekta nosaukums: | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Vircavas vidusskolas Lielvircavas filiāles ēkā
|  | Objekta adrese: | Lielvircava, Platones pagasts, Jelgavas novads
Tāmes izmaksas
Tāme sastādīta
1
Nr. p. k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
1 |  | Dienas gaismas armatūra OMS CLASSIC ASN PAR 2X36W IP20, ar spuldzēm | gb | 155
2 |  | Dienas gaismas armatūra OMS TORNADO 2X36W IP44, ar spuldzēm | gb | 10
3 |  | Sienas / griestu plafons E27cokols, ar ekonomiksām spuldzēm IP20/44 20W | gb | 26
4 |  | Dienas gaismas armatūra ASN PAR 4x18W IP20 ar spuldzēm | gb | 6
5 |  | Asimetrisks gaismeklis ar luminiscējošu spuldzi 1X54W IP20 (tāfelei) | gb | 8
6 |  | LED prožektors 120W IP20 | gb | 12
7 |  | LED Gaismeklis 170W IP20 | gb | 14
8 |  | Slēdzis z/a 230V 10A IP 20 | gb | 31
9 |  | Slēdzis grupu z/a 230V 10A IP 20 | gb | 37
10 |  | Pārslēdzis z/a 230V 10A IP 20 | gb | 14
11 |  | Pārslēdzis z/a 230V 10A IP 44 | gb | 24
12 |  | Kontaktligzda z/a ar zemējuma spaili 230V 16A IP20 | gb | 144
13 |  | Sadalnes z/a 36 moduļu IP20 (nokomplektēta) | gb | 11
14 |  | Sadalnes z/a 24 moduļu IP44 (nokomplektēta) | gb | 1
15 |  | Kabelis Cu 5x25 | m | 25
16 |  | Kabelis Cu 5x16 | m | 250
17 |  | Kabelis Cu 5x4 | m | 120
18 |  | Kabelis Cu 5x2,5 | m | 250
19 |  | Kabelis Cu 3x2,5 | m | 5283
20 |  | Kabelis Cu 3x1,5 | m | 5342
21 |  | Zibens strāvas un pārsprieguma aizsardzības modulis 25 kA fāzē 3.polu | gb | 1
22 |  | Palīgmateriāli | obj. | 1
23 |  | Papildus darbi | obj. | 2648
Kopā:
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: | %
Tiešās izmaksas kopā:
|  | Virsizdevumi: | %
t. sk darba aizsardzība:
|  | Peļņa: | %
|  | Darba devēja sociālais nodoklis: | %
Kopā:
|  | PVN | %
Kopā ar PVN:
|  | Sastādīja: | [5 empty] | Pārbaudīja: