## Bill mat. - Pipes
Caurules - Viega Prestabo
| Nosaukums | Izmērs | Skaits | Skaits | Mērvienība
| Caurule | 16 | 888 | 1065.6 | m
| Caurule | 20 | 79 | 94.8 | m
| Caurule | 25 | 96 | 115.2 | m
| Caurule | 32 | 155 | 186 | m
| Caurule | 40 | 423 | 507.6 | m
| Caurule | 50 | 136 | 163.2 | m
| Caurule | 63 | 1 | 1.2 | m
| Caurule | 75 | 1 | 1.2 | m
| Caurule | 90 | 16 | 19.2 | m
Veidgabali - Viega Prestabo
| Nosaukums | Izmērs | Skaits | Skaits | Mērvienība
| Presējamais veidgabals ar iekšējo vītni | 16 - 3/4"FT | 342 | 410.4 | gab.
| Presējamais savienojums / pāreja | 40 - 40 | 38 | 45.6 | gab.
| Presējamais savienojums / pāreja | 50 - 50 | 12 | 14.4 | gab.
| Presējamais savienojums / pāreja | 20 - 16 | 46 | 55.2 | gab.
| Presējamais savienojums / pāreja | 25 - 16 | 20 | 24 | gab.
| Presējamais savienojums / pāreja | 25 - 20 | 2 | 2.4 | gab.
| Presējamais savienojums / pāreja | 32 - 20 | 2 | 2.4 | gab.
| Presējamais savienojums / pāreja | 32 - 25 | 6 | 7.2 | gab.
| Presējamais savienojums / pāreja | 40 - 25 | 6 | 7.2 | gab.
| Presējamais savienojums / pāreja | 50 - 32 | 2 | 2.4 | gab.
| Presējamais līknis | 16 - 16 | 4 | 4.8 | gab.
| Presējamais līknis | 25 - 25 | 14 | 16.8 | gab.
| Presējamais līknis | 32 - 32 | 18 | 21.6 | gab.
| Presējamais līknis | 40 - 40 | 48 | 57.6 | gab.
| Presējamais līknis | 50 - 50 | 8 | 9.6 | gab.
| Presējamais veidgabals ar iekšējo vītni | 32 - 1"FT | 2 | 2.4 | gab.
| Presējamais veidgabals ar iekšējo vītni | 40 - 1_1/4"FT | 1 | 1.2 | gab.
| Presējamais veidgabals ar iekšējo vītni | 50 - 1_1/2"FT | 2 | 2.4 | gab.
| Presējamais veidgabals ar ārējo vītni | 25 - 3/4"MT | 4 | 4.8 | gab.
| Presējamais veidgabals ar ārējo vītni | 40 - 1_1/4"MT | 11 | 13.2 | gab.
| Presējamais veidgabals ar ārējo vītni | 50 - 1_1/2"MT | 4 | 4.8 | gab.
| Presējamais T-gabals / T-gabals ar pāreju | 16 - 16 - 16 | 188 | 225.6 | gab.
| Presējamais T-gabals / T-gabals ar pāreju | 40 - 40 - 40 | 6 | 7.2 | gab.
| Presējamais T-gabals / T-gabals ar pāreju | 16 - 20 - 16 | 8 | 9.6 | gab.
| Presējamais T-gabals / T-gabals ar pāreju | 20 - 16 - 16 | 6 | 7.2 | gab.
| Presējamais T-gabals / T-gabals ar pāreju | 20 - 16 - 20 | 20 | 24 | gab.
| Presējamais T-gabals / T-gabals ar pāreju | 25 - 16 - 20 | 6 | 7.2 | gab.
| Presējamais T-gabals / T-gabals ar pāreju | 25 - 16 - 25 | 10 | 12 | gab.
| Presējamais T-gabals / T-gabals ar pāreju | 32 - 16 - 32 | 24 | 28.8 | gab.
| Presējamais T-gabals / T-gabals ar pāreju | 32 - 25 - 25 | 2 | 2.4 | gab.
| Presējamais T-gabals / T-gabals ar pāreju | 40 - 20 - 40 | 50 | 60 | gab.
| Presējamais T-gabals / T-gabals ar pāreju | 40 - 25 - 32 | 6 | 7.2 | gab.
| Presējamais T-gabals / T-gabals ar pāreju | 40 - 32 - 32 | 2 | 2.4 | gab.
| Presējamais T-gabals / T-gabals ar pāreju | 50 - 25 - 50 | 10 | 12 | gab.
| Presējamais T-gabals / T-gabals ar pāreju | 50 - 40 - 50 | 2 | 2.4 | gab.
| Pieslēgums metāla konvektoram | 3/4"MT - 1/2"MT | 342 | 410.4 | gab.
Veidgabali
| Nosaukums | Izmērs | Skaits | Skaits | Mērvienība
| RAW-K 5135, iebūvējamais konvektoru sensors |  | 171 | 205.2 | gab.
| Lodveida vārsts, Optibal 107_60 | 32 | 6 | 7.2 | gab.
| Lodveida vārsts, Optibal 107_60 | 40 | 2 | 2.4 | gab.
| Hydrocontrol R balansējošais vārsts | 25 | 1 | 1.2 | gab.
| Hydrocontrol R balansējošais vārsts | 32 | 3 | 3.6 | gab.
| Heimeier iebūvējamais radiatora ieliknis |  | 171 | 205.2 | gab.
Cauruļvada izolācija
| Nosaukums | Izmērs (biezums) | Skaits | Skaits | Mērvienība
| Cauruļvada izolācija ar follija pārklājumu - Lambda (20°C) = 0,036W/mK iekšējais diam. 18 mm | 25 mm | 888 | 444 | m
| Cauruļvada izolācija ar follija pārklājumu - Lambda (20°C) = 0,036W/mK iekšējais diam. 22 mm | 25 mm | 79 | 39.5 | m
| Cauruļvada izolācija ar follija pārklājumu - Lambda (20°C) = 0,036W/mK iekšējais diam. 25 mm | 25 mm | 96 | 48 | m
| Cauruļvada izolācija ar follija pārklājumu - Lambda (20°C) = 0,036W/mK iekšējais diam. 35 mm | 40 mm | 155 | 77.5 | m
| Cauruļvada izolācija ar follija pārklājumu - Lambda (20°C) = 0,036W/mK iekšējais diam. 42 mm | 40 mm | 423 | 211.5 | m
| Cauruļvada izolācija ar follija pārklājumu - Lambda (20°C) = 0,036W/mK iekšējais diam. 54 mm | 50 mm | 136 | 136 | m
| Cauruļvada izolācija ar follija pārklājumu - Lambda (20°C) = 0,036W/mK iekšējais diam. 63 mm | 60 mm | 1 | 1 | m
| Cauruļvada izolācija ar follija pārklājumu - Lambda (20°C) = 0,036W/mK iekšējais diam. 76 mm | 70 mm | 1 | 1 | m
| Cauruļvada izolācija ar follija pārklājumu - Lambda (20°C) = 0,036W/mK iekšējais diam. 89 mm | 80 mm | 16 | 16 | m

## Bill mat. - Radiators
Radiatori - PURMO PLAN
| Nosaukums (tips) | H [mm] | L [mm] | D [mm] | Skaits | Mērvienība
| DF11-500 | 500 | 800 | 47 | 18 | gab.
| DF11-500 | 500 | 900 | 47 | 29 | gab.
| DF11-500 | 500 | 1000 | 47 | 21 | gab.
| DF11-500 | 500 | 1200 | 47 | 19 | gab.
| DF11-500 | 500 | 1400 | 47 | 16 | gab.
| DF11-500 | 500 | 1600 | 47 | 4 | gab.
| DF11-600 | 600 | 800 | 47 | 29 | gab.
| DF11-600 | 600 | 900 | 47 | 9 | gab.
| DF11-600 | 600 | 1200 | 47 | 2 | gab.
| DF11-600 | 600 | 1400 | 47 | 1 | gab.
| DF11-600 | 600 | 1600 | 47 | 1 | gab.
| DF11-600 | 600 | 1800 | 47 | 2 | gab.
| DF22-600 | 600 | 1400 | 102 | 7 | gab.
| DF22-900 | 900 | 1200 | 102 | 1 | gab.
| DF33-900 | 900 | 1200 | 152 | 12 | gab.