## Kop vispbuvd
Kopsavilkuma aprēķins
| Pasūtītājs: | Jelgavas novada pašvaldība
Izpildītājs:
| Objekta nosaukums: | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Vircavas vidusskolas Platones filiāles ēkā
| Objekta adrese: | Platone, Jelgavas novads
Par kopējo summu (Ls):
Kopējā darbietilpība (c/st):
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Tāmes nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (Ls) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība c/h
|  |  |  | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls)
1 | 1 | Vispārceltnieciskie darbi energo efektivitātes paugstināšanā
2 | 2 | Ventilācijas - rekuperācijas sistēma
3 | 3 | Elektrības sadaļa
Kopā
Virsizdevumi (%):
t. sk darba aizsardzība
Peļņa (%):
Darba devēja sociālais nodoklis (%):
Kopā:
PVN
Kopā ar PVN:
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## 1
Lokālā tāme Nr. 1
Vispārceltnieciskie darbi energo efektivitātes paugstināšanā
|  | Pasūtītājs: | Jelgavas novada pašvaldība
Izpildītājs:
|  | Objekta nosaukums: | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Vircavas vidusskolas Platones filiāles ēkā
|  | Objekta adrese: | Platone, Jelgavas novads
Tāmes izmaksas
Tāme sastādīta
1
Nr. p. k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
|  | Jaunā skolas ēkas daļa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Lietus ūdens novadsistēmu demontāža | m | 381
2 |  | Atslāņujušās jumta seguma demontāža | m2 | 2238.4
3 |  | Savietota jumta siltumizolācija ar cieto akmens vati b=200mm, iestrādājot koka brusas kā balstus jumta teknēm | m2 | 2238.4
4 |  | Parapetu piemūrēšana ar viglbetona blokiem | m3 | 5.2
5 |  | Parapetu siltumizolācija ar akmens vati 50mm, paceļot tos uz auģsu 200mm | m2 | 67
6 |  | Jumta ar parapetu mikstais segums, 2 kārtas | m2 | 2350.32
7 |  | Jumta skārda apdares ierīkošana | m2 | 207
8 |  | Fasādes siltumizolācijas ierīkošana no ārpuses ar cieta akmens vati b=150mm, lai nodrošīnāt λ≤0,037W/mk, t.sk. Loga ailes | m2 | 1925
9 |  | Logu sānaiļu malu siltinājuma ierīkošana no ārpuses ar cieta akmens vati b=30mm, lai nodrošīnāt λ≤0,039W/mk | m2 | 288.75
10 |  | Lietus ūdens novadsistēmu montāža | m | 381
11 |  | Cokola remonts ar cementa javu | m2 | 405
12 |  | Cokola siltumizolācijas ierīkošana no ārpuses ar putu polistirola b=150mm, lai nodrošīnāt λ≤0,037W/mk | m2 | 306
13 |  | Koka durvju nomaiņa uz PVC tipa durvīm ar stikla selektīvo parklājumu, lai nodrošīnāt siltumU≤1,3W/m2K | gb | 4
14 |  | Betona apmales sakārtošana, t.sk. Nojaukšana 50%, pamatnes ierīkošana no šķembas 150mm, betonēšana ar betonu B20, armējot ar sietu 100x100mm d=3mm. | m2 | 304
15 |  | Zemes rakšana pandusam | m3 | 4
16 |  | Šķēmbas pamatnes ierīkošana b=100mm | m2 | 8
17 |  | Vedņu uzstādīšana | m2 | 2.88
18 |  | Armešana ar armaturu AIII d=10mm | t | 0.14
19 |  | Pandusa betonēsana ar betonu B25 | m3 | 1.44
20 |  | Fasādes un cokola apmešana uz stiklšķiedras sietu un dekoratīvo apmetumu un krāsošana | m2 | 2519.75
21 |  | Skārda detaļu atjaunošana, parapets, palodzes | faādesm2 | 2519.75
22 |  | 1.stāva grīdas seguma nojaukšana | m2 | 622.6
23 |  | 1.stāva grīdas hidroizolācijas ieklāšana | m2 | 622.6
24 |  | 1.stāva grīdas siltumizolācijas ieklāšana no ekstrudēto putopolistirolu b=70mm | m2 | 622.6
25 |  | Grīdas pamatnes sagatavošana, betonēšana ar stiegrojumu | m2 | 622.6
26 |  | Specialā daudzslāņu sporta grīdas segums (HARO SPORTS) vai analogs | m2 | 622.6
27 |  | Zibensaizsrdžibas sistēmas pārbūve, pārbaude | m2 | 3021.4
28 |  | Sastatņu montāža, demontāža īre | m2 | 3023.7
29 |  | Apkures sistēmas caurules pārnešana ēkas gaiteņos, ar sildķermneņu pieslēgumu | m | 265
30 |  | balansieru uzstādīšna uz atpakālgaitu apkures mezglā | gb | 4
31 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana balansēšana | gb | 1
32 |  | Objekta tehniskais nodrosīnājums uz būvniecības periodu | m2 | 3021.4
33 |  |  |  | 0
Kopā:
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: | %
Tiešās izmaksas kopā:
|  | Virsizdevumi: | %
t. sk darba aizsardzība:
|  | Peļņa: | %
|  | Darba devēja sociālais nodoklis: | %
Kopā:
|  | PVN | %
Kopā ar PVN:
|  | Sastādīja: | [5 empty] | Pārbaudīja:

## 2
[6 empty] | Lokālā tāme Nr. | 2
Ventilācijas - rekuperācijas sistēma
|  | Pasūtītājs: | Jelgavas novada pašvaldība
Izpildītājs:
|  | Objekta nosaukums: | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Vircavas vidusskolas Platones filiāles ēkā
|  | Objekta adrese: | Platone, Jelgavas novads
Tāmes izmaksas
Tāme sastādīta
1
Nr. p. k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
PN1
1 |  | Gaisa apstrādes agregātsVS-21-R-RH:pieplūdes ventilators: L=2100m3/h; H=300Pa, noplūdes ventilators L=2100m3/h ; H=300Pa jauda Q=25.8kW, elastīgie savienojumi,elektroinstalācija,telpas sensori,autom.un vadības kompl.,agregāta rāmis.Iekārtas uzstādīšana un montāža (vai analogs) | kompl. | 1
2 |  | Sintētiskā kaučuka vibrāciju slāpējošo paliktņu ierīkošana |  | 1
3 |  | Trokšņu slāpētājs L-1500 800x300 | gb | 2
4 |  | Cinkota skārda gaisa vads ar 100mm izolāciju un folija pārklājumu 800x300 | m | 12
5 |  | Cinkota skārda gaisa vads ar 100mm izolāciju un folija pārklājumu Ø 500 mm | m | 5
6 |  | Cinkota skārda gaisa vads Ø 500 mm | m | 10
7 |  | Cinkota skārda gaisa vads Ø 400 mm | m | 12
8 |  | Cinkota skārda pāreja Ø 400 uz Ø 500mm | gb | 4
9 |  | Cinkota skārda pieslēguma sedls 250x600 | gb | 8
10 |  | Cinkota skārda pieslēguma sedls Ø 500 mm | gb | 2
11 |  | Cinkota skārda veidgabals 90 R1.0 ar 100mm izolāciju un folija pārklājumu 800x300 | gb | 2
12 |  | Gaisa vada noslēgs ar 100mm izolāciju un folija pārklājumu 800x300 | gb | 2
13 |  | Gaisa vada noslēgs Ø 400 mm | gb | 4
14 |  | Pieplūdes reste ar sedlu/bez sedla 250x600 | gb | 8
15 |  | Stiprinājumi un palīgmateriāli | kompl. | 1
KOPĀ
PN2
1 |  | Gaisa apstrādes agregāts VS-55-R-RH:pieplūdes ventilators: L=6000m3/h; H=300Pa, noplūdes ventilators L=6000m3/h ; H=300Pa pieplūdes filtrs:gaisa sildītājs Q=72.8kW,,recirkulācijas sekcija,noslēgvārsti ar motoru, elastīgie savienojumi,elektroinstalācija,telpas sensori,autom.un vadības kompl.,agregāta rāmis.Iekārtas uzstādīšana un montāža (vai analogs) | kompl. | 1
2 |  | Sintētiskā kaučuka vibrāciju slāpējošo paliktņu ierīkošana | gb | 1
3 |  | Cinkota skārda gaisa vads ar 100mm izolāciju un folija pārklājumu1100x500 | m | 10
4 |  | Cinkota skārda gaisa vads ar 100mm izolāciju un folija pārklājumu 550x500 | m | 35
5 |  | Cinkota skārda gaisa vads Ø 250 mm | m | 20
6 |  | Cinkota skārda gaisa vads 250x1100 | m | 16
7 |  | Cinkota skārda gaisa vads ar 100mm izolāciju un folija pārklājumu 400x400 | m | 7
8 |  | Cinkota skārda pieslēguma sedls 550x500 | gb | 4
9 |  | Cinkota skārda pieslēguma sedls 400x400 | gb | 8
10 |  | Cinkota skārda pieslēguma sedls Ø 250 mm | gb | 8
11 |  | Cinkota skārda veidgabals 90 R1.0 Ø 250 mm | gb | 4
12 |  | Cinkota skārda veidgabals 90 250x1100 | gb | 2
13 |  | Cinkota skārda veidgabals 90 R1.0 ar 100mm izolāciju un folija pārklājumu 1100x500 | gb | 2
14 |  | Gaisa vada noslēgs ar 100mm izolāciju un folija pārklājumu1100x500 | gb | 1
15 |  | Gaisa vada noslēgs ar 100mm izolāciju un folija pārklājumu 550x500 | gb | 4
16 |  | Gaisa vada noslēgs 1100x250 | gb | 2
17 |  | Pieplūdes reste ar sedlu/bez sedla Ø 250 | gb | 8
18 |  | Pieplūdes reste ar sedlu/bez sedla 400x400 | gb | 8
19 |  | Stiprinājumi un palīgmateriāli | kompl. | 1
KOPĀ
PN3
1 |  | Gaisa apstrādes agregāts VS-10R-PH-T pieplūdes ventilators: L=877m3/h; H=300Pa, noplūdes ventilators L=877m3/h ; H=300Pa gaisa sildītājs Q=6.7kW,g,recirkulācijas sekcija,noslēgvārsti ar motoru, elastīgie savienojumi,elektroinstalācija,telpas sensori,autom.un vadības kompl.,agregāta rāmis.Iekārtas uzstādīšana un montāža (vai analogs) | kompl. | 1
2 |  | Sintētiskā kaučuka vibrāciju slāpējošo paliktņu ierīkošana | gb | 1
3 |  | Ogleķļa filtrs 500x200 | gb | 1
4 |  | Cinkota skārda gaisa vads 500x200 | m | 30
5 |  | Cinkota skārda gaisa vads Ø 200 mm | m | 3
6 |  | Cinkota skārda gaisa vads Ø 160 mm | m | 2
7 |  | Cinkota skārda gaisa vads ar 50mm izolāciju un folija pārklājumu 500x200 | m | 30
8 |  | Cinkota skārda pieslēguma sedls Ø 200 mm | gb | 6
9 |  | Cinkota skārda pieslēguma sedls Ø 160 mm | gb | 6
10 |  | Cinkota skārda veidgabals 90 R1.0 500x200 | gb | 5
11 |  | Cinkota skārda veidgabals 45 R1.0 500x200 | gb | 2
12 |  | Cinkota skārda veidgabals 90 500x200 | gb | 5
13 |  | Gaisa vada noslēgs ar 50mm izolāciju un folija pārklājumu500x200 | gb | 2
14 |  | VM Manuāls vērsts 500x200 | gb | 1
15 |  | Pieplūdes reste Ø 160 | gb | 6
16 |  | Pieplūdes reste 500x200 | gb | 2
17 |  | Stiprinājumi un palīgmateriāli | kompl. | 1
KOPĀ
Sistēmu ieregulējumi un palīgdarbi
1 |  | Vēdināšanas sistēmu pārbaude,ieregulēšana un to parametru mērījumi | kpl. | 1
2 |  | Caurumu galšana un aizdare, apdzre, blīvēšana, gristu demontāža un atjaunošana, citi palīgdarbi | m2 | 3021.4
KOPĀ
pavisam kopā:
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: | %
Tiešās izmaksas kopā:
|  | Virsizdevumi: | %
t. sk darba aizsardzība:
|  | Peļņa: | %
|  | Darba devēja sociālais nodoklis: | %
Kopā:
|  | PVN | %
Kopā ar PVN:
|  | Sastādīja: | [5 empty] | Pārbaudīja:

## 3
Lokālā tāme Nr. 3
Elektrības sadaļa
|  | Pasūtītājs: | Jelgavas novada pašvaldība
Izpildītājs:
|  | Objekta nosaukums: | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Vircavas vidusskolas Platones filiāles ēkā
|  | Objekta adrese: | Platone, Jelgavas novads
Tāmes izmaksas
Tāme sastādīta
1
Nr. p. k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
1. Skolas ēka
1 |  | Kabelis Cu 5x2,5 | m | 125
2 |  | Kabelis Cu 3x2,5 | m | 65
3 |  | Automātslēdzis 3f 16A | gb | 3
4 |  | Automātslēdzis 1f 16A | gb | 2
5 |  | Palīgmateriāli | obj. | 1
6 |  | caurumu un gropju kalšana, aizdare analogi esošai apdarei | obj. | 1
Kopā:
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: | %
Tiešās izmaksas kopā:
|  | Virsizdevumi: | %
t. sk darba aizsardzība:
|  | Peļņa: | %
|  | Darba devēja sociālais nodoklis: | %
Kopā:
|  | PVN | %
Kopā ar PVN:
|  | Sastādīja: | [5 empty] | Pārbaudīja: