## Kop vispbuvd
Kopsavilkuma aprēķins
| Pasūtītājs: | Jelgavas novada pašvaldība
Izpildītājs:
| Objekta nosaukums: | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Vircavas vidusskolas ēkā
| Objekta adrese: | Vircava, Vircavas pagasts, Jelgavas novads
[5 empty] | Par kopējo summu (Ls): | 0
[5 empty] | Kopējā darbietilpība (c/st): | 0
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Tāmes nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (Ls) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība c/h
|  |  |  | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls)
1 | 1 | Vispārceltnieciskie darbi energo efektivitātes paugstināšanā
2 | 2 | Ventilācijas - rekuperācijas sistēma
3 | 3 | Apkures sistēma
4 | 4 | Elektrības sadaļa
Kopā
Virsizdevumi (%):
t. sk darba aizsardzība
Peļņa (%):
Darba devēja sociālais nodoklis (%):
Kopā:
PVN
Kopā ar PVN:
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## 1
[6 empty] | Lokālā tāme Nr. | 1
Vispārceltnieciskie darbi energo efektivitātes paugstināšanā
|  | Pasūtītājs: | Jelgavas novada pašvaldība
Izpildītājs:
|  | Objekta nosaukums: | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Vircavas vidusskolas ēkā
|  | Objekta adrese: | Vircava, Vircavas pagasts, Jelgavas novads
Tāmes izmaksas
Tāme sastādīta
1
Nr. p. k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
1. Skolas ēka
1 |  | Lietus ūdens novadsistēmu demontāža | m | 212
2 |  | Jumta seguma demontāža, utilizācija | m2 | 758.1
3 |  | Jumta koka konstrukciju stiprināšana un apstrāda ar antipireniem | m3 | 18.95
4 |  | Garenlatojuma izbūve ierīkojot antikondensāta plēvi | m2 | 760
5 |  | Veinlaidu dēļa klāja izbūve | m2 | 760
6 |  | Jumta seguma ieklāšana ar valcprofilu Classic tonī RR-21 | m2 | 758.1
7 |  | Jumta elementu izbūve no skārda tajā skaitā dzega, skursteņu pieslēgumi, lūkas u.c. | m2 | 62
8 |  | Lietus ūdens novadsistēmu montāža | m | 212
9 |  | Bēniņu pārseguma esošo siltināšanas materialu slāņu fiksēšana ar cementa pienu | m2 | 449
10 |  | Bēniņu pārseguma siltumizolācija no beramo ekovati, vai minerālvati, vai akmens vati b=200mm, λ≤0,039W/mk | m2 | 449
11 |  | Koka laipu izveide | m2 | 89.8
12 |  | Tvaika izolācijas izveide | m2 | 449
13 |  | Skūrstenu mūra remonts virs jumta segumam, apmešana ar sietu un krāsošana | m2 | 68
14 |  | Bēniņu sienu siltumizolācija no iekšpuses ar akmens vati 50mm λ≤0,039W/mk | m2 | 67.5
15 |  | Bēninu izejas sienu siltumizolācija ar akmens vati b=100mm λ≤0,039W/mk | m2 | 15
16 |  | Bēninu izejas sienu apšušana ar gipskartonu | m2 | 15
17 |  | Bēninu izejas sienu krāsošana | m2 | 15
18 |  | Betona apmales nojaukšana | m2 | 70
19 |  | Zemes rakšana līdz 1.stāva grīdas līmenīm | m3 | 115.5
20 |  | Ārsienu hidroizolācija 1.stava grīdas līmenī ar injekciju no abām pusēm | m | 111.61
21 |  | Ārsienu apmešana pazemes līmenī | m2 | 184
22 |  | Ārsienu vertikāla hidroizolācija | m2 | 184
23 |  | Grunts aizberšana | m3 | 115.5
24 |  | Šķembas pamatnes ierīkošana b=100mm | m2 | 70
25 |  | Veidņu uzstādīšana | m2 | 21
26 |  | Armatūras sietu AI d=6mm, 100x100, uzstādīšana | m2 | 70
27 |  | Apmales betonēšana ar betonu B25 | m3 | 8.4
28 |  | Flīžu, sienu apšuvuma demontāža | m2 | 98.75
29 |  | Ārsienu siltumizolācijas ierīkošana ar akmens vati λ≤0,039W/mk kam b=150mm, | m2 | 98.75
30 |  | Sienu tvaika izolācija | m2 | 98.75
31 |  | Iekšsienu apšūšana ar ģipškartonu 2 kartās uz metāla karkasa | m2 | 98.75
32 |  | Sienu sagatvošana flīzēšanai, flīzēšana, šuvošana | m2 | 98.75
33 |  | Pamatu siltumizolācija no ārpuses ar putuplastu b=100mm | m2 | 45.6
34 |  | Pamatu apmešana ar sietu | m2 | 45.6
35 |  | Cokola krāsošana | m2 | 45.6
36 |  | Ārdurvju remonts, lai nodrošīnāt siltumU≤1,3W/m2K | gb | 1
37 |  | PVC tipa durvju montāža ar stikla selektīvo parklājumu, lai nodrošīnāt siltumU≤1,3W/m2K | gb | 2
38 |  | Logu, durvju apmales apmešana ar sietu un krāsošana | m2 | 1.92
39 |  | Zemes rakšana pandusam | m3 | 4
40 |  | Šķembas pamatnes ierīkošana b=100mm | m2 | 8
41 |  | Veidņu uzstādīšana | m2 | 2.88
42 |  | Armešana ar armatūru AIII d=10mm | T | 0.14
43 |  | Pandusa betonēšana ar betonu B25 | m3 | 1.44
44 |  | Sienu aplīmēšana ar ģipškartonu vietās kur pārvelk elektroinstalāciju | m2 | 1605.6
45 |  | Sienu līdzināšana un apmetuma atjaunošana kāpnēs kur pārvelk elektroinztalāciju | m2 | 257.4
46 |  | Piekārto griestu izbūve telpās kurās paŗvelk elektroinztalāciju un ventilāciju | m2 | 601.9
47 |  | Sienu gruntēšana, špaktelēšana, krāsošana | m2 | 1863
48 |  | Objekta tehniskais nodrosīnājums uz būvniecības periodu | m2 | 1338
Kopā:
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: | %
Tiešās izmaksas kopā:
|  | Virsizdevumi: | %
t. sk darba aizsardzība:
|  | Peļņa: | %
|  | Darba devēja sociālais nodoklis: | %
Kopā:
|  | PVN | %
Kopā ar PVN:
|  | Sastādīja: | [5 empty] | Pārbaudīja:

## 2
[6 empty] | Lokālā tāme Nr. | 2
Ventilācijas - rekuperācijas sistēma
|  | Pasūtītājs: | Jelgavas novada pašvaldība
Izpildītājs:
|  | Objekta nosaukums: | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Vircavas vidusskolas ēkā
|  | Objekta adrese: | Vircava, Vircavas pagasts, Jelgavas novads
Tāmes izmaksas
Tāme sastādīta
1
Nr. p. k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
PN1
1 |  | Gaisa apstrādes agregāts VS-21-R-RH:pieplūdes ventilators: L=2600m3/h; H=250Pa, noplūdes ventilators L=2600m3/h ; H=250Pa pieplūdes filtrs: gaisa sildītājs Q=30.4kW,,recirkulācijas sekcija,noslēgvārsti ar motoru elastīgie savienojumi,elektroinstalācija,telpas sensori,autom.un vadības kompl.,agregāta rāmis.Iekārtas uzstādīšana un montāža (vai analogs) | kompl. | 1
2 |  | Sintētiskā kaučuka vibrāciju slāpējošo paliktņu ierīkošana | gb | 1
3 |  | Trokšņu slāpētājs L-1200 ar izmēriem 400x400 | gb | 2
4 |  | Cinkota skārda gaisa vads ar 100mm izolāciju un folija pārklājumu 800x400 | m | 15
5 |  | Cinkota skārda gaisa vads ar 100mm izolāciju un folija pārklājumu 400x400 | m | 95
6 |  | Cinkota skārda gaisa vads Ø 300 mm | m | 20
7 |  | Cinkota skārda pāreja Ø 400 uz Ø 300mm | gb | 1
8 |  | Cinkota skārda pieslēguma sedls 400x400 | gb | 4
9 |  | Cinkota skārda pieslēguma sedls Ø 300 mm | gb | 2
10 |  | Cinkota skārda veidgabals 90 ar 100mm izolāciju un folija pārklājumu 800x400 | gb | 2
11 |  | Cinkota skārda veidgabals 90 R1.0 ar 100mm izolāciju un folija pārklājumu 400x400 | gb | 4
12 |  | Cinkota skārda veidgabals 45 R1.0 ar 100mm izolāciju un folija pārklājumu 400x400 | gb | 12
13 |  | Cinkota skārda veidgabals 90 ar 100mm izolāciju un folija pārklājumu 400x400 | gb | 3
14 |  | Cinkota skārda veidgabals 90 R1.0 ar 100mm izolāciju un folija pārklājumu Ø 300 | gb | 6
15 |  | Gaisa vada noslēgs ar 100mm izolāciju un folija pārklājumu 800x400 | gb | 1
16 |  | Gaisa vada noslēgs ar 100mm izolāciju un folija pārklājumu 400x400 | gb | 1
17 |  | VM Manuāls vērsts 400x400 | gb | 6
18 |  | Pieplūdes reste ar sedlu 400x400 | gb | 2
19 |  | Pieplūdes reste ar sedlu Ø 300 | gb | 1
20 |  | Pieplūdes reste ar sedlu Ø 300 | gb | 2
21 |  | Stiprinājumi un palīgmateriāli | kompl. | 1
KOPĀ
PN2
1 |  | Gaisa apstrādes agregāts VS-30-R-RH :pieplūdes ventilators: L=3200m3/h; H=250Pa, noplūdes ventilators L=3200m3/h ; H=250Pa pieplūdes filtrs: sildītājs Q=38.9kW,recirkulācijas sekcija,noslēgvārsti ar motoru, elastīgie savienojumi,elektroinstalācija,telpas sensori,autom.un vadības kompl.,agregāta rāmis.Iekārtas uzstādīšana un montāža (vai analogs) | kompl. | 1
2 |  | Sintētiskā kaučuka vibrāciju slāpējošo paliktņu ierīkošana | gb | 1
3 |  | Cinkota skārda gaisa vads ar 50mm izolāciju un folija pārklājumu 800x400 | m | 10
4 |  | Cinkota skārda gaisa vads Ø 600 mm | m | 27
5 |  | Cinkota skārda gaisa vads Ø 600 mm | m | 18
6 |  | Cinkota skārda gaisa vads Ø 600 mm | m | 13
7 |  | Cinkota skārda pāreja Ø 600 uz Ø 500mm | gb | 2
8 |  | Cinkota skārda pāreja Ø 500 uz Ø 400mm | gb | 2
9 |  | Cinkota skārda pieslēguma sedls Ø 600 mm | gb | 2
10 |  | Cinkota skārda veidgabals 90 R1.0 ar 50mm izolāciju un folija pārklājumu 800x400 | gb | 2
11 |  | Cinkota skārda veidgabals 90 ar 50mm izolāciju un folija pārklājumu 800x400 | gb | 2
12 |  | Cinkota skārda veidgabals 90 R1.0 Ø 600 mm | gb | 3
13 |  | Gaisa vada noslēgs ar 50mm izolāciju un folija pārklājumu 800x400 | gb | 2
14 |  | Pieplūdes reste ar sedlu 600x300 | gb | 14
15 |  | Pieplūdes reste 80x400 | gb | 1
16 |  | Stiprinājumi un palīgmateriāli | kompl. | 1
KOPĀ
Sistēmu ieregulējumi un palīgdarbi
1 |  | Vēdināšanas sistēmu pārbaude,ieregulēšana un to parametru mērījumi | kpl. | 1
2 |  | Telpu greistu un šahtu aiizdare, ugunsdrošie vārsti u.t.t | m2 | 1338
KOPĀ
Kopā:
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: | %
Tiešās izmaksas kopā:
|  | Virsizdevumi: | %
t. sk darba aizsardzība:
|  | Peļņa: | %
|  | Darba devēja sociālais nodoklis: | %
Kopā:
|  | PVN | %
Kopā ar PVN:
|  | Sastādīja: | [5 empty] | Pārbaudīja:

## 3
Lokālā tāme Nr. 3
Apkures sistēma
|  | Pasūtītājs: |  | Jelgavas novada pašvaldība
Izpildītājs:
|  | Objekta nosaukums: |  | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Vircavas vidusskolas ēkā
|  | Objekta adrese: |  | Vircava, Vircavas pagasts, Jelgavas novads
Tāmes izmaksas
Tāme sastādīta
1
Nr. p. k. | Kods | Darba nosaukums | parametri | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
|  | Apkures sistēma | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Viega Prestabo caurule 16mm | 16 x 2.0 | m | 589.2
2 |  | Viega Prestabo caurule 20mm | 20 x 2.0 | m | 132
3 |  | Viega Prestabo caurule 25mm | 25 x 2.3 | m | 117.6
4 |  | Viega Prestabo caurule 32mm | 32 x 3.0 | m | 56.4
5 |  | Viega Prestabo caurule 40mm | 40 x 3.7 | m | 9.6
6 |  | Viega Prestabo caurule 50mm | 50 x 4.6 | m | 10.8
10 |  | Veidgabali, fasondetaļas |  | gb | 987
10 |  | stiprinājumi |  | gb | 976
11 |  | RAW-K 5135, termoregulējošā galva |  | gb | 71
|  | Lodveida vārsts, Optibal 107_60 16mm |  | gb | 1
12 |  | Lodveida vārsts, Optibal 107_60 20mm | 20 | gb | 5
12 |  | Lodveida vārsts, Optibal 107_60 25mm | 25 | gb | 4
13 |  | Lodveida vārsts, Optibal 107_60 40mm | 40 | gb | 2
14 |  | Hydrocontrol R balansējošais vārsts 16mm | 15 | gb | 1
14 |  | Hydrocontrol R balansējošais vārsts 20mm | 20 | gb | 5
15 |  | Hydrocontrol R balansējošais vārsts 25mm | 25 | gb | 1
16 |  | Termogalvas vārsts |  | gb | 71
24 |  | Radiators - PURMO PLAN DF11-600 | 900 | gb | 11
25 |  | DF11-600 | 600 | gb | 7
26 |  | DF11-600 | 700 | gb | 11
26 |  | DF11-600 | 800 | gb | 4
25 |  | DF11-600 | 1000 | gb | 23
25 |  | DF11-600 | 1200 | gb | 8
29 |  | DF22-600 | 900 | gb | 6
29 |  | DF22-600 | 1400 | gb | 1
37 |  | Cauruļvada izolācija ar follija pārklājumu - Lambda (20°C) = 0,036W/mK iekšējais diam. 18 mm | 25 mm | m | 245.5
38 |  | Cauruļvada izolācija ar follija pārklājumu - Lambda (20°C) = 0,036W/mK iekšējais diam. 22 mm | 25 mm | m | 55
39 |  | Cauruļvada izolācija ar follija pārklājumu - Lambda (20°C) = 0,036W/mK iekšējais diam. 25 mm | 25 mm | m | 49
40 |  | Cauruļvada izolācija ar follija pārklājumu - Lambda (20°C) = 0,036W/mK iekšējais diam. 35 mm | 40 mm | m | 23.5
41 |  | Cauruļvada izolācija ar follija pārklājumu - Lambda (20°C) = 0,036W/mK iekšējais diam. 42 mm | 40 mm | m | 10
42 |  | Cauruļvada izolācija ar follija pārklājumu - Lambda (20°C) = 0,036W/mK iekšējais diam. 54 mm | 50 mm | m | 11
41 |  | Palīgdari un materiāli |  | kompl | 1
42 |  | Sistēmas ieregulēšana, palaišana un izpilddokumentāciasj sagatavošana |  | kompl | 1
43 |  | Caurumu aizdare sienām un griestiem |  | m2 | 1338
44 |  | Esošās sistēmas demonāža, t.sk. Apkures ķermēni |  | m2 | 1338
45 |  | Būvgružu savākšana un utilizācija |  | m3 | 70
0
Kopā:
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: |  | %
Tiešās izmaksas kopā:
|  | Virsizdevumi: |  | %
t. sk darba aizsardzība:
|  | Peļņa: |  | %
|  | Darba devēja sociālais nodoklis: |  | %
Kopā:
|  | PVN |  | %
Kopā ar PVN:
|  | Sastādīja: | [6 empty] | Pārbaudīja:

## 4
Lokālā tāme Nr. 4
Elektrības sadaļa
|  | Pasūtītājs: | Jelgavas novada pašvaldība
Izpildītājs:
|  | Objekta nosaukums: | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Vircavas vidusskolas ēkā
|  | Objekta adrese: | Vircava, Vircavas pagasts, Jelgavas novads
Tāmes izmaksas
Tāme sastādīta
1
Nr. p. k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
1. Skolas ēka
1 |  | Dienas gaismas armatūra OMS CLASSIC ASN PAR 2X36W IP20, ar spuldzēm | gb | 75
2 |  | Dienas gaismas armatūra ASN PAR 4X18W IP20, ar spuldzēm | gb | 15
3 |  | Sienas / griestu plafons E27cokols, ar ekonomiksām spuldzēm IP20/44 20W | gb | 21
4 |  | Ekonomiskās spuldzes E27 cokols 20W | gb | 40
5 |  | Asimetrisks gaismeklis ar luminiscējošu spuldzi 1X54W IP20 | gb | 12
6 |  | Slēdzis z/a 230V 10A IP 20 | gb | 25
7 |  | Slēdzis grupu z/a 230V 10A IP 20 | gb | 18
8 |  | Pārslēdzis z/a 230V 10A IP 20 | gb | 4
9 |  | Kontaktligzda z/a ar zemējuma spaili, ar vāciņu 230V 16A IP44 | gb | 105
10 |  | Sadalnes z/a 36 moduļu IP20 (nokomplektēta) | gb | 6
11 |  | Uzskaites sadalnes z/a IP65 (nokomplektēta) | gb | 1
12 |  | Sadalnes z/a 48 moduļu IP44 (nokomplektēta) | gb | 1
13 |  | Kabelis Cu 5x25 | m | 150
14 |  | Kabelis Cu 5x16 | m | 532
15 |  | Kabelis Cu 5x4 | m | 120
16 |  | Kabelis Cu 5x2,5 | m | 103
17 |  | Kabelis Cu 3x2,5 | m | 2893
18 |  | Kabelis Cu 3x1,5 | m | 2863
19 |  | Zibens strāvas un pārsprieguma aizsardzības modulis 25 kA fāzē 3.polu | gb | 1
20 |  | Palīgmateriāli | obj. | 1
21 |  | Papildus darbi kalšana un frēzēšana | obj. | 1338
Kopā:
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: | %
Tiešās izmaksas kopā:
|  | Virsizdevumi: | %
t. sk darba aizsardzība:
|  | Peļņa: | %
|  | Darba devēja sociālais nodoklis: | %
Kopā:
|  | PVN | %
Kopā ar PVN:
|  | Sastādīja: | [5 empty] | Pārbaudīja: