Tehniskā specifikācija

Objekts: “Dzērves”, Platones pagasts, Jelgavas novads

- Demontējot ēkas, jāparedz dalīta radušos atkritumu savākšana. Bīstamos atkritumus atdalīt no citu veidu atkritumiem un nodot bīstamo atkritumu apsaimniekošanas organizācijām, kuras normatīvo aktu noteiktajā kārtībā ir saņēmušas atļauju veikt bīstamo atkritumu apsaimniekošanu. Nodrošināt savākto un nodoto atkritumu (gan sadzīves, gan bīstamo, gan ražošanas (būvgružu)) uzskaiti un pēc demontāžas darbu veikšanas iesniegt atskaiti pasūtītājam, norādot nodoto atkritumu veidu, daudzumu un nodošanas vietu uzglabāšanas laukumā, vai poligonā, kura apsaimniekotāji normatīvo aktu noteiktajā kārtībā ir saņēmušas atļauju veikt  būvniecības atkritumu apsaimniekošanu.

- Būvgruži tiek savākti un īslaicīgi uzglabāti tiem atvēlētās vietās, atbilstošos būvniecības atkritumu konteineros. To transportēšanu nodrošina komersants, kam ir atbilstoša būvniecības atkritumu (Būvniecības atkritumi pēc atkritumu klasifikatora atbilstoši  atkritumu klasei 170904, t.sk. 200301, 170407,170202, 170203) pārvadāšanas atļauja   un tie tiek uzskaitīti saskaņa Ministru kabineta noteikumu Nr.199 „Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība” (izdoti Rīgā 2014.gada 15.aprīlī) noteikto kārtību un tiek nodoti apsaimniekošanai organizācijām, kurām ir atļaujas šo atkritumu apsaimniekošanai.

- Ēkas nojaukšanas rezultātā radušos būvniecības atkritumus (ķieģeļus, betonu, kokmateriālu) nogādāt būvniecības atkritumu apsaimniekošanas poligonā.

- Paredzēt būvgružu transportēšanu  uz atkritumu apsaimniekošanas poligonu.

- Pēc  ēku un būvju demontāžas darbiem projektā paredzēt labiekārtot teritoriju (teritorijas labiekārtošana- melnzemes pievešana) saskaņā ar izstrādāto darba veikšanas projektu.

- Atbildīgais par darba aizsardzības prasību izpildi jeb Darba aizsardzības koordinators saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.

- Izpildītājs veic visus darba veikšanas projekta izstrādes un saskaņošanas darbus.

- Darba veikšanas projektu pirms demontāžas darbiem saskaņot Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvaldē un Jelgavas novada būvvaldē.

- Ēkas demontāža un labiekārtošanas darbi jāveic līdz 2018.gada 1.oktobrim.

- Pēc demontāžas un labiekārtošanas darbiem Jelgavas novada būvvaldē jāiesniedz izziņa par ēkas neesamību dabā.

- Pirms demontāžas darbu uzsākšanas, obligāti jāinformē pasūtītājs.

Paredzētie demontāžas darbi:

| N.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Dzīvojamā māja |  |  |
| 1 | Esošā jumta seguma un konstrukcijas demontāža (koks) | m3 | 39,00 |
| 2 | Ēkas demontāža (koka sienas) | m3 | 45,00 |
| 3 | Ēkas demontāža (ķieģeļu sienas) | m3 | 9,00 |
| 4 | Grīdas seguma un konstrukcijas demontāža (koks) | m3 | 14,00 |
| 5 | Skursteņu demontāža (ķieģeļi) | m3 | 8,00 |
| 6 | Pārseguma demontāža (koks) | m3 | 11,00 |
| 7 | Pamatu demontāža | m3 | 8,00 |
| 8 | Celtniecības būvgružu transportēšana | m3 | 134,00 |
|  | Saimniecības ēka |  |  |
| 9 | Esošā jumta seguma un konstrukcijas demontāža (koks) | m3 | 18,00 |
| 10 | Ēkas demontāža (koka sienas) | m3 | 8,00 |
| 11 | Ēkas demontāža (ķieģeļu sienas) | m3 | 5,00 |
| 12 | Pamatu demontāža | m3 | 3,00 |
| 13 | Žoga demontāža | m | 8 |
| 14 | Celtniecības būvgružu transportēšana | m3 | 34,00 |
|  | Būvlaukuma uzturēšana ,apsardze, darba drošības tehnika, apzaļumošana |  |  |
| 15 | Darba drošības pasākumi (brīdinājuma zīmes , nožogojums, u.c) | kompl | 1,00 |
| 16 | Darba veikšanas projekta izstrāde | kompl | 1,00 |
| 17 | Teritorijas labiekārtošana - teritorijas izlīdzināšana, melnzemes pievešana | m3 | 42,00 |

1.att. Dzīvojamā māja “Dzērves”, Platones pagasts

2.att. Dzīvojamā māja “Dzērves”, Platones pagasts

3.att. Dzīvojamās mājas “Dzērves” mūrētais skurstenis, Platones pagasts

4.att. Dzīvojamās mājas “Dzērves” konstrukcijas, Platones pagasts

5.att. Dzīvojamās mājas “Dzērves” konstrukcijas, Platones pagasts

6.att. Saimniecības ēka, Platones pagasts

7.att. Drāšu žogs