## Tāme
Lokālā tāme
Garāžu piebūves demontāža
| Objekta nosaukums: | Garāžas piebūves demontāža
| Objekta adreses: | Skolas iela 10A, 10B, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads
| Pasūtītājs | Jelgavas novada pašvaldība
[11 empty] | Tāmes izmaksas bez PVN |  | 0
Nr.p.k | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Summa
Garāžas piebūve
1 | Jumta seguma demontāža (ruberoīds) | m2 | 252
2 | Jumta seguma utilizācija un izvešana | kompl | 1
3 | Jumta konstrukcijas demontāža (dzelzsbetona paneļi) | m3 | 57
4 | Ēkas demontāža (ķieģeļu sienas) | m3 | 68
5 | Ēkas demontāža (koka sienas) | m3 | 18
6 | Grīdas pamatnes demontāža | m3 | 42
7 | Pamatu demontāža | m3 | 18
8 | Celtniecības būvgružu drupināšana frakcijā 50-70mm | m3 | 185
Būvlaukuma uzturēšana ,apsardze, darba drošības tehnika, apzaļumošana
9 | Darba drošības pasākumi (brīdinājuma zīmes , nožogojums, u.c) | kompl | 1
10 | Strādnieku modulis, WC modulis, apsardzes modulis | kompl | 1
11 | Darba veikšanas projekta izstrāde | kompl | 1
12 | Pārstrādātā materiāla transportēšanas izmaksas uz Pasūtītāja norādīto vietu ar līdzināšanu | kompl | 1
13 | Būvgružu transportēšanas izmaksas uz apsaimniekošanas poligonu | kompl | 1
14 | Apgaismojuma elektrības kabeļa atjaunošana/saglabāšana ēkas demontāžas laikā | kompl | 1
15 | Teritorijas labiekārtošana (melnzemes pievešana 20cm biezumā, līdzināšana, zālāja iesēšana, blietēšana) | m2 | 400
Tiešās izmaksas kopā, t.sk.darba devēja soc.nodoklis 24,09% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi, t.sk.darba aizsardzība %
Peļņa %
PVN 21%
Tāmes izmaksas kopā:
Sagatavoja:
Pārbaudīja: