2018.gada 27.februārī

Visiem iespējamiem Pretendentiem

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība projektā “Lielplatones internātpamatskolas labiekārtošana un katlu mājas rekonstrukcija”

(ID Nr. JNP 2018/14)

Jautājumi un atbildes

Jautājumi.

1) Kāpēc vajadzīga projekta ekspertīze, jo katlu mājas līdz 2MW saskaņā ar vispārīgiem būvnoteikumiem ir 2 grupas ēkas, kam ekspertīze nav vajadzīga?

2) Arī bez ekspertīzes projekta izstrādes termiņi ir par īsu, bet ar ekspertīzi vispār nereāli.

3) Uzdevumā nav definēts, ko nozīmē teritorijas labiekārtojums, vai tas ietvers piebraucamos ceļus, autostāvvietas, lietus ūdens attīrīšanas  iekārtas, apzaļumojums utt.

Atbildes.

1) Nolikuma 4.3.punktā- tehniskas dabas kļūda. Būvprojekta ekspertīze nav nepieciešama.

2) Precizēti projekta izstrādes termiņi: Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas un piebraucamā ceļa būvprojekta izstrādes termiņš - 4 mēneši. Pārējo būvprojektu kārtu izstrādes termiņi - 6 mēneši.

3) Skatīt projektēšanas uzdevuma 3.21.punktu. Lietus kanalizācijas sistēmu paredzēt teritorijā esošajai internātpamatskolas ēkai.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja				             A.Udalova