**Pielikums Nr.1**

Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2017/35

**pieteikums dalībai konkursā**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs:** | **Jelgavas novada pašvaldība**  Reģ.Nr. 90009118031  Adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 |
| **Pretendents:** |  |
| **Adrese:** |  |
| **Datums:** |  |
| **Pretendenta kontaktpersona:**  (vārds, uzvārds, amats, telefons, e-pasts)  **Pretendenta Norēķinu konts:** |  |
| **Pretendenta uzņēmums vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam** | (norādīt informāciju) |
| **Citi uzņēmēji:**  (uz kuru iespējām konkrētā līguma izpildei balstās pretendents, saskaņā ar Nolikuma noteikumiem) |  |

Iepazinušies ar Jelgavas novada pašvaldības, Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Ratiņkrēslu pacēlāju piegāde un uzstādīšana SARC “Kalnciems” un Lielplatones tautas namam”, ID. Nr. JNP 2017/35, nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības,

/*pretendenta nosaukums/reģistrācijas numurs/ adrese/*

Iesniedzu piedāvājumu, kas sastāv no:

1)šī pieteikuma, un Atlases dokumentiem,

2)Tehniskā piedāvājuma

3)Finanšu piedāvājuma,

(turpmāk – Piedāvājums)

1. **apņemoties:**
2. veikt iepirkuma „Ratiņkrēslu pacēlāju piegāde un uzstādīšana SARC “Kalnciems” un Lielplatones tautas namam”, ID. Nr. JNP 2017/35, piegādi un uzstādīšanu, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un finanšu piedāvājumu, par kopējo cenu: Piegādes un uzstādīšanas kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN): *summa* EUR (*summa vārdiem euro*), PVN %: summa EUR (*summa vārdiem euro*). Kopējā cena ar PVN: *summa* EUR (*summa vārdiem* *euro*),
3. slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajam Iepirkuma līguma projektam,
4. veikt piegādes un uzstādīšanas darbus saskaņā ar manu piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā no iepirkuma līguma noslēgšanas līdz (pretendenta piedāvātais līguma izpildes termiņš) ,
5. apņemamies līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pildīt visus nolikumā izklāstītos nosacījumus un strādāt pie līguma izpildes. Mūsu rīcībā ir pietiekami resursi, lai nodrošinātu kvalitatīvu un iepirkuma prasībām atbilstošu pakalpojuma izpildi.
6. apliecinām, ka piedāvājuma derīguma termiņš ir 90 (deviņdesmit) dienas.

**3**. Apliecinu, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas**.**

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta pārstāvis |  |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

**Pielikums Nr.2**

Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2017/35

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA, TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

**Iepirkumam ”Ratiņkrēslu pacēlāju piegāde un uzstādīšana SARC “Kalnciems” un Lielplatones tautas namam”**

**Iepirkuma 1. daļai**

|  |  |
| --- | --- |
| **PasūtītājaTehniskās specifikācijas prasības** | **Pretendenta piedāvājums** |
| Esošā ratiņkrēsla pacēlāja, un sliedes/margas demontāža |  |
| uzstādīšanai kāpņu laidā |  |
| 2x 180 grādu pagriezieni |  |
| pilnībā automātisks, elektrisks |  |
| platformas izmērs vismaz 700 x 850 mm |  |
| Papildus atlokāms sēdeklis |  |
| sliedes apaļas, gludas, uz virsmas bez smērvielām un platformas pārvietošanas elementiem |  |
| sliedes pilda margu funkciju |  |
| celtspēja vismaz 225kg |  |
| pults katrā pieturvietā ar atslēgu |  |
| vadība uz pacēlāja platformas korpusa, atslēga ieslēgšanai, STOP poga, izsaukuma zvans |  |
| Papildus vadības pults pavadonim elastīgā vadā |  |
| 2 rampas |  |
| 2 barjeras |  |
| saliekama platforma (uzlokāma, automātiska) ar iespēju manuāli pacelt jebkurā trajektorijas posmā |  |
| kad pacēlājs netiek lietots, rokturi ir nolaisti uz leju un platforma tos nosedz |  |
| metāla korpuss;- metāla, pretslīdes platformas virsma |  |
| krāsojums saskaņojams |  |
| Drošības slēdži, kas aptur kustīgo pacēlāja daļu saskaroties ar šķērsli no malām un apakšas platformai un korpusam |  |
| elektropieslēgums 220V, 50Hz, vadības ķēde 24V |  |
| Stacionārs piedziņas mehānisms, neatrodas uz pacēlāja kustīgās daļas |  |
| instrukcija uz pacēlāja un katrā pieturvietā latviešu valodā |  |
| izpilddokumenti latviešu valodā |  |
| atbilst 2006/42/EC, EN81-40 |  |
| garantijas laiks vismaz 3 gadi |  |
| tehniskā apkope 2x gadā, garantijas laikā |  |
| kāpņu laida sagatavošana sliežu piestiprināšanai un pacēlāja uzstādīšanai |  |

**Katrs pretendents uzņemas atbildību par objekta apsekošanu un mērījumu precizitāti!**

* 1. Izpildītājs iesniedz skices unveic visus nepieciešamos saskaņojumus pirms darbu uzsākšanas.
  2. Izpildītājs pats ir atbildīgs par precīzu darbu tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu, darba rīku un mehānismu pielietošanu.
  3. Pirms darbu pieņemšanas jāiesniedz pasūtītājam pielietoto materiālu īss apraksts, atbilstības deklarācijas un tehnisko dokumentāciju, t.s. apkopes reglamentu un lietošanas instrukciju valsts valodā.
  4. Izpildītājam jāveic pasūtītāja personāla apmācība par invalīdu pacēlāja izmantošanu, iepriekš vienojoties par apmācības laiku.
  5. Pēc darbu veikšanas darbu pieņemšana noformējama ar Izpildītāja un Pasūtītāja parakstītu darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

**Iepirkuma 2. daļai**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja Tehniskās specifikācijas prasības** | **Pretendenta piedāvājums** |
| Vertikālas pacelšanas mehānisms |  |
| Celšanas augstums 3 m |  |
| Celtspēja vismaz 250 kg |  |
| Celšanas ātrums max 0.1 m/s |  |
| Elektrisks, kustība notiek turot nospiestu vadības pogu |  |
| Platformas izmērs vismaz 1400 x 900 mm |  |
| Iekārtas korpuss un platforma no korozijas drošiem materiāliem |  |
| Vadība katrā pieturvietā |  |
| Uz pacēlāja platformas: vadība, STOP poga, izsaukuma zvans |  |
| Iekārtas ieslēgšanas/izslēgšanas tālvadības pults |  |
| Kustīga uzbraukšanas rampiņa, kura platformas kustībā pilda drošības vārtiņu funkciju |  |
| Drošības vārtiņi augšējā stāvā ar mehānisku bloķēšanas sistēmu |  |
| Pretslīdes platformas virsma |  |
| Krāsojums saskaņojams |  |
| Drošības slēdzis, no apakšas platformai, kas aptur kustīgo pacēlāja daļu saskaroties ar šķērsli |  |
| Elektropieslēgums 220V, 50Hz, 2.2 kW, vadības ķēde 12V |  |
| Izpilddokumenti latviešu valodā |  |
| Atbilst 2006/42/EC, EN81-41 |  |
| garantijas laiks vismaz 3 gadi |  |
| tehniskā apkope 2x gadā, garantijas laikā |  |

**Katrs pretendents uzņemas atbildību par objekta apsekošanu un mērījumu precizitāti!**

* + 1. Izpildītājs iesniedz skices unveic visus nepieciešamos saskaņojumus pirms darbu uzsākšanas.
    2. Izpildītājs pats ir atbildīgs par precīzu darbu tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu, darba rīku un mehānismu pielietošanu.
    3. Pirms darbu pieņemšanas jāiesniedz pasūtītājam pielietoto materiālu īss apraksts, atbilstības deklarācijas un tehnisko dokumentāciju, t.s. apkopes reglamentu un lietošanas instrukciju valsts valodā.
    4. Izpildītājam jāveic pasūtītāja personāla apmācība par invalīdu pacēlāja izmantošanu, iepriekš vienojoties par apmācības laiku.
    5. Pēc darbu veikšanas darbu pieņemšana noformējama ar Izpildītāja un Pasūtītāja parakstītu darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

**Pielikums Nr.3**

Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2017/35

**Finanšu piedāvājums**

**Iepirkumam ”Ratiņkrēslu pacēlāju piegāde un uzstādīšana SARC “Kalnciems” un Lielplatones tautas namam”**

**Iepirkuma 1. daļai**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pozīcija** | **1 gab.** | **Cena par piegādi un uzstādīšanu bez PVN** | **Cena par piegādi un uzstādīšanu ar PVN** |
| **Ratiņkrēslu pacēlāja piegāde un uzstādīšana SARC “Kalnciems”** |  |  |  |

**Iepirkuma 2. daļai**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pozīcija** | **1 gab.** | **Cena par piegādi un uzstādīšanu bez PVN** | **Cena par piegādi un uzstādīšanu ar PVN** |
| **Ratiņkrēslu pacēlāja piegāde un uzstādīšana Lielplatones tautas namam** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta pārstāvis |  |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

**Pielikums Nr.4**

Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2017/35

**LĪGUMS**

Jelgavā

2017.gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nr.

Jelgavas novada pašvaldība (juridiskā adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, reģistrācijas Nr. LV90009118031), (turpmāk-Pasūtītājs), kuru pārstāv, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, no vienas puses,

un sabiedrība ar ierobežotu atbildību „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”, (juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reģistrācijas Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), (turpmāk– Izpildītājs), kuru pārstāv valdes loceklis\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, no otras puses, (abas kopā un katra atsevišķi turpmāk-Puse), noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo:

**1. LĪGUMA PRIEKŠMETS**

1.1. Izpildītājs apņemas piegādāt un uzstādīt ratiņkrēslu pacēlāju (turpmāk-Prece), adrese: ...Jelgavas novads, LV-3031, savukārt Pasūtītājs apņemas pieņemt Preci un samaksāt saskaņā ar Līguma noteikumiem.

1.2. Izpildītājs Preci piegādā un uzstāda atbilstoši specifikācijai un tehniskajam piedāvājumam (1.pielikums).

1.3. Izpildītājs Preci piegādā un uzstāda Pasūtītāja norādītajā adresē:..., savukārt Pasūtītājs piegādātās Preces pieņem atbilstoši Līguma noteikumiem.

**2. PUŠU PĀRSTĀVJI**

2.1. Līguma izpildes laikā Pasūtītājs operatīvai jautājumu risināšanai norīko kontaktpersonu..., tālrunis: ....

2.2. Pasūtītāja kontaktpersonai šā Līguma izpratnē ir sekojošas pilnvaras:

2.2.1. informēt Pasūtītāju par Preces piegādes gaitu, ievērojot konkrētā iepirkuma nosacījumus, kā arī par citiem jautājumiem, kas skar vai var skart Līguma izpildes gaitu.

2.2.2. parakstīt darbu nodošanas-pieņemšanas aktus, konstatējot atbilstību esošajai situācijai šā Līguma izpratnē.

2.3. Izpildītājs kā savu pārstāvi jautājumu operatīvai risināšanai norīko – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tel.Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**3. LĪGUMA SUMMA**

3.1. Kopējā Līguma summa, ko veido Preces cena ar tās piegādes un uzstādīšanas izmaksām, tiek noteikta EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR, \_\_\_\_ ) apmērā, tajā skaitā PVN .. % apmērā jeb EUR \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR, \_\_ ) (līguma pielikums Nr.2).

**4. SAMAKSAS UN PREČU PIEGĀDES KĀRTĪBA**

4.1. Preci piegādā 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas, Pusēm iepriekš saskaņojot piegādes veikšanas datumu un laiku.

4.2. Pēc Preces piegādes u uzstādīšanas Pasūtītājs paraksta Preces pieņemšanas-nodošanas aktu un 30 (trīsdesmit) dienu laikā no akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas samaksā Izpildītājam Līguma summu.

4.3. No Preču nodošanas brīža Pasūtītājam uz Pasūtītāju pāriet viss risks par Preču bojājumu vai zaudējumu, ciktāl uz šādu bojājumu vai zaudējumu netiek attiecinātas Izpildītāja garantijas. Īpašuma tiesības uz Preci pāriet no Izpildītāja uz Pasūtītāju tikai pēc tam, kad Pasūtītājs ir samaksājis Izpildītājam visus no šī Līguma izrietošos maksājumus.

**5. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**

5.1. Pasūtītājam ir tiesības atlikt uz vēlāku laiku Preču piegādes datumu, savlaicīgi (t.i. ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms Līguma 4.1.punktā minētā termiņa iestāšanās datuma) rakstveidā brīdinot Izpildītāju.

5.2. Pasūtītājs apņemas pieņemt piegādāto Preci, parakstot Preču pavadzīmi-rēķinu. Pasūtītājam nav tiesību atteikties pieņemt Preces (izņemot Līguma 5.5.punktā noteikto gadījumu), ja tās piegādātas un uzstādītas atbilstoši Pasūtījumam.

5.3. Preču pieņemšanas brīdī Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt Preces atbilstību Pasūtījumam, tās komplektāciju un atbilstību Līguma noteikumiem. Parakstot Preču pavadzīmi-rēķinu, Pasūtītājs apliecina, ka Preces piegādātas atbilstošā apjomā un tām nav redzamu defektu, ka tās uzstādītas saskaņā ar Līguma noteikumiem un pieņem tās bez iebildumiem.

5.4. Gadījumā, ja Preču pieņemšanas brīdī Pasūtītājs konstatē, ka piegādātā Prece ir bojāta, neatbilst Līguma noteikumiem vai nav piegādāta pilnā apjomā, tiek sastādīts akts, kuru paraksta abas Puses. Pasūtītājs nepieņem bojātu Preci, un Izpildītājam ir pienākums to nomainīt pret kvalitatīvu, aktā noteiktā termiņā.

**6. GARANTIJAS**

6.1. Preces garantijas laiks ir ... (...) kalendāra mēneši skaitot no Preces pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.

6.2. Izpildītājs apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā novērst ekspluatācijas laikā konstatētos Preces defektus vai nomaina bojātu Preci pret kvalitatīvu. Šāda garantija uz Preci neattiecas gadījumos, kad defekti radušies Preces nepareizas ekspluatācijas (t.i. neatbilstošas Izpildītāja dotajiem norādījumiem) rezultātā, vai citu, no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ. Domstarpības Pusēm ir tiesības risināt normatīvajos aktos par patērētāju tiesību aizsardzību noteiktā kārtībā.

**7. PUŠU ATBILDĪBA**

7.1. Līguma saistību neizpildes gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radītos tiešos zaudējumus.

7.2. Par Līgumā noteiktā Preces piegādes termiņa nokavēšanu Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma summas par katru nokavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk par 10% no Līguma summas.

7.3. Par jebkuru Līgumā noteiktā apmaksas termiņa nokavējumu Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu par katru nokavēto dienu 0,1% apmērā no Līguma cenas, bet kopsummā ne vairāk par 10% no Līguma summas.

7.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo nevienu no Pusēm no līgumsaistību izpildes pilnā apjomā. Līgumsods netiek ieskaitīts zaudējumu apmērā.

**8. LĪGUMA IZBEIGŠANA**

8.1. Līgums var tikt izbeigts Pusēm, noslēdzot rakstisku vienošanos vai jebkurā citā veidā, ievērojot normatīvo aktu prasības.

8.2. Gadījumā, ja Izpildītājs kavējis Līguma 4.1. punktā noteikto saistību izpildes termiņu vairāk par 30 (trīsdesmit) dienām, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, rakstiski paziņojot par to Izpildītājam 5 (piecas) dienas iepriekš.

8.3. Jebkurā gadījumā izbeidzot Līgumu, Pusēm ir pienākums ne ilgāk kā 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā veikt pilnu norēķinu, ieskaitot visu Līgumā minēto līgumsodu un zaudējumu atlīdzības samaksu.

**9. NEPĀRVARAMA VARA**

9.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi vai izpildes aizturēšanu, ja tā saistīta ar nepārvaramas varas apstākļiem. Ar nepārvaramu varu Līguma skaidrojumā saprotamas dabas katastrofas, stihiskas nelaimes, streiks, valsts varas un pārvaldes institūciju rīkojumi un citi apstākļi, kurus Pusēm nav bijis iespējams paredzēt vai novērst, bet kuri tieši ietekmēja Līgumā noteikto darbu izpildi. Gadījumā, ja augstākminētie apstākļi turpinās noteiktu laiku, saistību izpildes termiņš tiek pagarināts par attiecīgo laika periodu.

9.2. Pusei, kurai saistību izpilde iepriekš minēto apstākļu dēļ kļuvusi neiespējama, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās jāziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos.

**10. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA**

10.1. Visi strīdi, domstarpības un jebkura rakstura jautājumi, kuri radušies starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi, risināmi sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā Pusēm neizdodas atrisināt domstarpības ilgāk nekā vienu mēnesi, tad tās risināmas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

**11. CITI NOTEIKUMI**

11.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.

11.2. Jebkuri grozījumi Līgumā vai ar tā izpildi saistītos dokumentos var tikt veikti, Pusēm noformējot attiecīgu rakstisku vienošanos, kas pēc abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma pielikumu un tā neatņemamu sastāvdaļu.

11.3. Līgums sastādīts divos eksemplāros latviešu valodā, kas nodoti pa vienam katrai Pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

11.4. Visas papildus vienošanās, pielikumi, protokoli, kurus parakstījušas Puses, ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

* 1. **PUŠU REKVIZĪTI**