2017.gada 6.aprīlī

Visiem iespējamiem Pretendentiem

Iepirkums

Būvdarbu veikšana projektam “Gājēju – veloceliņa izbūve Sesavas pagastā

(ID Nr. JNP 2017/29)

Jautājumi un atbildes

Jautājums.

Par ELT sadaļu. Apgaismojuma armatūra ISKRA Led Alfa 36W, 3500K - konkrētais modelis ir liekams tikai uz balsta - pievienojuma vieta vērsta pret zemi (pieejams arī tāda paša izskata modelis, kuru var likt uz konsolēm - pievienojuma vieta vērsta sāniski) - pēc ELTA-4 faila izskatās, ka tā arī derētu, bet tādā gadījumā vairs nav iespējams montēt 2 gabalus uz viena balsta (ar T-veida konsoli). Turklāt tāmē norādīts, ka šos gaimsekļus jāmontē tieši uz konsolēm (gan L-veida, gan T-veida). Līdz ar to - vai šiem gaismekļiem paredzēt konsoles, vai tomēr tie montēsies uz balsta

Atbilde.

​​Uz 6m balstiem (ar vienu armatūru) montēt gaismekli ISKRA Led Alfa - 11 gab.(ar vai bez konsoles (taisnas), uz 6m balsta pie P103 gājēju pārejas (ar 2 armatūrām) montēt gaismekļus ISKRA Led (ar horizontālu pievienojumu) - 2 gab. uz "T" veida konsoles - saskaņā ar darbu daudzumu sarakstu kopā 13 gab. Nosacījums ir, lai gaismeklis būtu 6m augstumā no zemes un konsoles izvirzījums uz sāniem, nebūtu lielāks par 0,5m.

Ar Cieņu,

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja 				             A.Udalova

Anželika Kanberga  63012251