PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība projektā “Vilces muižas pils pagraba restaurācija”

“Vilces pamatskola”, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads

- METODOLOĢIJA

  - "Pasūtītājs" nodrošina ,”Izpildītāju” ar sekojošiem dokumentiem:

    - Zemes īpašuma dokumenti, zemes robežu plāns;

    - Ēkas inventarizācijas lietas;

    - Ēkas pagraba un 2.stāva zāles arhitektoniski mākslinieciskā izpēte;

    - Ēkas pagraba vizuālā tehniskā apsekošana un rekomendācijas;

  - ,,Izpildītājs”:

    - Būvprojekta izstrādes laikā informē Pasūtītāja pārstāvi par projektēšanas gaitu un risinājumiem, precizē un saskaņos citus darba gaitā radušos jautājumus;

    - Būvprojektu saskaņo ar Pasūtītāju un saņem projekta akceptu Jelgavas novada Būvvaldē un VKPAI;

    - Būvprojektu izstrādā atbilstoši LBN 202-15 “Būvprojekta saturs un noformēšana”.

- UZDEVUMS

  - Projekta ietvaros īstenot kultūrvēsturiskās Vilces muižas pils pagraba restaurācijas, vēsturiskas ekspozīcijas, labierīcību telpu, interaktīvas vides izglītības centra un semināru telpu izveides būvprojekta izstrādi.

2.2. Arhitektūras risinājumi:

-Atbilstoši Pasūtītāja prasībām un VKPAI tehniskajiem noteikumiem, veikt pagraba telpu pārplānošanu, tai skaitā griestu, sienu, grīdu atjaunošanu;

2.3.Būvkonstrukciju sadaļa:

-Atbilstoši tehniskās apsekošanas rezultātiem, projektā ievērtēt nepieciešamās darbības konstrukcijas nomaiņai, pastiprināšanai;

2.4. Inženiertehniskie risinājumi:
-Izstrādāt elektrības, ūdensvada un kanalizācijas, apkures, ventilācijas, ugunsdzēsības un  trauksmes signalizācijas, apsardzes un video novērošanas tehniskos projektus.

2.5. Autoruzraudzība

- Atbilstoši spēkā esošajiem LBN, būvdarbu laikā veikt autoruzraudzību.

3. NOTEIKUMI

Būvprojekta izstrādē jāievēro šādas prasības:

3.1. Būvprojekts jāizstrādā ņemot vērā ar Pasūtītāja pārstāvi un nepieciešamības gadījumā no VKPAI pārstāvi darba gaitā saskaņotos risinājumus un radušos jautājumu apspriešanas rezultātus;

3.2. Izstrādājot būvprojektu, jāievēro visas LR likumdošanā spēkā esošās tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības kā arī, citas prasības;

3.3. Būvprojekts jāsaskaņo ar Pasūtītāju;

3.4. Būvprojektam jāsaņem VKPAI un Jelgavas novada Būvvaldes akcepts.

4. PROJEKTA SASTĀVS

4.1. “Izpildītājs” nodod ,”Pasūtītājam” Būvprojektu saskaņotu ar ,,Pasūtītāju", VKPAI un  ar Jelgavas novada būvvaldes akceptu – 4 (četros) izdrukātos eksemplāros (pārējie eksemplāri tiek sagatavoti pārējām instancēm) un 1 (vienā) elektroniskā formā CD PDF formātā.

4.2. Projekta sadaļas:

Vispārīgā daļa:

TIS – Tehniskās izpētes atzinums esošajam pagrabam.

Skaidrojošs apraksts

Arhitektūras daļa:

ĢP – Būvprojekta ģenerālplāns;

AR, ARD – Arhitektūras sadaļa, tai skaitā detalizētie risinājumi.

Inženierrisinājumu daļa:

BK – Būvkonstrukciju sadaļa;

AVK – Apkures sistēmas renovācija;

SM – Siltummehānika (siltummezgls);

ŪK – Iekšējā ūdensapgāde (tai skaitā karstā ūdens sistēmas renovācija), kanalizācija;

EL – Iekšējie elektrotīkli;

AUS –  Automātiskā ugunsdzēsības signalizācijas sistēma;

VS - Apsardzes sistēma, tai skaitā trauksmes signalizācija, videonovērošanas sistēma,

Telefona un datoru tīkls.

Ekonomikas daļa:

BA – Būvdarbu apjomu saraksts;

T – Izmaksu aprēķins (tāmes).

Saskaņots:	Vilces pagasta pārvaldes vadītājs						A. Duge

JNP būvinženieris								J.Brūveris