2016.gada 14.jūnijā

Visiem iespējamiem Pretendentiem

Ēku demontāža, teritorijas labiekārtošana

(ID Nr. JNP 2016/41)

Precizējumi

Tiek precizēta iepirkuma “Ēku demontāža, teritorijas labiekārtošana” (ID Nr. JNP 2016/41) Nolikuma pielikuma Nr.7 2.daļas - “Ēkas demontāža un labiekārtošana”-“Šļūkas”, Vircavas pagasts, Jelgavas novads” tehniskā specifikācija.

Paredzētie demontāžas darbi- tiek precizēta mērvienība pozīcijai Nr.21- m3

| 21 | Grants (frakcija 0-20) ceļa seguma ierīkošana ~450m 20cm biezumā, līdzināšana | m2 | 360 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | Grants (frakcija 0-20) ceļa seguma ierīkošana ~450m 20cm biezumā, līdzināšana | m3 | 360 |

Ar Cieņu,

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja 				             A.Udalova

Anželika Kanberga  63012251