2014 .gada 27.maijā

Visiem iespējamiem Pretendentiem

Iepirkums

Tehniskā projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Jelgavas novada Sporta centram” izstrāde un autoruzraudzība” (JNP 2014/52)

Jautājumi.

1)Nolikumā norādīts, ka „Pasūtītājs” nodrošina „Izpildītāju” ar Jelgavas pilsētas Būvvaldes izsniegto plānošanas un arhitektūras uzdevumu, bet „Izpildītājs” saņems Plānošanas un arhitektūras uzdevumā prasītos tehniskos un īpašos noteikumus. Nolikuma pielikumos plānošanas un arhitektūras uzdevums nav iekļauts.

Lūdzam dot iespēju pretendentiem iepazīties ar plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

2)Nolikumā norādīts, ka „Izpildītājs” (punkts 1.2.1) pasūtīs topogrāfisko uzmērījumu plānu (ja būs nepieciešams). Tehniskajā specifikācijā (punkts 2.2) ir prasīts: „Labiekārtot stāvlaukumu, paredzēt žogu ar iebraucamajiem vārtiem”, ko nevar izpildīt bez Jelgavas pilsētas saistošo apbūves noteikumu prasībām atbilstoši aktualizēta topogrāfiskas uzmērīšanas plāna.

Lūdzam paskaidrot, kā jāsaprot iespraudums (ja būs nepieciešams)?

3)Tehniskajā specifikācijā (punkts 3.4.1.2) ir prasīts paskaidrojuma rakstā iekļaut norādi par vides pieejamības risinājumiem.

Lūdzam paskaidrot, vai tehniskajā projektā jāatrisina arī otrā stāva un zāles balkona pieejamība?

4)Tehniskajā specifikācijā (punkts 3.4.7) ir prasīts pozitīvs Būvprojekta ekspertīzes atzinums.

Lūdzam paskaidrot, vai piedāvātajā cenā ir jāiekļauj būvekspertu honorārs, vai arī ekspertīzi organizē un par to maksā Pasūtītājs?

5)Lūdzam paskaidrot, vai objektam ir energoaudits?

Atbildes.

1)Projektēšanas laikā „Pasūtītājs” nodrošinās „Izpildītāju” ar Jelgavas pilsētas Būvvaldes izsniegto plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

2)Labiekārtota stāvlaukuma  un žoga ar iebraucamajiem vārtiem izbūvei nepieciešams aktualizēts topogrāfiskās uzmērīšanas plāns, tāpēc iestarpinājums „Ja būs nepieciešams” nav jāņem vērā.

3)Tehniskajā projektā nav jārisina otrā stāva un zāles balkona vides pieejamība.

4) Projektēšanas 2.12.6.punktā  norādīts , ka ekspertīzi pasūtīs un apmaksās „Pasūtītājs”, vienīgais „Izpildītājam”  jāparedz , ka ekspertīzei veicamais laiks jāiekļauj projekta izstrādes laikā  5) Energoaudita pasākumu plānu skatīt pielikumā www.jelgavasnovads.lv.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja                                   A.Udalova