- pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

„Energoefektivitātes paaugstināšana Jelgavas novada Sporta centram”

Aviācijas iela 8f, 8I , Jelgava (būves nosaukums un adrese)

Šis uzdevums sniedz pamatnosacījumus būvprojekta izstrādāšanai. Būvprojektēšana veicama tehniskā projekta stadijā.

- METODOLOĢIJA

  - ”Pasūtītājs” nodrošina „Izpildītāju” ar:

    - Projektēšanas uzdevumu;

    - Jelgavas pilsētas Būvvaldes izsniegto plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

    - Zemes robežu plānu;

    - Būves tehnisko inventarizāciju.

  - „Izpildītājs”:

    - Pasūtīs topogrāfisko uzmērījumu plānu (ja būs nepieciešams)

    - Izstrādās tehnisko projektu atbilstoši būvnormatīvu un tehnisko noteikumu prasībām;

    - Saņems Plānošanas un arhitektūras uzdevumā prasītos tehniskos un īpašos noteikumus;

    - Veiks tehniskās apsekošanas atbilstoši LBN 405-01, un ņemot vērā Ministru Kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr. 559”Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” nolikums” prasības;

    - Saskaņos projektu ar ieinteresētajām institūcijām, zemes īpašniekiem un lietotājiem, kā arī Plānošanas un arhitektūras uzdevumā prasītajiem;

    - Saskaņos projektu Jelgavas pilsētas Būvvaldē, atbilstoši vispārējiem būvnoteikumiem;

    - Būvprojekta izstrādes laikā informēs Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi par projektēšanas gaitu un risinājumiem, precizēs un saskaņos citus darba gaitā radušos jautājumus;

    - Izvērtēs un ievēros abu pušu savstarpēji saskaņoto Projektēšanas uzdevumu, Jelgavas pilsētas Būvvaldes izsniegto plānošanas un arhitektūras uzdevumu un institūciju izsniegtos tehniskos noteikumus.

- SPECIĀLIE NOTEIKUMI

  - Ēkā paredzēt ieeju no Aviācijas ielas puses, ar vējtveri un ieejas jumtiņu.

  - Labiekārtot stāvlaukumu, paredzēt žogu ar iebraucamajiem vārtiem.

  - Koka logu nomaiņa uz PVC tipa stikla pakešu logiem.

  - Siltināt jumtu, fasādi, cokolu, pirmā stāva grīdu, norobežojošo iekšsienu ar blakus noliktavu atbilstoši energoaudita norādījumiem.

  - Sporta zāles grīdas segumu precizēs projektēšanas laikā.

  - Projektēt apkures sadales sistēmas un radiatoru nomaiņa, balansēšanas vārstu uzstādīšana uz apkures stāvvadiem. Rekonstruēt siltummezglu, atbilstoši apkures un ventilācijas sistēmu tehniskajām prasībām. Paredzēt dalīto apkures sistēmu, ģērbtuvēs un tualetēs izmanot siltās grīdas sistēmas,bet pārējās telpās izmantot sildķermeņus.

  - Projektēt mehānisko ventilāciju ar rekuperācijas sistēmu. Atbilstoši sporta zālei .

  - Projektēt elektroinstalāciju un apgaismojumu visā ēkā, un paredzēt pagalma apgaismojumu. Zibensaizsardzības projektēšana.

  - Projektēt iekšējo ūdensvadu un kanalizāciju. Paredzēt jaunu centralizēto karstā ūdens apgādes sistēmu visā ēkā Paredzēt ārējās kanalizācijas nomaiņu līdz pirmajai skatakai..

  - Paredzēt vājstrāvu tīklus- telefonu, internetu, automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas.

  - Telpu plānojumu un izmantošanas veidu precizēs projektēšanas laikā.

  - Tehniskā projekta izstrādē jāievēro šādas prasības:

    - Tehniskais projekts jāizstrādā ņemot vērā ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi darba gaitā saskaņotos risinājumus un radušos jautājumu apspriešanas rezultātus;

    - Tehniskā projektā jāievēro visas LR spēkā esošās tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības un citas prasības;

    - Tehniskais projekts jāsaskaņo ar Pasūtītāju, plānošanas un arhitektūras uzdevumā norādītajām institūcijām un tehnisko noteikumus izsniegušajām organizācijām;

    - Tehniskam projektam jāsaņem Jelgavas pilsētas Būvvaldes saskaņojums (akcepts)

    - Izstrādājot tehnisko projektu tam jābūt noformētam atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 2002-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana”;

    - Iegūs pozitīvu būvekspertīzes slēdzienu par izstrādāto projektu (ekspertīzi pasūtīs un apmaksās pasūtītājs).

- PROJEKTA SASTĀVS

  - ”Izpildītājs” nodod „Pasūtītājam” tehnisko projektu saskaņotu ar „Pasūtītāju”, ieinteresētajām organizācijām, ar Jelgavas pilsētas Būvvaldes saskaņojumu – 5 eksemplāros (būvizmaksu tāmes – 3 eksemplāros);

  - Būvprojekts elektroniskā formā – 1 eksemplārs (dwg vai arī pdf formātā);

  - Darba daudzumu saraksti un būvizmaksu tāmes (MS Excel) elektroniskā formā – 1 eksemplārs.

  - Tehniskais projekts ietver šādas daļas:

    - Vispārīgā daļa:

      - būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli;

      - paskaidrojuma raksts ar būves tehniskajiem rādītājiem un norādi par būves galveno lietošanas veidu (funkciju) atbilstoši Būvju klasifikācijai, kā arī ar vides pieejamības risinājumiem;

    - arhitektūras daļa:

      - arhitektūras sadaļa(AR), tai skaitā būves telpu grupu lietošanas veida eksplikācija, kuru pievieno konkrētā stāva plānam;

      - būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas.

    - inženierrisinājumu daļa:

      - būvkonstrukcijas (BK);

      - ūdensapgāde un kanalizācija iekšējie tīkli (ŪK, );

      - ūdensapgāde un kanalizācija ārējie tīkli (ŪKT, );

      - Lietus ūdens kanalizācijas tīkli (LKT)

      - apkure, vēdināšana un gaisa kondicionēšana (AVK);

      - elektroapgāde iekšējie tīkli (EL);

      - telekomunikācijas, datortīkli, signalizācijas sistēmas, iekārtu vadības un automatizācijas sistēmas;

      - būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas.

    - ekonomikas daļa:

      - iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums;

      - būvdarbu apjomi;

      - izmaksu aprēķins (tāme);

    - būvdarbu organizācija;

    - ugunsdrošības pasākumu pārskats (saskaņā ar Vispārīgo būnoteikumu 4.6. daļas 89.7. punktu);

    - Būvprojekta ekspertīzes pozitīvs atzinums.

- LAIKS UN RESURSI

Darbs pēc šī projektēšanas uzdevuma tiks veikts uz līguma pamata, kuru noslēgs „Pasūtītājs” un darba „Izpildītājs”, kas ir atbildīgs par jebkādu apakšuzņēmēju piesaistīšanu un par konsultācijām ar jebkuru citu uzņēmumu, institūciju vai ekspertiem.

Projekta izstrādes budžets, beigu termiņi, darba nodošanas – pieņemšanas procedūra – atbilstoši līgumam.

2.pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

Tehniskā projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Jelgavas novada Sporta centram” izstrāde un autoruzraudzība (id.Nr.JNP/2014/52) <Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

- <Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents ir fiziska persona)>, <reģistrācijas numurs vai personas kods (ja pretendents ir fiziska persona)>, <adrese> (turpmāk – Pretendents) ir [iepazinusies]/[iepazinies] ar Jelgavas novada pašvaldības, Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Tehniskā projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Jelgavas novada Sporta centram” izstrāde un autoruzraudzība (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) nolikumu (turpmāk – Nolikums) un, pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības,

- iesniedz piedāvājumu, kas sastāv no:

- šī pieteikuma un Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem,

- Tehniskā piedāvājuma un

- Finanšu piedāvājuma,

(turpmāk – Piedāvājums)

- gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, apņemoties:

- <pakalpojuma raksturojums> saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (nolikuma 1.pielikums) (turpmāk – Pakalpojums) par Pakalpojuma kopējo cenu:

Pakalpojuma kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN): <…> EUR (<summa vārdiem> euro),

PVN 21%: <…> EUR (<summa vārdiem> euro)

Pakalpojuma kopējā cena ar PVN: <…> EUR (<summa vārdiem> euro),

- slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajai Iepirkuma līguma veidnei (Nolikuma pielikumam),

- sniegt Pakalpojumu saskaņā ar Tehnisko piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā līdz 2014. gada...... .

- Piedāvājums ir spēkā <dienu skaits> dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

<Pretendenta nosaukums>

<Reģistrācijas numurs>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

3.pielikums

VEIKTO PAKALPOJUMU SARAKSTS

| Nr. p.k. | Pakalpojuma nosaukums un īss raksturojums | Pakalpojuma izmaksas bez PVN (EUR) | Pašu spēkiem sniegto pakalpojumu apjoms (% no pakalpojuma izmaksām bez PVN) | Pasūtītājs (nosaukums,reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona) | Pakalpojuma izpildes laiks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |

4.pielikums

GALVENO SPECIĀLISTU SARAKSTS

| Galvenais speciālists | Vārds un uzvārds | Sertifikāta numurs | Izglītība atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām |
| --- | --- | --- | --- |
|  | <…> | <…> | <…> |

5. pielikums.

- Uzvārds:

- Vārds:

- Izglītība:

| Izglītības iestāde | Mācību laiks (no/līdz) | Iegūtais grāds vai kvalifikācija |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…>/<…> | <…> |
| <…> | <…>/<…> | <…> |
| <…> | <…>/<…> | <…> |

- Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 - pamatzināšanas)

| Valoda | Lasot | Runājot | Rakstot |
| --- | --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |

- Dalība profesionālās organizācijās:

- Citas prasmes:

- Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts:

- Profesionālā pieredze:

| Laiks (no/līdz) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Valsts | Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā) |
| --- | --- | --- | --- |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |

- Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti:

| Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis | Projekta izpildes vieta (valsts) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Īss veikto darbu apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |

Es apņemos

| No | Līdz |
| --- | --- |
| <1.perioda sākums> | <1.perioda beigas> |
| <2.perioda sākums> | <2.perioda beigas> |
| <…> | <…> |

saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> rīkotā atklātā konkursa „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma procedūras identifikācijas numurs>) kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

Es apliecinu, ka atbilstu izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā.

<Vārds, uzvārds>

<Paraksts>

<Datums>

[Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Darba devēja nosaukums>

<Reģistrācijas numurs>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Parkasttiesīgās personas paraksts>]

6.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Tāme euro (EUR) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Izmaksu pozīcija | Izmaksu pozīcijas cena (bez PVN) | Izmaksu pozīcijas cena (ar PVN) |
| 1. | „Tehniskā projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Jelgavas novada Sporta centram” izstrāde”. |  |  |
| 2. | „Tehniskā projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Jelgavas novada Sporta centram” autoruzraudzība” |  |  |
| Pakalpojuma kopējā cena (bez PVN) |  |  |  |
| 21% PVN summa |  |  |  |
| Pakalpojuma kopējā cena (iepirkuma līguma summa) |  |  |  |

7.pielikums

Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas

„Tehniskā projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Jelgavas novada Sporta centram” izstrāde un autoruzraudzība  (id.Nr.<iepirkuma procedūras identifikācijas numurs>)

- Pakalpojuma uzdevumi:

a. Projektēšanas darbus veic, pamatojoties uz Tehniskajā specifikācijā noteiktajām aktivitātēm.

b. Izpildītājs pēc tehniskā projekta izstrādes pabeigšanas patstāvīgi saņem visus nepieciešamos tehniskā projekta saskaņojumus.

- Pakalpojuma apraksts:

- Tehnisko specifikāciju interpretācija, raksturojot Pakalpojuma sniegšanas mērķus un sasniedzamos rezultātus,

- piedāvāto izpildāmo darbu un veicamo pasākumu apraksts, raksturojot to mijiedarbību,

- Pakalpojuma sniegšanai piedāvāto metožu un līdzekļu apraksts atsevišķi katram izpildāmajam darbam un veicamajam pasākumam,

- Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās informācijas apraksts,

- Pakalpojuma sniegšanas galveno risku un pieņēmumu raksturojums,

- Pakalpojuma sniegšanas organizatoriskās struktūras apraksts.

- Laika grafiks

Izpildāmo darbu un veicamo pasākumu laika grafiks, nosakot izpildāmo darbu un veicamo pasākumu sākumu, beigas un ilgumu.

- Cita informācija

8.pielikums

Līgums Nr. _____(projekts)

par ____________ tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību

Iepirkuma identifikācijas nr

Jelgavā 						_______.gada __ . _________

Jelgavas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.LV90009118031 (turpmāk-Pasūtītājs),  kuru pārstāv izpilddirektors Ivars Romānovs, kurš rīkojas uz Jelgavas novada pašvaldības nolikuma pamata, no vienas puses,

un

____________________________________, reģistrācijas Nr._________________________ (turpmāk-Izpildītājs), kuru pārstāv _______________________________, kurš rīkojas uz _____________________________pamata, no otras puses (katra atsevišķi vai abas kopā turpmāk-Puses), noslēdz šādu līgumu:

1.LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1.Pamatojoties uz iepirkumu “____________  izstrāde un autoruzraudzība” , Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas izstrādāt -------------------------------- tehnisko projektu  (turpmāk-Tehniskais projekts) un veikt autoruzraudzību saskaņā ar finanšu piedāvājumu ( līguma  pielikums Nr.1) Jelgavas novada ________ (turpmāk – Objekts)..

1.2.Tehniskais projekts jāizstrādā saskaņā ar nolikumā (ID Nr. JNP 2014/52) ietvertajām prasībām, šā līguma noteikumiem, projektēšanas uzdevumu (līguma 2.pielikums) un LR spēkā esošiem būvnormatīviem.

2. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI

2.1. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar dokumentiem, kas nepieciešami Tehniskā projekta izstrādāšanai.

2.2. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Tehniskā projekta iesniegšanas atbilstoši ša līguma  6.punktam paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu vai šajā laikā iesniedz savus pamatotus rakstiskus iebildumus.

2.3. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par Tehniskā projekta izstrādi līguma summu saskaņā ar šī līguma 4. punkta noteikumiem.

2.4. Pasūtītājs par Pasūtītāja kontaktpersonu norīko Jelgavas novada pašvaldības ___________________________________________________.

2.5. Pasūtītāja kontaktpersonai šā Līguma izpratnē ir sekojošas pilnvaras:

2.5.1. informēt Pasūtītāju par tehniskā projekta izstrādes gaitu un Izpildītāja izvirzītajiem lūgumiem un/vai iebildumiem, kā arī par citiem jautājumiem, kas skar vai var skart Līguma izpildes gaitu.

2.5.2. parakstīt darbu nodošanas-pieņemšanas aktus, konstatējot atbilstību esošajai situācijai.

3.IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI

3.1. Izpildītājs Tehnisko projektu izstrādā ar savu darbaspēku, atbilstoši pasūtītāja vajadzībām saskaņā ar līguma noteikumiem, projektēšanas uzdevumu, plānošanas un arhitektūras uzdevumu un LR spēkā esošiem būvnormatīviem;

3.2. Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar darbu veikšanas apjomiem un apliecina, ka Līgumā ietvertajiem darbiem ir pilnīgas vienības cenas, kuras netiks palielinātas darbu izpildes gaitā;

  - Izpildītājs Pasūtītāja vārdā saskaņo Tehnisko projektu būvvaldē un līdz 201_. gada __. _______ būvvaldē saskaņoto Tehnisko projektu nodod Pasūtītājam;

  - Izpildītājs Tehnisko projektu nodod Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu 3 (trīs) izdrukātos eksemplāros un vienu eksemplāru elektroniski sagatavotu datu, kurus var publicēt internetā un interneta lietotāji tos var apskatīt ar publiski pieejamiem rīkiem, formā. Ja Tehniskā projekta elektroniski sagatavotās  datnes apjoms pārsniedz 10Mb, Izpildītājs Tehnisko projektu sadala daļās, vienas datnes lielumam nepārsniedzot 10 Mb;

  - Būvniecības autoruzraudzību Izpildītājs veic saskaņā ar tehnisko projektu atbilstoši  Latvijas Būvnormatīva LBN 304 - 03 prasībām;

  - Izpildītājs apņemas veikt tehniskā projekta realizācijas autoruzraudzību visā Objektu būvniecības periodā;

  - Izpildītājs apņemas veikt autoruzraudzību atbilstoši saskaņotajam tehniskajam projektam, Ministru kabineta 25.06.2003. noteikumiem Nr.342 „Par Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi”, citiem Latvijas būvnormatīviem un citiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

  - Izpildītājam ir pienākums apsekot Objektu atbilstoši autoruzraudzības plānam un apsekojuma rezultātus ierakstīt autoruzraudzības žurnālā;

  - Izpildītājam ir pienākums būvdarbu gaitā savlaicīgi pārbaudīt Objekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību tehniskajam projektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā paredzētajiem;

  - Izpildītājam ir pienākums pārbaudīt, vai ir atbilstoša būvprojekta un būvdarbu izpildes dokumentācija;

  - Izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no tehniskā projekta vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības;

  - Izpildītājam ir pienākums visas atkāpes no tehniskā projekta fiksēt autoruzraudzības žurnālā. Attiecībā uz atkāpēm no tehniskā projekta, kuras ir saskaņotas ar Izpildītāju, Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdara saskaņojuma atzīmi;

  - Izpildītājs, kā Būvprojekta autors, neatbild par būvprojekta risinājumu kvalitāti, ja būvdarbu gaitā netiek novērsti autoruzraudzības žurnālā ierakstītās atkāpes no būvprojekta;

  - Pabeidzot Objekta būvniecību, Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdara atzīmi par izpildīto būvdarbu atbilstību tehniskajam projektam un ar Izpildītāju saskaņotajām izmaiņām;

  - Izpildītājam ir pienākums piedalīties komisijas darbā, pieņemot Objektu ekspluatācijā;

  - Izpildītājam ir pienākums bez papildus atlīdzības izdarīt izmaiņas tehniskajā projektā, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību tehniskajā projektā, vai kādu citu būvprojekta autora  vainu vai nolaidību;

  - Izpildītājam ir citas tiesības un pienākumi, kuri ir noteikti spēkā esošajos normatīvajos aktos;

  - Izpildītājs par Izpildītāja kontaktpersonu  norīko _______________________, mob. tālr. ________, e-pasts: ____________.

4. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

4.1. Kopējā līguma summa ir EUR ________ (_________________________________________________________) (tai skaitā PVN), kas sastāv no :

4.1.1. līguma summas par Tehniskā projekta izstrādi  EUR ________ (_________________________________________________________) apmērā  (tai skaitā PVN);

4.1.2. līguma summas par autoruzraudzību  EUR ________ (_________________________________________________________) apmērā (tai skaitā PVN),.

4.2. Pasūtītājs līguma summu par Tehniskā projekta izstrādi  EUR ______ (________________________________) (tai skaitā PVN) veic 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no tehniskā projekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas.

4.3. Pasūtītājs līguma summu par autoruzraudzību EUR ____ (____________) apmērā (tai skaitā PVN),  samaksu veic  30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc tam, kad Pasūtītājs saņēmis un akceptējis sekojošus dokumentus:

    - Izpildītāja akceptētu būvdarbu izpildes aktu, kuru iesniedz būvuzņēmējs;

    - Autoruzraudzības darbu pieņemšanas-nodošanas aktu, kuru sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Izpildītājs;

4.3.3. Izpildītāja iesniegtu rēķinu.

4.4. Līguma summas samaksu Pasūtītājs veic ar bezskaidras naudas pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto norēķinu kontu.

5.LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ

5.1. Tehniskā projekta nodošanas termiņš Pasūtītājam ir 2014.gada -- . ________________.

5.2. Autoruzraudzību veikt Objekta būvniecības līgumā noteiktajā termiņā.

6. TEHNISKĀ PROJEKTA NODOŠANA-PIEŅEMŠANA

6.1. Tehniskā projekta izstrādi un tā pieņemšanu apliecina Pušu parakstīts nodošanas – pieņemšanas akts. Gadījumā, ja, pieņemot Tehnisko projektu, Pasūtītājs izvirza argumentētus iebildumus vai pretenzijas, Puses, parakstot atsevišķu protokolu, vienojas par trūkumu novēršanas termiņiem. Minētajā gadījumā nodošanas – pieņemšanas akts tiek parakstīts pēc šo trūkumu novēršanas.

  - Ja Pasūtītājs Līguma 2.3. punktā noteiktajā termiņā neparaksta nodošanas – pieņemšanas aktu vai neizvirza Izpildītājam iebildumus vai pretenzijas, nodošanas – pieņemšanas akts tiek uzskatīts par parakstītu un Pasūtītājs izdara maksājumus Izpildītājam saskaņā ar šī līguma 4. punkta noteikumiem.

7. PUŠU ATBILDĪBA

7.1. Par savu saistību nepienācīgu izpildi Izpildītājs un Pasūtītājs atbild saskaņā ar šo Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumiem.

7.2. Gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj Līguma 5.1. punktā noteikto saistību izpildes termiņu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,05% apmērā no noteiktās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas.

7.3. Gadījumā, ja Pasūtītājs nepamatoti kavē Līgumā noteiktās līgumcenas maksājumus, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,05% apmērā no noteiktās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas.

7.4. Gadījumā, ja Izpildītājs kavējis Līguma 5.1. punktā noteikto saistību izpildes termiņu vairāk par 30 (trīsdesmit) dienām, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, rakstiski paziņojot par to Izpildītājam 5 (piecas) dienas iepriekš.

8. NEPĀRVARAMA VARA

8.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par šā Līguma saistību neizpildi vai izpildes apturēšanu, ja neizpilde vai izpildes apturēšana saistīta ar nepārvaramas varas apstākļiem. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, nemieri, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

9. CITI NOTEIKUMI

9.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

9.2. Līgums var tikt grozīts, papildināts vai lauzts pēc Pušu savstarpējas vienošanās rakstiskā veidā vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

9.3. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas neietekmē citus šā līguma noteikumus.

9.4. Līgums sagatavots uz 3 (trīs) lapām, divos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Pasūtītāja, savukārt otrs - pie Izpildītāja.

10. LĪGUMA PIELIKUMI

10.1. 1.pielikums  – Izpildītāja finanšu piedāvājums;

10.2. 2.pielikums  – Projektēšanas uzdevums;

11. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

| Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldība Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 Norēķinu konts: Valsts Kase Konta nr.LV70TREL9802582012000 Kods: TRELLV22 ________________________________ I.Romānovs | Izpildītājs: |
| --- | --- |