## Kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķins
| Pasūtītājs: | Jelgavas novada pašvaldība
Izpildītājs:
| Objekta nosaukums: | Mūzikas un mākslas skolas remontdarbi
| Objekta adrese: | Skolas iela 2, Nākotne, Glūdas pagasta, Jelgavas novads
| Pasūtījuma Nr. | 0 |  |  | Par kopējo summu (EUR): | 0
[5 empty] | Kopējā darbietilpība (c/st): | 0
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Tāmes nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (EUR) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība c/h
|  |  |  | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR)
1 | 1 | Mūzikas un mākslas skolas remontdarbi
2 | 2 | Automātiskās ugunsdzēsības signalizācija sistēma
3 | 3 | Automātiskās apsardzes signalizācija sistēma
4 | 4 | Lietus kanalizācijas tīkli
5 | 5 | Video novērošana un datortīkli
6 | 6 | Ventilācijas sistēmas apsilde
Kopā
Virsizdevumi (%):
t. sk darba aizsardzība
Peļņa (%):
Darba devēja sociālais nodoklis (23,59%):
Kopā:
PVN(21%)
Kopā ar PVN:

## 1
Lokālā tāme Nr. 1
Mūzikas un mākslas skolas remontdarbi
| Pasūtītājs: | Jelgavas novada pašvaldība
Izpildītājs:
| Objekta nosaukums: | Mūzikas un mākslas skolas remontdarbi
| Objekta adrese: | Skolas iela 2, Nākotne, Glūdas pagasta, Jelgavas novads
| Pasūtījuma Nr. | [11 empty] | 0
| Tāme sastādīta 2014. gada tirgus cenās | [10 empty] | Tāme sastādīta
| Darba nosaukums | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas, EUR | [5 empty] | Kopējā izmaksa ,EUR
N.p.k. |  |  |  | Laika norma c/h | Darba apm.lik- me EUR/h | Darba alga, EUR | Materiā li EUR | Mehān. EUR | Kopā EUR | Darbietil- pība, c/h | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehān. EUR | Kopā, EUR
1.stāvs.
Demontāžas darbi.
1 | Izlauzt durvju blokus | m2 | 28
2 | Koka starpsienu demontāža | m2 | 22.5
3 | Griestu apšuvuma demontāža | m2 | 10.2
4 | Tualetes poda demontāža | gab. | 2
5 | Demontēt ķeta kanalizācijas caurules | m | 35
6 | Demontēt ūdensvada caurules | m | 35
7 | Demontēt izlietnes | gab. | 4
8 | Demontēt palodzes | m | 22.3
9 | Demontēt logus | m2 | 7.3
10 | Demontēt ārējās palodzes | m | 3.5
11 | Demontēt logu aiļu apdari | m | 72.8
12 | Demontēt sienu apšuvumu | m2 | 95
13 | Demontēt gaismas ķermeņus | gab. | 35
14 | Vecās inst.demontāža, vadi, slēdži, kontakti. | kpl. | 1
15 | Būvgružu izvākšana no telpām | m3 | 4.5
16 | Atkritumu konteineru īre | gab. | 2
Grīdas.
1 | Flīzēt grīdas | m2 | 4.3
2 | Uzstādīt durvju atduras | gab. | 12
Sienas.
1 | Izlauzt ailu ķieģeļu sienā izbūvējot metāla pārsedzi. | m2 | 2
2 | Apšūt sienas ar rīģipsi uz metala karkasa divās kārtās | m2 | 694.77
3 | Apšūt komunikācijas ar rīģipsi uz metāla karkasa | m2 | 36
Griesti.
1 | Ierīkot "Amsrong tipa" piekārtos griestus | m2 | 256.3
Ailas.
1 | Uzstādīt finierētas koka durvis ar izm. 1000x2100 mm analogas esošajām durvīm telpā Nr.10 izgat.uz pasūtijuma. | gab. | 8
2 | Uzstādīt finierētas koka durvis ar izm. 800x2100 mm analogas esošajām durvīm telpā Nr.10 izgat.uz pasūtījuma | gab. | 2
3 | Uzstādīt PVC ārdurvis 1200x2150 mm bez stiklojuma sarkanbrūnā krāsā. | gab. | 2
4 | Uzstādīt PVC logus1150x2000(h) baltā krāsā, apakšējā trešdaļa verama. | gab. | 2
5 | Uzstādīt PVC logus1150x2000(h) baltā krāsā, apakšējā trešdaļa verama ar pieplūdes ventilācijas resti(katla telpa). | gab. | 1
6 | Logu ailu apdare | m | 72.8
7 | Durvju ailu apdare | m | 60
8 | Uzstādīt iekšējās palodzes | m | 22.3
9 | Uzstādīt ārējās palodzes | m | 3.75
Apdares darbi.
1 | Špaktelēt, slīpēt sienas un ailsānus | m2 | 661.6
1 | Krāsot sienas un ailsānus ar ūdens emul- sijas krāsu Bindo 20 vai analogu | m2 | 661.6
2 | Flīzēt sienas | m2 | 33.2
Dažādi darbi.
1 | Atvienot,demontēt radiātorus, saglabājot | gab. | 16
2 | Montēt esošos radiātorus pēc sienu ap- šūšanas pagarinot pievadus. | gab. | 16
3 | Montēt termoregulatorus | gab. | 16
4 | Izolēt apkures cauruļvadus | m | 150
5 | Montēt kanalizācijas stāvvadu dm 100 | m | 11
6 | Montēt kanalizācijas caurules dm 100 | m | 6
7 | Montēt kanalizācijas caurules dm 50 zem pirmā stāva grīdas. | m | 11
8 | Kanalizācijas pieslēgums esošai āra kanalizācijai. | vieta | 1
9 | Uzstādīt tualetes podus | gab. | 1
10 | Uzstādīt izlietnes ar jaucējkrāniem | gab. | 1
11 | Uzstādīt nerūsējošā tērauda izlietni ar skapīti un jaucējkrānu. | kpl. | 1
12 | Montēt udensvada caurules | m | 10
13 | Montēt kanalizācijas caurules ieskaitot veidgabalus | m | 8
14 | Montēt ventiļus | gab. | 5
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.stāvs.
Demontāžas darbi.
1 | Izlauzt durvju blokus | m2 | 20.4
2 | Demontēt grīdas segumu | m2 | 194
3 | Demontēt palodzes | m | 30.4
4 | Demontēt grīdlīstes | m | 177
5 | Demontēt logu aiļu apdari | m | 105.5
6 | Demontēt sienu apšuvumu | m2 | 85
7 | Demontēt koka grīdas dēļus | m2 | 194.5
8 | Demontēt flīžu grīdas segumu | m2 | 10.2
9 | Demontēt flīzes no sienām | m2 | 25
10 | Demontēt tualetes podus | kpl. | 4
11 | Demontēt izlietnes | kpl. | 3
12 | Demontēt kanalizācijas caurules iesk. Veidgabalus. | m | 16
13 | Demontēt ūdensvada caurules iesk. armatūras, ventiļus. | m | 18
14 | Izlauzt betona izlīdzinošo kārtu | m2 | 10.2
15 | Ķieģeļu starpsienu nojaukšana | m2 | 15
16 | Nojaukt iebūvētos skapjus | m | 3
17 | Nojaukt tualetes kabīņu durvis | gab. | 3
18 | Demontēt gaismas ķermeņus | gab. | 40
19 | Vecās inst.demontāža, vadi, slēdži, kontakti. | kpl. | 1
20 | Izņemt kaļķa-smilts pildījumu no starpstāvu pārseguma. | m3 | 29.1
21 | Būvgružu izvākšana no telpām | m3 | 45
22 | Atkritumu konteineru īre | gab. | 10
Grīdas.
Koka grīdas.
1 | Ieklāt pergamīna izolāziju starp pārseguma sijām | m2 | 194
2 | Ieklāt skaņas izolāciju no minerālvates 100 mm biezumā | m2 | 194
3 | Līdzināt grīdas konstrukciju pieskrūvējot pie sijām brusas 150x50mm ar caurejo- šiem vītņstieņiem un uzgriežņiem. | m | 450
4 | Izbūvēt grīdā škērslatojumu no brusām 100x50 mmar soli 300 mm | m2 | 194
5 | Koka brusu apstrāde ar antiseptiku un antipirēnu | m2 | 360
6 | Ieklāt spundētas OSB loksnes 22 mm biezumā | m2 | 194
7 | Ieklāt grīdas lamināta segumu ne zemāk par 32 kl. uz isoplaat apakšklāja 5mm. | m2 | 194
8 | Uzstādīt lakotas koka grīdlīstes | m | 197
9 | Uzstādīt durvju atduras | gab. | 9
Betona grīdas.
1 | Izveidot betona izlīdzinošo slāni | m2 | 10.2
2 | Izlīdzināt grīdu ar pašizlīdzinošo sastāvu. | m2 | 10.2
3 | Izveidot grīdas hidroizolāciju | m2 | 10.2
4 | Ieklāt grīdas flīzes | m2 | 10.2
Sienas.
1 | Apšūt sienas ar rīģipsi uz metala karkasa divās kārtās | m2 | 637.9
2 | Izbūvēt skaņu izolējošu sienu-ekrānu - starpsienu metala profili 100mm,minerālvate Knauf Insultion eko board 100mm rīģipsa apšuvums 2x.no abām pusēm. | m2 | 62.5
3 | Uzstādīt tualešu kabīnes | kab. | 2
4 | Aizmūrēt durvis tualetē | m2 | 2
Griesti.
1 | Ierīkot piekārtos griestus | m2 | 226.9
Ailas.
1 | Uzstādīt finierētas koka durvis ar izm. 1000x2100 mm analogas esošajām durvīm telpā Nr.10.pirmajā stāvā izgatavotas uz pasūtījuma. | gab. | 7
2 | Uzstādīt finierētas koka durvis ar izm. 1000x2100 mm analogas esošajām durvīm telpā Nr.10.pirmajā stāvā, kā otrās durvis sitamo instrumentu telpā izg. uz pasūtījuma. | gab. | 1
3 | Uzstādīt finierētas koka divviru durvis ar izmēriem 1400x2600 mm vienota izpildījumā ar vienviru durvīm. | gab. | 1
4 | Logu ailu apdare | m | 59.9
5 | Durvju ailu apdare | m | 40
6 | Uzstādīt iekšējās palodzes | m | 17.3
Apdares darbi.
1 | Špaktelēt, slīpēt sienas un ailsānus | m2 | 645
2 | Krāsot sienas un ailsānus ar ūdens emul- sijas krāsu Bindo 20 vai analogu. | m2 | 645
3 | Flīzēt sienas | m2 | 24
Dažādi darbi.
1 | Atvienot,demontēt radiātorus, saglabājot | gab. | 19
2 | Montēt esošos radiātorus pēc sienu ap- šūšanas pagarinot pievadus. | gab. | 19
3 | Montēt termoregulatorus | gab. | 19
4 | Izolēt apkures cauruļvadus | m | 150
5 | Uzstādīt tualetes podus | gab. | 2
6 | Uzstādīt izlietnes ar jaucējkrāniem | gab. | 2
7 | Montēt udensvada caurules | m | 10
8 | Montēt kanalizācijas caurules ieskaitot veidgabalus | m | 8
9 | Montēt ventiļus | gab. | 5
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.stāvs.
Demontāžas darbi.
1 | Izlauzt durvju blokus | m2 | 34
| Demontēt stiklotu starpsienu ar durvīm | m2 | 5.94
2 | Demontēt grīdas segumu | m2 | 210.5
3 | Demontēt palodzes | m | 21.2
4 | Demontēt grīdlīstes | m | 223
5 | Demontēt logu aiļu apdari | m | 63.7
6 | Demontēt sienu apšuvumu | m2 | 250
7 | Demontēt durvju virsgaismas | m2 | 2.4
8 | Demontēt koka grīdas dēļus | m2 | 210.5
9 | Demontēt gaismas ķermeņus | gab. | 46
10 | Vecās inst.demontāža, vadi, slēdži, kontakti. | kpl. | 1
11 | Izņemt kaļķa-smilts pildījumu no starpstāvu pārseguma. | m3 | 31.5
12 | Būvgružu izvākšana no telpām | m3 | 45
13 | Atkritumu konteineru īre | gab. | 10
Grīdas.
Koka grīdas.
1 | Ieklāt pergamīna izolāziju starp pārseguma sijām | m2 | 210.5
2 | Ieklāt skaņas izolāciju no minerālvates 100 mm biezumā | m2 | 210.5
3 | Līdzināt grīdas konstrukciju pieskrūvējot pie sijām brusas 150x50mm ar caurejo- šiem vītņstieņiem un uzgriežņiem. | m | 412
4 | Izbūvēt grīdā škērslatojumu no brusām 100x50 mmar soli 300 mm | m2 | 210.5
5 | Koka brusu apstrāde ar antiseptiku un antipirēnu | m2 | 350
6 | Ieklāt spundētas OSB loksnes 22 mm biezumā | m2 | 210.5
7 | Ieklāt grīdas lamināta segumu ne zemāk par 32 kl. uz isoplaat apakšklāja 5mm. | m2 | 210.5
8 | Uzstādīt lakotas koka grīdlīstes | m | 223
9 | Uzstādīt durvju atduras | gab. | 16
Sienas.
1 | Apšūt sienas ar rīģipsi uz metala karkasa divās kārtās | m2 | 667.5
2 | Aiztaisīt durvju virsgaismas ar rīģipsa konstrukciju apšujot ar 2kārtām no abām pusēm, izolējot ar minerālvati | m2 | 2.4
3 | Aiztaisīt durvju ailas ar rīģipsa konstrukciju apšujot ar 2kārtām no abām pusēm, izolējot ar minerālvati. | m2 | 2.1
4 | Izbūvēt skaņu izolējošu sienu-ekrānu - starpsienu metala profili 100mm,minerālvate Knauf Insultion eko board 100mm rīģipsa apšuvums 2x.no abām pusēm. | m2 | 39.5
5 | Izbūvēt stiklotu PVC starpsienu 2800x 2200h ar stiklotām durvīm 1000x 2200mm baltā krāsā. | gab. | 1
Griesti.
1 | Ierīkot "Amsrong tipa" piekārtos griestus | m2 | 232.5
Ailas.
1 | Uzstādīt finierētas koka durvis ar izm. 1000x2100 mm analogas esošajām durvīm telpā Nr.10.pirmajā stāvā izgat.uz pasūtī juma. | gab. | 16
2 | Uzstādīt finierētas koka durvis ar izm. 1000x2100 mm analogas esošajām durvīm telpā Nr.10.pirmajā stāvā, kā otrās durvis sitamo instrumentu telpā izgatavotas uz pasūtījuma. | gab. | 1
3 | Logu ailu apdare | m | 63.7
4 | Durvju ailu apdare | m | 80
5 | Uzstādīt iekšējās palodzes | m | 21.2
Apdares darbi.
1 | Špaktelēt, slīpēt sienas un ailsānus | m2 | 695.5
2 | Krāsot sienas un ailsānus ar ūdens emul- sijas krāsu Bindo 20 vai analogu | m2 | 695.5
Dažādi darbi.
1 | Atvienot,demontēt radiātorus, saglabājot | gab. | 13
2 | Montēt esošos radiātorus pēc sienu ap- šūšanas pagarinot pievadus. | gab. | 13
3 | Montēt termoregulatorus | gab. | 13
4 | Izolēt apkures cauruļvadus | m | 150
Kāpnes, ieejas sliekšņi.
1 | Kāpņu laukumu, pakāpienu, zābaci- ņu, pakāpienu galu remonts, špak- telēšana slīpēšana. | m2 | 88
2 | Kāpņu laukumu, pakāpienu, zābaci- ņu, pakāpienu galu remonts, pārklāšana ar epoksīda-čipšu parklājumu(min.čipsu svars 400g uz m2). | m2 | 88
3 | Kāpņu ozolkoka margu remonts, slīpēšana, lakošana. | m | 18
4 | Kāpņu metāla reliņu slīpēšana, krā- sošana. | m2 | 12
5 | Kāpņu maršu un laukumu apakšu, attīrīšana, gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana ar ūdens emulsijas kŗāsu Bindo 20 vai analogu. | m2 | 78
6 | Demontēt betona sliekšņus | m3 | 4.2
7 | Izrakt tranšejas pamatiem | m3 | 6.5
8 | Betonēt pamatus ar veidņu uzstādī- šanu un nojaukšanu | m3 | 1.2
9 | Betonēt ieejas laukumiņus. | m3 | 1.8
Kopā:
| Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: | %
Tiešās izmaksas kopā:

## 2
Lokālā tāme Nr. 2
Automātiskās ugunsdzēsības signalizācija sistēma
| Pasūtītājs: | Jelgavas novada pašvaldība
Izpildītājs:
| Objekta nosaukums: | Mūzikas un mākslas skolas remontdarbi
| Objekta adrese: | Skolas iela 2, Nākotne, Glūdas pagasta, Jelgavas novads
Pasūtījuma Nr.
| Tāme sastādīta 2014. gada tirgus cenās | [10 empty] | Tāme sastādīta
| Darba nosaukums | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas, EUR | [5 empty] | Kopējā izmaksa, EUR
N.p.k. |  |  |  | Laika norma c/h | Darba apm.lik- me EUR/h | Darba alga, EUR | Materiā li EUR | Mehān. EUR | Kopā EUR | Darbietil- pība, c/h | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehān. EUR | Kopā, EUR
1 | UAS centrālais panelis Bentel J424-8 | kompl. | 1
2 | Paplašinātājs J400/EXP8 | gb. | 1
4 | Akumulatoru baterija 12V/17Ah | gb. | 2
5 | Dūmu dtektors EA 318-2 | gb. | 54
6 | Gala elements-rezistors | gb. | 24
7 | Nozarkārbas | gb. | 25
8 | Siltuma detektors NB 323 | gb. | 4
9 | Trauksmes poga FP/3RD ar vāciņu | gb. | 7
10 | Skaņu ierīce ar stroblampu 24VDC | gb. | 6
11 | Ārējā sirēna | gb. | 1
12 | Kabelis JE-H 3x1,5 | m | 50
13 | Kabelis JE-H 2x0,8+E | m | 2200
14 | Aizsargšahtas D16 mm | m | 500
15 | Montāžas materiāli | kompl. | 1
16 | Sistēmas programmēšana, mērījumi, nodošana ekspluatācijā | kompl. | 1
Kopā:
| Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: | %
Tiešās izmaksas kopā:

## 3
Lokālā tāme Nr. 3
Automātiskās apsardzes signalizācija sistēma
| Pasūtītājs: | Jelgavas novada pašvaldība
Izpildītājs:
| Objekta nosaukums: | Mūzikas un mākslas skolas remontdarbi
| Objekta adrese: | Skolas iela 2, Nākotne, Glūdas pagasta, Jelgavas novads
Pasūtījuma Nr.
| Tāme sastādīta 2014. gada tirgus cenās | [10 empty] | Tāme sastādīta
| Darba nosaukums | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas, EUR | [5 empty] | Kopējā izmaksa, EUR
N.p.k. |  |  |  | Laika norma c/h | Darba apm.lik- me EUR/h | Darba alga, EUR | Materiā li EUR | Mehān. EUR | Kopā EUR | Darbietil- pība, c/h | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehān. EUR | Kopā, EUR
1 | Apsardzes panelis PC 1832 PCB | kompl. | 1
2 | Klaviatūra PK 5501 LCD | gb. | 2
3 | Akumulatoru baterija 12V/17Ah | gb. | 1
4 | GSM modulis GPRS T2 SATEL | kompl. | 1
5 | Kustības detektors LC-100 PI | gb. | 16
6 | Nozarkārbas | gb. | 25
7 | Skaņu ierīce SL 150 | gb. | 2
8 | Kabelis JE-H 3x1,5 | m | 50
9 | Kabelis 2x0,8 | m | 600
10 | Aizsargšahtas D16 mm | m | 200
11 | Montāžas materiāli | kompl. | 1
12 | Sistēmas programmēšana, mērījumi, nodošana ekspluatācijā | kompl. | 1
Kopā:
| Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: | %
Tiešās izmaksas kopā:

## 4
Lokālā tāme Nr. 4
Lietus kanalizācijas tīkli
| Pasūtītājs: | Jelgavas novada pašvaldība
Izpildītājs:
| Objekta nosaukums: | Mūzikas un mākslas skolas remontdarbi
| Objekta adrese: | Skolas iela 2, Nākotne, Glūdas pagasta, Jelgavas novads
Pasūtījuma Nr.
| Tāme sastādīta 2014. gada tirgus cenās | [10 empty] | Tāme sastādīta
| Darba nosaukums | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas, EUR | [5 empty] | Kopējā izmaksa, EUR
N.p.k. |  |  |  | Laika norma c/h | Darba apm.lik- me EUR/h | Darba alga, EUR | Materiā li EUR | Mehān. EUR | Kopā EUR | Darbietil- pība, c/h | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehān. EUR | Kopā, EUR
1 | Kanalizācijas caurule dn 110 3m āra darbiem | m | 100
2 | Plastmasas gūlija ar ķeta resti 30x30mm vai analogs | gab | 7
3 | Līkums dn 110 90gr | gab | 9
4 | PVC drenāžas caurule ar kokosa filtru d(mm) 128/113 - rullis 50 m | m | 105
8 | Tranšejas rakšāna un aizbēŗšana | m | 120
9 | Tranšejas pildīšana ar oļu maisījumu drnāžas caurulei | m | 90
10 | Palīgmateriāli | gab | 1
Kopā:
| Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: | %
Tiešās izmaksas kopā:

## 5
Lokālā tāme Nr. 5
Video novērošana un datortīkli
| Pasūtītājs: | Jelgavas novada pašvaldība
Izpildītājs:
| Objekta nosaukums: | Mūzikas un mākslas skolas remontdarbi
| Objekta adrese: | Skolas iela 2, Nākotne, Glūdas pagasta, Jelgavas novads
| Pasūtījuma Nr. | [11 empty] | 0
| Tāme sastādīta 2014. gada tirgus cenās | [10 empty] | Tāme sastādīta
| Darba nosaukums | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējā izmaksa ,Ls
N.p.k. |  |  |  | Laika norma c/h | Darba apm.lik- me EUR/h | Darba alga, EUR | Materiā li EUR | Mehān. EUR | Kopā EUR | Darbietil- pība, c/h | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehān. EUR | Kopā, EUR
1.stāvs.
1 | Videonovērošanas kabelis RG59 | m | 250
2 | 360* IP 65 ar naksts redzamību video kamera | gab. | 4
3 | LED monitors | gab. | 1
4 | VDR-2016 DIGITĀLĀ ieraksta iekārta | gab | 1
5 | HDD 2Tb cietais disks | gab. | 1
6 | UPS 900 VA | gab. | 1
7 | 12V 12A 18izejas barošanas bloks | gab. | 1
8 | CT 5014 konektors | gab. | 12
9 | PC100 konektors | gab | 12
10 | OMY 3*1,0 kabelis | m | 300
11 | NYM 3*1,5 kabelis | m | 15
12 | UTP 4*2*0,5 kabelis | m | 100
13 | Palīgmateriāli | kompl | 1
14 | Sistēmas programmēšana,palaišana | kompl | 1
15 | Izpilddokumentācija ,nod.ekspluatācijā | kompl | 1
16 | Interneta\ tīkli
17 | Komunikāciju skapis 32U | gab | 1
18 | Kabeļu organizātori | gab | 2
19 | Kabeļu plaikts | gab | 1
20 | APC Smart UPS620VA | gab | 1
21 | Svich 48 portu HP pro curve HPV1910-48G | gab | 1
22 | Pack kabelis 0,5m | gab | 52
23 | Pac panel | gab | 2
24 | Micro Tik Wi-FI rūteris | gab | 3
25 | UTPCAT 5Cat kabelis | m | 2650
26 | Data rozete 2V z/a ABB Busch Jager | gab | 52
27 | Stiprinājumi ,palīgmateriāli objekts | kompl | 1
28 | Izpildokumentācija nod eksplotācijā | kompl | 1
Kopā:
| Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: | %
Tiešās izmaksas kopā:

## 6
Lokālā tāme Nr. 6
Ventilācijas sistēmas apsilde
| Pasūtītājs: | Jelgavas novada pašvaldība
Izpildītājs:
| Objekta nosaukums: | Mūzikas un mākslas skolas remontdarbi
| Objekta adrese: | Skolas iela 2, Nākotne, Glūdas pagasta, Jelgavas novads
Pasūtījuma Nr.
| Tāme sastādīta 2014. gada tirgus cenās | [10 empty] | Tāme sastādīta
| Darba nosaukums | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas, EUR | [5 empty] | Kopējā izmaksa, EUR
N.p.k. |  |  |  | Laika norma c/h | Darba apm.lik- me EUR/h | Darba alga, EUR | Materiā li EUR | Mehān. EUR | Kopā EUR | Darbietil- pība, c/h | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehān. EUR | Kopā, EUR
1 | Trīsceļu vārsts Kvs=10, ar servopiedziņu LM24A-SR | gab. | 1
2 | Pārplūdes vārsts AVDO25 | gab. | 1
3 | Balansējošais vārsts Oventrop, Hydroc | gab. | 1
4 | Lodveida vārsts | gab. | 5
5 | Lodveida vārsts | gab. | 2
6 | Mehāniskais filtrs | gab. | 1
7 | Manometrs 6bar | gab. | 3
8 | Termometrs 0-100C | gab. | 4
9 | Izplešanās trauks | gab. | 1
10 | Drošības vārsts, 6bar. | gab. | 1
11 | Siltummainis, 15kW, 80-60C, Ūdens / Propilēnglikols | gab. | 1
12 | Cirkulācijas sūknis, WILO YonosPico 25/1-4 | gab. | 2
13 | Propilēnglikols | L | 20
14 | Automātiskais atgaisotājs | gab. | 2
15 | Cauruļvada veidgabali un stiprinājumi | kompl. | 1
Kondensāta novadīšana
16 | PVC, DN32 kanalizācijas caurule kondensāta novadīšanai | m | 20
17 | Caurules izolācija, PU tipa | m | 20
18 | Elektroapsildes kabelis | m | 20
19 | Elektroapsildes kabeļa vadības bloks | kompl. | 1
20 | Cauruļvada stiprinājumi un palīgmateriāli | kompl. | 1
Kopā:
| Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: | %
Tiešās izmaksas kopā: