2014 .gada 19.februārī

Visiem iespējamiem Pretendentiem

Atklāts konkurss

Remontdarbu veikšana Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolā

(ID Nr. JNP 2014/18)

Jautājumi.

1.Lūdzu izsniegt plānus un garenprofilus lietus kanalizācijas tīkliem.

2. Lūdzu papildināt dokumentāciju iepirkumam ''Remontdarbu veikšana Jelgavas novada mūzikas un mākslas Skolā  ID nr.JNP 2014/18'' ar projektu  lietus kanalizācijas tīkliem.

Atbilde.

Kanalizācijas caurule dn 110 3m āra darbiem- tiek montēta pa perimetru ap ēku.
Gulijas liek vietās kur ir lietus ūdens caurules kas nāk pa fasādi vertikālēs.
PVC drenāžas caurule ar kokosa filtru d(mm) 128/113 - rullis 50 m-montē galā D110 caurulei un gulda sagatavotā tranšejā kas pildīta ar oļu maisījumu.
Tranšejas rakšana un aizbēŗšana - metrāža no cauruļu garumiem atšķiras jo ,jau pamatdarbos siltināšanas projektā ir paredzēts noņemt grunts slāni lai atjaunotu lietusmalu ap ēku.

Skatīt mājas lapā pievienoto papildināto tehnisko specifikāciju.

Ar Cieņu,

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja 				             A.Udalova

Anželika Kanberga  63012251