2013 .gada 26.jūlijā

Visiem iespējamiem Pretendentiem

Konkurss

“Aizupes pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana” (ID Nr.JNP 2013/58/KPFI)

Precizējumu veikšana

Objekta apskatē uzdotie jautājumi.

Tiek pievienota durvju un logu specifikācija (skatīt www.jelgavasnovads.lv)

Iepirkuma komisija izskatīja jautājumus, sniedz atbildes un veic precizējumus konkursa “Aizupes pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana” (ID Nr.JNP 2013/58/KPFI) tehniskajā specifikācijā:

1)Pretendenti norāda, ka nav pievienotas durvju un logu specifikācijas.

Tiek pievienota durvju un logu specifikācija (skat.www.jelgavasnovads.lv).

2)Pretendenti lūdz precizēt sporta zāles grīdas maiņu.

Universāla tipa telpa  analogs linolejs 1.stāva telpām.

3) Pretendenti lūdz norādīt sporta zāles konstrukciju.

Paredzēts demontēt esošo zāles segumu, sagatavot grīdas pamatni ierīkot hidroizolāciju, siltumizolāciju betona slāni, koka sporta grīdas segums uz lāgām ar amortizatoriem.

4) Pretendenti jautā, vai paredzēti skolas lieveņi.

Skolas lieveņi nav paredzēti.

5) Pretendenti jautā par sniega barjeras veidiem.

Atbilstoši jumta ieseguma materiāla piegādātāja tehniskiem noteikumiem.

6) Pretendenti jautā par vēja izolāciju bēniņu siltināšanā.

Bēniņu siltināšanas procesā izmantot tvaika izolāciju un jumta seguma nomaiņai pretkondensāta plēvi.

Ar Cieņu,

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja 				             A.Udalova