2018.gada 19.septembrī

Visiem iespējamiem Pretendentiem

Iepirkums

“Dzīvojamās ēkas vienkāršotā atjaunošana ar telpu grupu funkcijas maiņu – Vilces doktorāta izveide – un pandusa izveide”

(ID Nr. JNP 2018/67)

Jautājumi un atbildes

Jautājums.

Lokālā tāmē 1-1.

Lūdzu sniegt skaidrojumu, par grīdas betonēšanu:

| Siltumizolācijas ieklāšana - ekstrudētai putupolistirols EPS 120, b=150mm | m2 | 94,10 |
| --- | --- | --- |
| Hidroizolācijas ieklāšana | m2 | 94,10 |
| Grīdas betonēšana - betons C20/25 b=100mm, ievietojot elastīgu starpliku starp grīdu un sienu | m3 | 2,35 |
| Grīdas armēšana siets d 6 150x150mm | m2 | 94,10 |

Vai 2.35m3 ir pietiekoši uz 94.10m2?

Atbilde.

Tehniskas dabas kļūda, pozīcijā “Grīdas betonēšana - betons C20/25 b=100mm, ievietojot elastīgu starpliku starp grīdu un sienu” ir 9.41 m 3      :

| Siltumizolācijas ieklāšana - ekstrudētai putupolistirols EPS 120, b=150mm | m2 | 94,10 |
| --- | --- | --- |
| Hidroizolācijas ieklāšana | m2 | 94,10 |
| Grīdas betonēšana - betons C20/25 b=100mm, ievietojot elastīgu starpliku starp grīdu un sienu | m3 | 9.41 |
| Grīdas armēšana siets d 6 150x150mm | m2 | 94,10 |

Precizējums.

Tehniskas dabas kļūda. Tehniskajā specifikācijā (Nolikuma pielikums Nr.9) tiek izņemts 18.punkts. Līguma izpildes termiņš ir 2018. gada, 21.decembris.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja   A.Udalova