## kopt
Būvniecības koptāme
Būves nosaukums: Dzīvojamās ēkas vienkāršotā atjaunošana ar telpu grupas funkcijas maiņu - Vilces doktorāta izveide un Pandusa izveide
Būves adrese: Skolas iela 8, Vilce, Vilces pag., Jelgavas nov.
Pasūtījuma Nr.: 21/2018, 77/2018
Tāme sastādīta 2018.gada septembris
Nr. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas
p.k. |  | (Eur)
1 | Dzīvojamās ēkas vienkāršotā atjaunošana un pandusa izveide | 0
| Kopā | 0
| Pievienotās vērtības nodoklis (21% ) | 0
| Pavisam kopā | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## kops
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem vai konstruktīvajiem elementiem
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Dzīvojamās ēkas vienkāršotā atjaunošana ar telpu grupas funkcijas maiņu - Vilces doktorāta izveide un Pandusa izveide
Būves adrese: Skolas iela 8, Vilce, Vilces pag., Jelgavas nov.
Pasūtījuma Nr.: 21/2018, 77/2018
|  | Par kopējo summu, Eur | 0
|  | Kopējā darbietilpība, c/st | 0
Tāme sastādīta 2018.gada septembris
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas | Tai skaitā: |  |  | Darbietilpība ( c/h)
|  |  |  | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi
1 |  | Vispārējie būvdarbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Elektromontāžas darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Ūdensapgāde, kanalizācija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Apkure, ventilācija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Pandusa izveide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi %
T.sk.darba aizsardzība
Peļņa %
|  | Pavisam kopā | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 1
Lokālā tāme Nr.1
Vispārējie būvdarbi
Būves nosaukums: Dzīvojamās ēkas vienkāršotā atjaunošana ar telpu grupas funkcijas maiņu - Vilces doktorāta izveide un Pandusa izveide
Būves adrese: Skolas iela 8, Vilce, Vilces pag., Jelgavas nov.
Pasūtījuma Nr.: 21/2018, 77/2018
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās pamatojoties uz AR, BK rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Tāme sastādīta 2018.gada septembris
Nr. | Kods |  | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | Būvdarbu nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Eur/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehā-nismi | kopā | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehā-nismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Demontāžas darbi
1 |  | Starpsienas demontāža | m2 | 10.8
2 |  | Visu inženiertīklu demontāža | kpl | 1
3 |  | Grīdas seguma un konstrukcijas demontāža | m2 | 96.2
4 |  | Logu bloku demontāža | gb | 6
5 |  | Durvju bloku demontāža | gb | 3
6 |  | Būvgružu izvešana | m3 | 130
Grīda
7 |  | Pamata vertikālā siltumizolācija ar ekstrudēto putupolistirolu b=100mm no iekšpuses, izlīdzinot , apmetot lentveida pamatu | m2 | 14.94
8 |  | Ieklāt ģeotekstilu Plantex DuPont | m2 | 94.1
9 |  | Blietētas smilts pamatnes ierīkošana b=150mm | m3 | 14.12
10 |  | Blietētu šķembus pamatnes ierīkošana b=150mm | m2 | 14.12
11 |  | Siltumizolācijas ieklāšana - ekstrudētai putupolistirols EPS 120, b=150mm | m2 | 94.1
12 |  | Hidroizolācijas ieklāšana | m2 | 94.1
13 |  | Grīdas betonēšana - betons C20/25 b=100mm, ievietojot elastīgu starpliku starp grīdu un sienu | m3 | 2.35
14 |  | Grīdas armēšana siets d 6 150x150mm | m2 | 94.1
Starpsienas
15 |  | Betonēt lentveida pamatu zem starpsienām- betons C20/25 ar veidņu montāžu, demontāžu | m3 | 2.35
16 |  | Lentveida pamata stiegrošana -stiegras B500B d 6,8 mm | kg | 41.63
17 |  | Vieglbetona bloku "Bauroc" Acoustic sienas b=150mm izbūve | m2 | 59.25
18 |  | Montēt "Bauroc"pārsedzes 150x1600 | gb | 5
19 |  | Aizmūrēt durvju ailu | m2 | 2
20 |  | Izveidot ailu starpsienā b=120mm, izbūvējot metāla pārsedzi (25,2kg). Aptīt metāla pārsedzi ar sietu. Apmest ailu | vieta | 1
21 |  | Izveidot ailu starpsienā b=660mm, izbūvējot metāla pārsedzi (86,39kg). Aptīt metāla pārsedzi ar sietu. Apmest ailu | vieta | 1
22 |  | Montēt stiklotu koka karkasa starpsienu | m2 | 7.8
23 |  | Iebūvēt skapi atveramu esošā siltummezgla apkalpošanai | m2 | 9
Ailas
24 |  | Izgatavot, montēt koka logu blokus | m2 | 14.34
25 |  | Apdarināt logailas no iekšpuses | m2 | 19.4
26 |  | Izgatavot, montēt krāsotas koka palodzes platums-500mm | m | 7.7
27 |  | Izgatavot, montēt ārējās skārda palodzes | m | 7.7
28 |  | Durvju bloka D-1 montāža 1,2x2,1m- krāsotas , stiklotas koka durvis ar furnitūru un ailas apdari | kpl | 1
29 |  | Durvju bloka D-2 montāža 1,2x2,1m- krāsotas , stiklotas koka durvis ar furnitūru un ailas apdari | kpl | 4
30 |  | Durvju bloka D-3 montāža 0,9x2,1m- krāsotas , stiklotas koka durvis ar furnitūru un ailas apdari | kpl | 1
31 |  | Durvju bloka D-4 montāža 1,2x2,1m- krāsotas , koka durvis ar furnitūru un ailas apdari | kpl | 1
32 |  | Durvju bloka D-5 montāža 1,0x2,1m- krāsotas , stiklotas koka durvis ar furnitūru un ailas apdari | kpl | 1
33 |  | Izgatavot, montēt ārdurvis D-6 2,076x2,833 ,krāsotas, koka ar stiklotu lodziņu augšdaļā, ar furmnitūru , ar ailas apdari iekšpusē | kpl | 1
34 |  | Apdarināt logailas, durvju ailas no ārpuses | m | 46.54
Apdares darbi
35 |  | Apmest jaunās mūrētās sienas ar cementa kaļķa apmetumu | m2 | 179.4
36 |  | Nokalt apmetumu, apmest sienas ar cementa kaļķa apmetumu | m2 | 179.6
37 |  | Flīzēt sienas ar keramikas flīzēm | m2 | 41.2
38 |  | Špaktelēt, krāsot sienas ar tonētu ūdensemulsiju 2x | m2 | 308.6
39 |  | Montēt ģipškartona griestus uz metāla profiliem | m2 | 85.9
40 |  | Montēt mitrumizturīga ģipškartona griestus uz metāla profiliem | m2 | 4
41 |  | Līdzināt, špaktelēt, krāsot griestus 2x | m2 | 90.1
42 |  | Izlīdzinošā kārta grīdai b=50mm | m2 | 94.1
43 |  | Ieklāt vinila grīdas segumu 2mm ar linoleja uzliekumu sienai h=100mm, montējot ieliekumu formējošo grīdlīsti, pamatnes sagatavošana | m2 | 87.2
44 |  | Ieklāt akmens masas grīdas flīzes | m2 | 9.9
45 |  | Flīzētas grīdlīstes h=100mm izbūve | m | 7
Pārsegums
46 |  | Iztīrīt bēniņu telpu, izvest būvgružus | m2 | 358
47 |  | Pārseguma siju remonts, protezēšana, nomaiņa ( pēc nepieciešamības). Kokmateriāls antiseptizēts | m3 | 11
48 |  | Spāru galu remonts, protezēšana ( pēc nepieciešamības). Kokmateriāls antiseptizēts | m3 | 1.2
49 |  | Bēniņu lūkas vietas izbūve, Bēniņu siltinātas lūkas 700x1000mm ar paceļamām kāpnēm montāža | kpl | 1
50 |  | Pārseguma un jumta konstrukciju pārklāšana ar ugunsdrošo krāsojumu | m2 | 600
51 |  | Ieklāt virs pārseguma tvaika izolāciju | m2 | 358
52 |  | Siltināt pārsegumu ar ekovati b=200mm | m2 | 358
53 |  | Ieklāt vēja aizsargslāni ar cieto vati b=30mm | m2 | 358
54 |  | Ierīkot dēļu laipas | m | 40
Būvlaukuma ierīkošana
55 |  | Būvtāfeles izgatavošana un uzstādīšana | kpl | 1
56 |  | Pagaidu žoga un vārtiņu uzstādīšana uz būvniecības laiku | kpl | 1
57 |  | WC moduļa uzstādīšana, apkalpošana uz būvniecības laiku | kpl | 1
58 |  | Strādnieku moduļa uzstādīšana, apkalpošana uz būvniecības laiku | kpl | 1
59 |  | Pagaidu ugunsdzēsības stenda ierīkošana uz būvniecības laiku | kpl | 1
Citi darbi
60 |  | Visas ēkas inventarizācijas lietas izstrāde | kpl | 1
[7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
17.39

## 2
Lokālā tāme Nr.2
Elektromontāžas darbi
Būves nosaukums: Dzīvojamās ēkas vienkāršotā atjaunošana ar telpu grupas funkcijas maiņu - Vilces doktorāta izveide un Pandusa izveide
Būves adrese: Skolas iela 8, Vilce, Vilces pag., Jelgavas nov.
Pasūtījuma Nr.: 21/2018, 77/2018
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās pamatojoties uz EL rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Tāme sastādīta 2018.gada septembris
Nr. | Kods |  | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | Būvdarbu nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Eur/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehā-nismi | kopā | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehā-nismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Elektroinstalācija
1 |  | Sadalnes SS-1 pie sienas montāža V/A IP66 | gab. | 1
2 |  | Pieslēgums pie siltummezgla sadalnes | kompl. | 1
3 |  | Pieslēgums pie lietotāja sadalnes Nr.1 | kompl. | 1
4 |  | Pieslēgums pie lietotāja sadalnes Nr.2 | kompl. | 1
5 |  | Sadalņu pieslēgumu palīgmateriāli | kompl. | 4
6 |  | Kabelis (N)HXCH E30 3x1.5/1.5mm² | m. | 10
7 |  | Kabelis CYKY 4x10 | m. | 14
8 |  | Kabelis NYM 3x2.5 | m. | 438
9 |  | Kabelis NYM 3x1.5 | m. | 363
10 |  | Kabelis CYKY 5x4 | m. | 72
11 |  | Kabelis NYM 5x2.5 | m. | 25
12 |  | Zemējuma vads H07V-U 16mm | m. | 10
13 |  | PVC kabeļu caurule d-50mm EVOCAB HARD 450N | m. | 10
14 |  | Kabeļu kalšana sienā | m. | 86
15 |  | Sienas stiprinājumi kabeļu montāžai | kompl. | 1
16 |  | Palīgmateriāli kabeļu montāžai | kompl. | 1
17 |  | Aizsargcaurule ∅ 32 EVOEL SL | m. | 50
18 |  | Aizsargcaurule ∅ 32 srtiprinājumi | kompl. | 1
19 |  | Aizsargcaurule ∅ 25 EVOEL SM | m. | 50
20 |  | Aizsargcaurule ∅ 25 srtiprinājumi | kompl. | 1
21 |  | Gaismeklis Northcliffe Levanto R LED4x1100 IP40 4000K (REĢIPSIS) 595x595x57mm 39W | gab. | 20
22 |  | Gaismeklis Northcliffe Levanto R LED2x1100 IP40 4000K (REĢIPSIS) 595x295x57mm 21W | gab. | 10
23 |  | Gaismeklis Northcliffe Levanto R LED2x1100 IP40 4000K (REĢIPSIS) 595x295x57mm 39W EM3 avārijas bloku | gab. | 2
24 |  | Gaismeklis TM TECHNOLOGIE ONTEC G IP20 MODE :M (maintaned) 1W | gab. | 3
25 |  | Evakuācijas gaismekļu uzlīmes | gab. | 3
26 |  | Gaismeklis Northcliffe PUPIS LED 5W IP65 4000K | gab. | 1
27 |  | Gaismeklis Northcliffe CRUX LED 1x2100 IP44 4000K 19W | gab. | 2
28 |  | Palīgmateriāli apgaismojuma montāžai | kompl. | 1
29 |  | Rozete IP 20 1f. z/a | gab. | 40
30 |  | Rozete IP 44 1f. z/a | gab. | 7
31 |  | Slēdzis 1P IP20 z/a | gab. | 9
32 |  | Montāžas kārbas | gab. | 65
33 |  | Nozarkārbas IP65 | gab. | 80
34 |  | Palīgmateriāli rozešu un slēdžu montāžai | kompl. | 1
35 |  | Vertikālais zemētājs d20mm, l-1.5m | gab. | 12
36 |  | Pretkorozijas lenta (rullis) | gab. | 1
37 |  | Klemme plakandzelzs-plakandzelzs | gab. | 1
38 |  | Zemējuma lenta 30x3.5mm | m. | 10
39 |  | Klemme vertikālais zemētājs-lenta | gab. | 3
40 |  | Zemējuma stieņa spice | gab. | 3
41 |  | Adapteris zemējuma stieņu iedzīšanai | gab. | 1
42 |  | Potenciāla izlīdzinošā klemme | gab. | 1
43 |  | Palīgmateriāli zemējuma montāžai | kompl. | 1
44 |  | Izpilddokumentācijas zīmēšana/sagatavošana, pretestības mērījumi | kompl. | 1
46 |  | Esošās sadalnes demontāža | gab. | 2
47 |  | Esošo gaismekļu demontāža | gab. | 8
48 |  | Esošo kabeļu demontāža no ēkas fasādes/montāža | m. | 52
49 |  | Digitālā uzmērīšana (zemējuma lenta, kabelis) | obj. | 1
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 3
Lokālā tāme Nr.3
Ūdensapgāde, kanalizācija
Būves nosaukums: Dzīvojamās ēkas vienkāršotā atjaunošana ar telpu grupas funkcijas maiņu - Vilces doktorāta izveide un Pandusa izveide
Būves adrese: Skolas iela 8, Vilce, Vilces pag., Jelgavas nov.
Pasūtījuma Nr.: 21/2018, 77/2018
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās pamatojoties uz UK.rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Tāme sastādīta 2018.gada septembris
Nr. | Kods |  | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | Būvdarbu nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Eur/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehā-nismi | kopā | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehā-nismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Dzeramā ūdens un karstā ūdens ūdensapgāde Ū-1, S-3
1 |  | Elektriskā ūdens sildāmā tvertne 50 litri komplektā ar stiprinājumiem | kompl. | 1
2 |  | Daudzslāņu caurule MLC OD20x2.25 | m | 35
3 |  | Lodveida ventīlis santehnikas pieslēgšanai DN15 | gab. | 5
4 |  | Daudzplūsmu C tipa ūdens skaitītājs ar skrūvēm 1.5m3/h DN15 | gab. | 1
5 |  | Vītņu pāreja DN15/20 | gab. | 2
6 |  | Ventīlis DN15 | gab. | 2
7 |  | PPSU līkums 90˚ Ø20 | gab. | 18
8 |  | PPSU trejgabals 20x20x20 | gab. | 9
9 |  | Roku mazgātnes jaucējkrāns | gab. | 3
10 |  | Trauku mazgātnes jaucējkrāns | gab. | 1
11 |  | Roku mazgātnes jaucējkrāns (garais) | gab. | 1
12 |  | Pievienojums esošajam ūdensvadam | kompl. | 1
13 |  | Pretkondensāta izolācija 9mm | m | 35
14 |  | Cauruļvadu stiprinājumi | kompl. | 1
15 |  | Elektroapsaistes materiāli | kompl. | 1
16 |  | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1
Saimnieciski fekālā kanalizācija K-1
17 |  | Kanalizācijas caurule OPTIMA PVC OD110 | m | 34
18 |  | Trejgabals 110/110/110 45° | gab. | 6
19 |  | Līkums 45º Ø110 mm | gab. | 19
20 |  | Klozetpoda pievienojums 90° Ø110 mm | gab. | 1
21 |  | Siltināts vēdināšanas stāvvada jumtiņš (0.7 m virs jumta seguma) OD110 | gab. | 1
22 |  | Invalīdu klozetpods ar skalošanas kasti, stiprinājumiem | kompl. | 1
23 |  | Roku mazgātne komplektā ar sifonu un stiprinājumiem | kompl. | 3
24 |  | Trauku mazgātne komplektā ar sifonu un stiprinājumiem | kompl. | 1
25 |  | Invalīdu roku mazgātne komplektā ar sifonu un stiprinājumiem | kompl. | 1
26 |  | Vēdināšanas stāvvadu izbūve caur jumta segumu | kompl. | 1
27 |  | Ārpus pārseguma montējama ugunsdrošā manžete OD110 | gab. | 1
28 |  | Kanalizācijas cauruļu stiprinājumi | kompl. | 1
29 |  | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 4
Lokālā tāme Nr.4
Ūdensapgāde, kanalizācija
Būves nosaukums: Dzīvojamās ēkas vienkāršotā atjaunošana ar telpu grupas funkcijas maiņu - Vilces doktorāta izveide un Pandusa izveide
Būves adrese: Skolas iela 8, Vilce, Vilces pag., Jelgavas nov.
Pasūtījuma Nr.: 21/2018, 77/2018
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās pamatojoties uz AVK.rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Tāme sastādīta 2018.gada septembris
Nr. | Kods |  | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | Būvdarbu nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Eur/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehā-nismi | kopā | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehā-nismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Apkures sistēma
1 |  | Radiatoru demontāža, skalošana, tīrīšana un krāsošana | kompl. | 1
2 |  | Esošo radiatora montāža un pieslēgšana pie esošās apkures sistēmas | kompl. | 6
3 |  | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1
Ventilācijas sistēma
Pieplūdes un nosūces sistēma N-1
4 |  | Ventilators SILENT 200 CHZ komplektā ar pretvārstu | kompl. | 1
5 |  | Gaisa pārplūdes reste 150x300mm | gab. | 1
6 |  | Āra gravitācijas reste OD125 | gab. | 1
7 |  | Cinkots skārda gaisa vads OD125 | m | 4
8 |  | Līkums 90o OD125 | gab. | 1
9 |  | Siltumizolācijas čaula PAROC HAVC LAMELA ALUCOAT 100mm | m2 | 2
10 |  | Gaisa vada stiprinājumi | kompl. | 1
11 |  | Elektroapsaistes materiāli | kompl. | 1
12 |  | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 5
Lokālā tāme Nr.5
Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma
Būves nosaukums: Dzīvojamās ēkas vienkāršotā atjaunošana ar telpu grupas funkcijas maiņu - Vilces doktorāta izveide un Pandusa izveide
Būves adrese: Skolas iela 8, Vilce, Vilces pag., Jelgavas nov.
Pasūtījuma Nr.: 21/2018, 77/2018
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās pamatojoties uz VT rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Tāme sastādīta 2018.gada septembris
Nr. | Kods |  | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | Būvdarbu nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Eur/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehā-nismi | kopā | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehā-nismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
UAS
1 |  | ECO 1003A/1000B dūmu detektors | gab. | 16
2 |  | RI-31 kārba ar indikāciju | gab. | 7
3 |  | SensoMAG MCP 50 trauksmes poga | gab. | 1
4 |  | MCP Cover caurspīdīgs vāks trauksmes pogai | gab. | 1
5 |  | Unformatīva norāde trauksmes pogai | gab. | 1
6 |  | PSS-0003 iekšējā sirēna | gab. | 3
7 |  | PSC-0013 ārējā sirēna | gab. | 1
8 |  | SMARTLINE 020-4 kontrolpanelis | gab. | 1
9 |  | 12V 7A/h akumulators | gab. | 2
10 |  | C10A automātslēdzis | gab. | 1
11 |  | J-Y(St)Y 1x2x0,8 kabelis | m. | 200
12 |  | JE-H(St)H E30 1x2x0,8 kabelis | m. | 70
13 |  | JE-H(St)H E30 2x2x0,8 kabelis | m. | 15
14 |  | Eurosafe E30 3x1,5 kabelis E30 | m. | 15
15 |  | d16-d20 mm gofrēta caurule | m. | 30
16 |  | Revīzijas lūka 200x200 | gab. | 7
17 |  | Esošās sistēmas demontāža | k-ts. | 1
18 |  | UAS sistēmas programmēšana | k-ts. | 1
19 |  | Palīgmateriāli, montāžas materiāli (skrūves, stiprinājumi, ugunsdroša mastika u.t.t.) | k-ts. | 1
20 |  | Izpilddokumentācija, nodošana ekspluatācijā, personāla apmācība | k-ts. | 1
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 6
Lokālā tāme Nr.6
Pandusa izveide
Būves nosaukums: Dzīvojamās ēkas vienkāršotā atjaunošana ar telpu grupas funkcijas maiņu - Vilces doktorāta izveide un Pandusa izveide
Būves adrese: Skolas iela 8, Vilce, Vilces pag., Jelgavas nov.
Pasūtījuma Nr.: 21/2018, 77/2018
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās pamatojoties uz GP rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Tāme sastādīta 2018.gada septembris
Nr. | Kods |  | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | Būvdarbu nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Eur/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehā-nismi | kopā | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehā-nismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Pandusa izbūve
1 |  | Zemes darbi- gultnes izveidošana zem pandusa, celiņiem | m3 | 74
2 |  | Pamatu atrakšana | m | 17.23
3 |  | Pamatu līdzināšana, labošana | m2 | 10.338
4 |  | Pamatu vertikālā hidroizolācija | m2 | 10.338
5 |  | Blietētu šķembu pabērums zem lentveida pamatiem h=200mm | m3 | 3
6 |  | Lentveida pamatu betonēšana -betons C20-25 ar veidņu montāžu, demontāžu. | m3 | 8
7 |  | Lentveida pamatu stiegrošana B500B d0mm | kg | 10
8 |  | Piebērums ar salizturīgu grunti h~400mm | m3 | 88
9 |  | Pamatnes ierīkošana no nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/63 b=140mm | m3 | 30.8
10 |  | Pamatnes ierīkošana no nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/45 b=120mm | m3 | 26.4
11 |  | Šķembu 2-8mm izlīdzinošā kārta b=50mm | m3 | 11
12 |  | Betona bruģakmens h=80mm seguma ierīkošana | m2 | 220
13 |  | Ietves betona apmales montāža 100x20x8, to iebetonējot | m | 50
14 |  | Pazeminātās ielas apmales montāža 100x22x15, to iebetonējot | m | 24
15 |  | Asfaltbetona brauktuves seguma atjaunošana bruģakmens seguma pieslēguma vietā | m2 | 5
16 |  | Dobes ierīkošana,ieklājot ģeotekstilu | m2 | 12
17 |  | Augsnes peiebērums dobei | m3 | 3
18 |  | Zālāja atjaunošana pēc labiekārtošanas darbiem | m2 | 150
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.