2018.gada 25.septembrī.

Visiem iespējamiem Pretendentiem

Iepirkums

“Jauniešu mājas fasādes vienkāršotā atjaunošana”

(ID Nr. JNP 2018/66)

Jautājumi un atbildes

Jautājums.

Būvdarbu apjomos ir  daudz kļūdu materiālu patēriņos, piemēram:

| 28 |  | Armējošā sieta iestrāde | m2 | 2 35,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | Līmēšanas un armēšanas java SAKRET BAK pelēka | kg | 352,50 |
| 0 |  | Stiklašķiedras siets fasādei | m2 | 77,55 |
| 29 |  | Apmetuma slāņa ieklāšana fasādei | m2 | 2 35,00 |
| 0 |  | Sakret apmetums | kg | 705,00 |
| 30 |  | Fasādes krāsošana ar gruntskrāsu | m2 | 2 35,00 |
| 0 |  | Fasādei - Sakret FM-G grunts | l | 14,10 |

Kļūdas ir arī citās pozīcijās.

Atbilde.

Iepirkuma komisija izskatīja pretendenta jautājumu un sniedz atbildi.

Iepirkuma komisija lūdz skatīt klāt pievienoto  precizēto Tāmi.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietnieks                              V.Buividaitis