2018.gada 27.decembrī

Visiem iespējamiem Pretendentiem

Atklāts konkurss

“Zemas enerģijas patēriņa ēkas “Elejas sporta halles un peldbaseina” 1., 2. un 3. kārtas būvniecība”

(ID Nr. JNP 2018/55)

Jautājumi un atbildes, precizējumi

1.Jautājums.

3. kārtas darba apjomu tāmē korekti būtu izņemt no Būvlaukuma organizācijas (BO) lokālās tāmes sastatņu montāžu/demontāžu, pieļaujot to, ka 3. kārtas izbūvē sastatnes nebūs nepieciešamas. Gadījumā, ja Pasūtītājs pieņem lēmumu būvēt tikai 1. kārtu vai 2. kārtu, kur tad paredzēt izmaksas sastatnēm? Lūdzam skaidrojumu un nepieciešamības gadījumā veikt labojumus darba apjomu tāmēs.

Atbilde: Skatīt pievienotās labotās darbu apjomu tāmes

2.Jautājums.

Lūdzam dzēst 1. kārtas darba apjomu tāmes “1-5” griestu tipa GD10 apjomus. Tehniskās dokumentācijas rasējumā “AR-13” griestu tipam GD10 ir norādīts – apmetums, iekšējā apdare, savukārt skaņas izolācija, plēve un izlīdzinošais slānis attiecās uz grīdu izbūvi, kas ir viesnīcu numuriņu apjomos GD1. Lūdzam veikt labojumus darba apjomu tāmē.

Atbilde: Skatīt pievienotās labotās darbu apjomu tāmes

3.Jautājums.

Lai ierīkotu UAS sistēmu esošajā ēkas daļā pretendentiem ir pārāk mazs informācijas, lai izcenotu šo pozīciju.  Lai veiktu korektu izcenojumu, ir nepieciešams zināt:

- esošās ēkas stāvu plānus;

Atbilde: Esošās ēkas inventarizācijas lieta ir pievienota iepirkuma dokumentācijai.

- ja izbūves laikā ir bojāta iekšējā apdare – vai tā ir jāatgriež sākotnējā izskatā?;

Atbilde: Ja izbūves laikā tiek bojāta iekšējā apdare, tad tā ir jāatgriež sākotnējā izskatā.

- cik lielos apjomos ir jāizbūvē UAS sistēma esošajā ēkā, vai to ir paredzēts izbūvēt arī esošajā sporta zālē, esošajā ēdnīcā?

Atbilde: Ja izbūves laikā tiek bojāta iekšējā apdare, tad tā ir jāatgriež sākotnējā izskatā.

4.Jautājums.

1. kārtas darba apjomu tāmē “1-11” ir paredzēts veikt izcenojumu ārējo kāpņu margu ĀK-7 un ĀK-8 izcenojumu. Lūdzu precizēt, kur paredzēts izbūvēt šīs margas, jo ēkas stāvu plānos, fasādēs šāda tipa ārējās kāpņu margas nav atrodamas. Lūdzu precizēt arī kādās asīs ir paredzēts izbūvēt šo kāpņu margas.

Atbilde: Skatīt pievienotās labotās darbu apjomu tāmes.

Jautājums.

Katlu mājas tehniskajā specifikācijā rakstīts: “...Siltumapgādes cirkulācijas sūkņi un ūdens attīrīšanas sistēma tiek uzstādīta ārpus katlumājas, esošajā skolas siltummezglā. “ Lūdzam precizēt, kā notiks siltuma nesēja cirkulācija skolas jaunajā siltuma mezglā? Kas uzstādīs ūdens attīrīšanas iekārtas un cirkulācijas sūkņus esošajā skolas siltummezglā?

Atbilde: Siltumapgādes cirkulācijas sūkņi tiek uzstādīti izbūvējamajā siltummezglā.

Jautājums.

2.kārtas darba apjomu tāmē  “1-5” grīdas tipiem GD13; GD-15, GD-16 izlīdzinošā slāņa darba apjoms ir nekorekts.Skatīt:

| Filtraudums vai plēve | m 2 | 108.79 |
| --- | --- | --- |
| Izlīdzinošs slānis C12/15 50 mm biezumā, stiegrots ar fibrām ar metāla disperso armējumu 25 kg/m3 | m 3 | 108.79 |

Lūdzam veikt labojumus darba apjomu tāmē.

Atbilde: Skatīt pievienotās labotās darbu apjomu tāmes.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietnieks                        V.Buividaitis